|  | Электромонтажные работы | 302-1491 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полы | 101-4198 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
|  | Полы | 101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм |
|  | Ремонт кровли | 101-5046 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,8 мм |
|  | Стены | 101-3281 | Листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм |
|  | Электромонтажные работы | 301-0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 |
|  | Ремонт воздуховодов. | 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |
|  | Полы | 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм |
|  | Откосы оконные и дверные прямолинейные (61м2) | 117-0056 | Раствор штукатурный Remmers "Grabzugmortel" |
|  | Электромонтажные работы | 509-9013-084 | Светильник с лампами накаливания потолочный |
|  | Электромонтажные работы | 301-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный |
|  | Стены | 402-0240 | Смесь сухая цементная гидроизоляционная сульфатоустойчивая Remmers для ремонтных работ |
|  | Полы | 101-6398 | Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 481 |
|  | Полы | 102-0581 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 15 мм |
|  | Электромонтажные работы | 509-8432 | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12, размером 250х300х120 мм |
|  | Электромонтажные работы | 509-0322 | Выключатели автоматические -630А |
|  | Электромонтажные работы | 509-9011-169 | Выключатель для скрытой проводки двухклавишный |
|  | Проемы | Мониторинг цен | Дверной блок из алюминиевого профиля |
|  | Ремонтно-строительные работы по замене дверных блоков | 104-0538 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25Ф-4000-1200-100 |
|  | Отопление. | 101-1825 | Олифа натуральная |
|  | Стены | 101-3429 | Панели стеновые декоративные |
|  | Ремонт кровли | 101-6871 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |
|  | Электромонтажные работы | 301-0698 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм |
|  | Электромонтажные работы | 509-6354 | Щит осветительный |