15.05.2013

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 184 (Ленинского района города Нижнего Новгорода) (603090, город Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 61, корпус 6, (831) факс 258-15-42, 258-41-49, /е-mail: lenruo184@mail.ru/)..

Первая часть заявки

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0132300007513000212 от 08.05.2013 и аукционную документацию об открытом аукционе в электронной форме на размещение заказа на выполнение работ по ремонту мягкой кровли Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии № 184 Ленинского района города Нижнего Новгорода № ОАЭФ – 213.13, согласны на выполнение работ на условиях, предусмотренных электронной документацией об открытом аукционе в электронной форме № 0132300007513000212 от 08.05.2013, в том числе, согласны на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в настоящей документации.

Товар, техническим характеристикам товара, не содержащие товарный знак:

| № п/п | Наименование | Характеристики товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пенополистерол ПСБ-С-25 | Плотность - от 15,1 до 25,0 кг/м.куб. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации - не менее - 0,08 Мпа Предел прочности при изгибе - не менее - 0,17 Мпа Теплопроводность в сухом состоянии при 25 С – не более 0,039 Вт/кв.м. х С Водопоглощение за 24 часа - не более 2,0% от объёма Влажность, не более - 2,4% |
| 2 | Плиты из минеральной ваты | Плотность не более 225 кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м·К) не более, при температуре, К: 298±5 Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, не менее - 0,04 МПа Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения, не менее 0,03 МПа Водопоглощение, по массе, не более 30% Содержание органических веществ, по массе, не более - 6% Влажность, по массе, не более 1% |
| 3 | Перлит на битумной мастике | Плотность материала – от 300 до 450 кг/м3; Теплопроводность – от 0,08 до 0,11 Вт/мК, предел прочности при изгибе – от 0,15 до 0,20 МПа, Влажность - не более - 2,5 %, суточное водопоглощение - 5 %. |
| 4 | Стальная гильза | Материал: черная сталь толщиной: не менее – 2 мм Размер площадки: не менее - 650х650 мм Высота: не менее - 500 мм Установочный диаметр вентиляционного ствола: не менее - 350 мм |
| 5 | Фартук | Материал: оцинкованная сталь: не менее - 0,55 мм Диаметр: не менее - 600 мм Высота: не менее - 420 мм Установочный диаметр вентиляционного ствола: не менее – 322 мм |

Товар, техническим характеристикам товара,  содержащие товарный знак:

| № п/п | Наименование | Характеристики товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Унифлекс ТПП (для нижнего слоя) | Толщина – не менее 2,8 мм Вес 1 кв.м. - 3500 г. Основа - стеклоткань Усилие на разрыв (прод./попереч.) - не менее - 700/700 Н Относительное удлинение на разрыв - не менее - 2 % Гибкость на брусе R=25 мм - не выше - 20 С Теплостойкость - не ниже - 95 С Нижняя поверхность - пленка с логотипом ТН Верхняя поверхность пленка Площадь рулона - 10 м2 |
| 2 | Унифлекс ТКП (для верхнего слоя) | Толщина - 3,8 мм Вес 1 кв.м. - 4,500 г. Основа - стеклоткань Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 700/700 Н Относительное удлинение на разрыв, не менее, 2 % Гибкость на брусе R=25 мм - не выше – 20 С Теплостойкость - не ниже - 95 С Нижняя поверхность - пленка с логотипом ТН Верхняя поверхность - сланец серый, гранулят Площадь рулона - 10 м2 |

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара

| /№ п/п | Наименование товара | Значения показателей товара |
| --- | --- | --- |
|  |  | Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара |
| 1 | Клей 88-СА | применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, бетону, дереву, резине и другим поверхностямИзделия, склеенные Клеем 88-СА или эквивалентом (с герметизацией торцов и кромок), могут эксплуатироваться в морской и пресной воде, а также в среде воздуха, при температуре от -50 до +60 °С. Клей 88 СА или эквивалент не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов, не образует токсических соединений в воздушной среде. |
| 2 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | Известь хлорная применяется для: дегазации, отбеливания, обезжиривания питьевой воды,дезинфекции.Порошок белого цвета или слабоокрашенный с наличием комков.Коэффициент термостабильности- не менее 0,9 |
| 3 | Олифа комбинированная марки К-3 | Олифа комбинированная марки К-3 или эквивалент представляет собой растворы препарированных растительных масел в уайт-спирите, нефтяном растворителе или смеси указанных растворителей с сольвентом и добавлением различных модификаторов и сиккативов. Олифа комбинированная предназначается для производства красок масляных, готовых к применению для производства и разведения красок масляных густотертых, а также для пропитки деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской их масляной краской. Время высыхания олифы до степени 3 не более 24ч. |
| 4 | Краски масляные земляные марки МА-0115 | представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в комбинированных олифах К-3, К-5, К-1 с введением сиккатива и добавок. Предназначена для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 0,5)°С не более 24 ч. |

Готовы осуществить выполнение указанных ниже работ по текущему ремонту водопровода административного здания по адресу: г.Владимир, ул. Куйбышева, д. 28"В" для нужд государственного бюджетного учреждения "Владимирская областная ветеринарная лаборатория"

Работы по текущему ремонту водопровода административного здания по адресу: г.Владимир, ул. Куйбышева, д. 28"В" для нужд государственного бюджетного учреждения "Владимирская областная ветеринарная лаборатория" будут произведены в полном соответствии с аукционной документацией и техническим заданием заказчика.