Первая часть заявки

Настоящим организация, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе выражает согласие: на Ремонт школ и детских садов в г. Владикавказ (ремонт МБОУ СОШ № 24),  реестровый номер заказа № 0310200000317001450, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в соответствии с которой проводится настоящий электронный аукцион

| № | Наименование товара | Наименование показателей, единицы измерения | Значения показателей, единицы измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба (страна происхождения Российская Федерация) | Материал | Полипропилен рандомсополимер |  |  |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр dn, мм | 110 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки en, мм | 22,1 |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Трубы имеет ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности труб имеются незначительные продольные полосы и волнистость. На поверхности труб отсутствуют пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  | Труба (страна происхождения Российская Федерация) | Материал | Полипропилен рандомсополимер |  |  |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр dn, мм | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки en, мм | 18,1 |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Трубы имеют ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности труб имеются незначительные продольные полосы и волнистость. На поверхности труб отсутствуют пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  | Труба (страна происхождения Российская Федерация) | Материал | Полипропилен рандомсополимер |  |  |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр dn, мм | 75 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки en, мм | 15,1 |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Трубы имеет ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности труб имеются незначительные продольные полосы и волнистость. На поверхности труб отсутствуют пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  | Труба (страна происхождения Российская Федерация) | Материал | Полипропилен рандомсополимер |  |  |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр dn, мм | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки en, мм | 6,5 |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Трубы имеет ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности труб имеются незначительные продольные полосы и волнистость. На поверхности труб отсутствуют пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  | Труба (страна происхождения Российская Федерация) | Материал | Полипропилен рандомсополимер |  |  |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр dn, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки en, мм | 5,1 |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Трубы имеют ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности труб имеются незначительные продольные полосы и волнистость. На поверхности труб отсутствуют пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый (страна происхождения Российская Федерация) | Материал корпуса | полипропилен |  |  |  |  |
|  |  | Материал шарового затвора | Хромированная латунь |  |  |  |  |
|  |  | Материал рукоятки | полипропилен |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция и размеры | A/B/C/D 80/56/54/25 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура рабочей среды, °С | 90 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый (страна происхождения Российская Федерация) | Материал корпуса | Латунь |  |  |  |  |
|  |  | Материал шарового затвора (запирающего элемента) | Хромированная латунь |  |  |  |  |
|  |  | Материал рукоятки | алюминий |  |  |  |  |
|  |  | Резьба | внутренняя |  |  |  |  |
|  |  | Спускной элемент | присутствует |  |  |  |  |
|  |  | Условный проходной диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура рабочей среды, °С | 110 |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция и размеры | A/B/C/D/E 192/260/142/100/155 |  |  |  |  |
|  | Угольник соединительный прямой (страна происхождения Российская Федерация) | Диаметр угольника, мм: | 110х110\90х90 |  |  |  |  |
|  |  | Материал угольника | полипропилен |  |  |  |  |
|  | Муфта соединительная (страна происхождения Российская Федерация) | Диаметр муфты | 110х110, 90х90, 32х32, 25х32 |  |  |  |  |
|  |  | Материал муфты | полипропилен |  |  |  |  |
|  | Трубный хомут (страна происхождения Российская Федерация) | Конструкция | Со звукоизолирующей прокладкой |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный размер, дюйм | ¾, 1, 2, 3, 4 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Гальваническое цинковое |  |  |  |  |
|  |  | Материал | сталь |  |  |  |  |
|  | Трубки из пенополиэтилена (страна происхождения Российская Федерация) | Декларируемая толщина dD (d=dD), мм/внутренний диаметр Di, мм | 9/110 | 9/89 | 9/76 | 9/60 | 9/30 |
|  |  | Предельное отклонение от декларируемой толщины, мм | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
|  |  | Наружный диаметр D0, мм | 128 | 107 | 94 | 78 | 48 |