РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                 Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт межпанельных швов
(г.Ачинск, микрорайон 7, строение 16)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной
	100 м восстановленной герметизации стыков
	8,8
	 

	2
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 
	л
	57,8
	 

	3
	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом
	100 м шва
	8,8
	 


Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт межпанельных швов

(г. Ачинск микрорайон 6, строение 18)

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной
	100 м восстановленной герметизации стыков
	8,8
	 

	2
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 
	л
	57,8
	 

	3
	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом
	100 м шва
	8,8
	 


