первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                 Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт системы отопления в подвале
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	5,34
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1
	 

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,6
	 

	                           Раздел 2. Монтаж

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,6
	 

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1
	 

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	1,5
	 

	7
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	1,92
	 

	8
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1,92
	 

	9
	Установка  задвижек вварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм
	1 шт.
	6
	 

	10
	Краны шаровые  под приварку диаметром 100 мм
	шт.
	6
	 

	11
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	86
	 

	12
	Кран шаровой муфтовый диаметром 20 мм
	шт.
	98
	 

	13
	Кран шаровой муфтовый диаметром 32 мм
	шт.
	8
	 

	14
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,6
	 

	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	5,34
	 

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей труб, количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,34
	 

	                           Раздел 3. Изоляция трубоповода

	17
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем , плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	11,5
	 

	18
	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	3,4
	 


