Руководителю 
Контрактной службы

Службы охраны в Крыму

Федеральной службы охраны

Российской Федерации                      

полковнику Турта Е.В.
Разъяснение на запрос № 818710 от 21.07.2017 г., 

поступивший по извещению № 0875100001017000091
на проведение электронного аукциона

на поставку пожарного оборудования
для нужд СОКР ФСО России

Содержание запроса: Прошу вас дать разъяснение по документации 
к электронном аукциону № 0875100001017000091 в части технического задания п.5: «Шкаф ШПК антивандальный, закрытого типа, металлический, уличный, предназначен для хранения пожарной колонки, пожарных рукавов, соединительных пожарных головок, ручных пожарных стволов, огнетушителей, пожарного инвентаря. Створки шкафа оборудованы встроенным замком, окрашенный в зеленый цвет. В шкаф должно помещаться одновременно не менее: 1 пожарной колонкой, 5 рукавов длиной 20 м, 2 стволов, 1 топора, 1 лопаты, 
1 лома, 1 крюка для открывания крышки колодца» Руководствуясь Ст. 33. «Правила описания объекта закупки» ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 07.06.2017) &#034;О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд&#034; (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2017), прошу приложить чертеж или эскиз, а также фотографию пожарного шкафа, указанного в п.5 Технического задания аукционной документации. Также, прошу указать ссылки на нормативно-технические документы РФ, которые регулируют определение соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.
Разъяснение:  
Изучив Ваш запрос на дачу разъяснений требований Технического задания, сообщаем Вам следующее:
Шкафы ШПК - это антивандальные шкафы для хранения пожарного оборудования.

Шкафы антивандальные предназначенные для хранения пожарной колонки, пожарных рукавов, соединительных пожарных головок, ручных пожарных стволов, огнетушителей, пожарного крана и пожарного инвентаря.

Створки шкафа оборудованы встроенным замком.

Шкафы изготавливаются из стали марки Ст10 или Ст20 толщиной 1….1,5мм.

Шкафы ШПК должен быть окрашенный в зеленый цвет. 
Или эквивалент.

[image: image2.png]


 Рис. 1. Образец оформления шкафа.

Ответственный за закупку:

Старший инженер по пожарной безопасности
СОКР ФСО России 

лейтенант                                                                                                       Ж.В. Булавко
24.07.2017г.

[image: image1]