Приложение № 5 к документации 
аукциона в электронной форме 
Требования к материалам на выполнение работ по 

Текущий ремонт спортивного зала
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала.
Описание объекта закупки: Характеристика товаров, работ, услуг (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики): в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Требования к качеству, результатам работ, к их безопасности, условиям выполнения: Процесс выполнения работ должен соответствовать всем требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Процесс выполнения Работ должен соответствовать строительным нормам и правилам, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Безопасность Работ должен обеспечить Подрядчик. При выполнении работ Подрядчик своими силами и за свой счет должен обеспечить себя всем необходимым материалом и оборудованием, обеспечить охрану всех своих материальных ценностей. 

Подрядчик должен обеспечивать контроль за соответствием качества материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, применяемых при выполнении работ, требованиям безопасности, иным обязательным правилам, стандартам, технической и иной документации. 

Порядок производства Работ: Работы по Контракту должны быть выполнены в порядке и сроки, установленные Контрактом. До проведения работ Подрядчик обязан представить Заказчику список работников, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке и оформлении соответствующего допуска на объект заказчика. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения сотрудников и для складирования оборудования, материалов и т.п. Заказчик не предоставляет Подрядчику площадок на территории объекта, а также на прилегающей к объекту Заказчика территории, для складирования материалов и оборудования. В случае если Работы остановлены Подрядчиком по его вине, Заказчик не оплачивает дополнительные расходы Подрядчика, связанные с таким приостановлением. Подрядчик производит Работы в соответствии со Сметами и обеспечивает контроль за соответствием качества материалов, товаров, изделий, конструкций и систем, применяемых при производстве Работ, требованиям сметной документации, иным обязательным правилам, стандартам, технической и иной документации.

Сдача - приёмка Работ: По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений: а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют обязательствам, принятым Подрядчиком по Контракту, заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ; б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные отклонения от условий Контракта, заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому  указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки; в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий Контракта, заказчик не принимает результаты Работ. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов заказчиком. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий Контракта, подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов заказчиком. Заказчик вправе в этом случае потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в проекте Контракта. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а остальные находятся у заказчика. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами. Экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона №44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Место выполнения работы: РБ, Зилаирсикй район, с. Ивано-Кувалат, ул. Школьная, д. 4
Сроки выполнения работ: 40 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, включая время, затраченное подрядчиком на устранение выявленных в процессе сдачи - приёмки Работ дефектов и недостатков.

I. Условия выполнения работ:

Порядок формирования цены контракта: в стоимость Работ включены: стоимость материалов и оборудования, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, необходимые для выполнения Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту.

Форма, порядок и сроки оплаты работ: Оплата фактически выполненных объемов работ и затрат осуществляется после подписания сторонами справки формы КС-3 на основании счета-фактуры и приложенного к справке акта выполненных работ по установленной форме КС-2 в течение 15 рабочих дней. Авансирование не предусмотрено.

II. Начальная (максимальная) цена контракта: 668210,00 руб.
III. Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги: не установлена.
IV. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Срок гарантии качества: Срок предоставления гарантий качества на все используемые материалы составляет 12 месяцев; срок  предоставления гарантий на выполняемые работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Объем предоставления гарантий качества работ составляет 100 % от цены  Контракта. При этом все связанные с этим расходы относятся на счет Подрядчика. 
V. Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено.
VI. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара: не установлено.
VII. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара: не установлено.
VIII. Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт (в случае если содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт): не установлено.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРОВ

(ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
 Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме: 
	№

п/п
	Наименование товара
	Характеристика (показатель)
	Значение показателя
	Предложение участника.

Технические и функциональные характеристики применяемых материалов 

(Участник закупки указывает конкретные показатели характеристик товара. Показатели участника должны быть конкретными, не допускается использование слов «не более», «не менее», «не ранее», «не ниже», «ниже», «должны быть»).
(заполняется участником)
	Сведения о сертификации, наименование страны происхождения товара
(заполняется участником)

	
	
	
	Неизменяемые
	Изменяемые
	Неизменяемые
	Изменяемые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1.  
	Грунтовка акриловая
	Внешний вид покрытия
	После высыхания должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность
	
	
	
	

	2. 
	
	рН
	
	6,5-9,5
	
	
	

	3. 
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20+/-2) ºС, ч,
	
	не более 1
	
	
	

	4. 
	
	Степень перетира
	
	Не более 70 мкм
	
	
	

	5. 
	
	Расход смеси 
	
	60-120 грамм на метр квадратный
	
	
	

	2. 

   
	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
	цвет
	
	По согласованию с заказчиком
	
	
	

	
	
	Внешний вид покрытия
	После высыхания должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность
	
	
	
	

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ, %, 
	
	не менее 50
	
	
	

	
	
	Степень перетира
	
	Не более 70 мкм
	
	
	

	3. 
	
	Время высыхания до степни3 при температуре (20 +/-2)ºС, ч, 
	
	не более 1
	
	
	

	4. 
	
	Яркость покрытия по ФБ-5, 
	
	Не менее 90%
	
	
	

	5. 
	
	Смываемость пленки, г/м2
	
	Не более 3,5
	
	
	

	6. 
	
	Расход при одинарном нанесении
	
	160-180 г/м2
	
	
	

	7. 
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные
	марка
	ПФ-115
	
	
	
	

	8. 
	Цементно-известковый раствор
	Средней плотности – от 1500 кг/м3
	
	
	
	
	

	9. 
	Оконный блок
	Область применения
	Допускается к применению в общественных учреждениях
	
	
	
	

	10. 
	
	ГОСТ
	
	30970-2002 
	
	
	

	11. 
	
	Количество камер
	
	Не менее 2
	
	
	

	12. 
	
	Приведенное сопротивление теплопередаче
	
	0,80-1,20
	
	
	

	13. 
	
	Изоляция  шума 
	
	Не менее 26
	
	
	

	14. 
	
	Класс звукоизоляции
	
	Не ниже ДБА
	
	
	

	15. 
	
	Воздухопроницаемость
	
	Не более 3,5
	
	
	

	16. 
	
	Безотказность дверных приборов, петель, цикл «окрывание-закрывание»
	По ГОСТ  30970-2002
	
	
	
	

	17. 
	
	Долговечность условных лет эксплуатации:

- ПВХ профилей
-уплотнительных прокладок
	40 лет
10 лет
	
	
	
	

	18. 
	
	Наличие паспорта на оконных блок
	Да, согласно ГОСТ 30970-2002
	
	
	
	

	19. 
	
	Цвет 
	По согласованию
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Кабель силовой
	ГОСТ
	16442-80
	
	
	
	

	22. 
	
	сечение
	
	не менее 1,5 мм2
	
	
	

	23. 
	
	количество жил
	
	не менее 2
	
	
	

	24. 
	Лаги деревянные
	Хвойной породы (с пропиткой)
	
	Влажность не более 20 %
	
	
	

	25. 
	Бруски деревянные
	Хвойной породы 
	
	Влажность не более 20 %
	
	
	



 Заместитель руководителя МКУ Зилаирский РОО                                 Сырлыбаев А.Р.

Примечание:

Данная форма является рекомендованной для участника размещения заказа, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа в соответствии действующим законодательством. 

Правила чтения символов: символы < ; > (точка с запятой) следует читать как  <или>, символ < , > (запятая) следует читать как < и >, символ < ≥ > следует читать как больше либо равно, символ < ≤ > следует читать как меньше либо равно, символ < < > следует читать как менее, символ < > > следует читать как более, < 1 > данный показатель, указанный в диапазоне является конкретным, значение которого не может изменяться, < * > крайние значения диапазона не должны включаться в предлагаемое значение. < / > (косая черта): в случае, если данный символ находится в графе «Значение показателя» - читать как < и >, если находится только в графе «Значение показателя» - читать как < или >. В случае отсутствия характеристики (ее значений) для того или иного товара необходимо это отметить, указав знак < - > или «не нормируется». Значение «до» для качественной характеристики (характеризует свойства материала, определяющие основные его функции, для выполнения которых он предназначен) является максимально возможным. Значение «до» для эксплуатационной характеристики (характеризует среду, условия в которой товар (материал) функционирует) является требуемым верхним пределом диапазона. Если одновременно минимальные и максимальные значения разделены «тире», «дефисом» и т.д., участником данные показатели должны быть конкретизированы. Не подлежат уточнению параметры товара, по своей сути имеющие интервальное или неконкретное значение (например, фракция или диапазон рабочих температур).

Порядок заполнения формы.

1. Графы «Наименование товара», «Характеристика», «Значение показателя (неизменяемые, изменяемые)» заполняются заказчиком, специализированной организацией при разработке документации об аукционе в электронной форме.

3. Графа «Предложение участника. Технические и функциональные характеристики применяемых материалов» заполняется участником размещения заказа и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению. В столбце «Сведения о сертификации, стране происхождения товара» участник указывает сведения о сертификации и стране происхождения товара, материала. В случае перечисления в столбце «Значение показателя» значений через «,», а некоторых через «;» или союз «или», участнику размещения заказа необходимо выбрать все значения, указанные через «,», а из двух соседних значений, указанных через «;» или союз «или» предложить одно


