Вопрос:

С целью расширения круга потенциальных поставщиков, прошу вас внести следующие изменения в документацию №0521200000217000031: 1) В п. 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2 технического задания исключить показатель габаритных размеров и массы, т.к. ГОСТ Р 51057-2001 не устанавливает требований к размерам переносных огнетушителей, а «Масса брутто должна включать конструкционную массу огнетушителя, массу заряда огнетушителя, вытесняющего газа и массу узла выпуска ОТВ (вместе со шлангом и насадком, если они входят в комплект огнетушителя)»; 2) П. 6 «Рукава пожарные 51 мм в сборе с соединительными пожарными напорными головками и стволом пожарным» : 2.1) в требованиях к 2. «Соединительной напорной пожарной головке» изменить на: «…Диаметр - 50 мм.; Рабочее давление не менее - 1,2 Мпа.; Диаметр по клыкам не более - 106 мм.» 2.2) П. 6 в требованиях к 3. «Ствол пожарный» изменить на: «Габаритные размеры, мм: «длина не менее – 190; наибольший диаметр не менее 62 мм; масса, кг, не менее 0,2» Вышеперечисленные предложения не противоречат основным нормативным документам, регулирующим поставляемую продукцию, а точнее ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 53279-2009 и ГОСТ Р 53331-2009, и значительно расширяют круг потенциальных поставщиков по данному аукциону.

Ответ:

Поставка товара должна быть  осуществлена в соответствии с техническим заданием и документацией об аукционе в электронной форме, так как товар необходим в том числе и для доукомплектования существующих пожарных щитов.

