Приложение № 1 к Информационной карте
Наименование и описание объекта закупки с указанием количества товара
	№

п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Страна происхождения товара

	1. 
	Сплит-система с монтажом
	шт
	5
	(указывает участник закупки)


Товар новый, не бывший в эксплуатации, не являющийся выставочным образцом, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Год выпуска не ранее 2017 года.

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение параметра

	1. 
	Тип
	Настенная сплит-система

	2. 
	Класс энергоэффективности 
	A

	3. 
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 7 м3/мин

	4. 
	Функция автоматической разморозки внешнего блока 
	Наличие

	5. 
	Уровень шума (внутренний блок) 
	Не более 24 dB

	6. 
	Авторестарт с сохраненными настройками
	Наличие

	7. 
	Пульт дистанционного управления
	Наличие

	8. 
	Таймер включения-выключения
	Наличие, не менее 24 часа

	9. 
	Режимы работы
	Охлаждение, обогрев, вентиляция (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, осушение

	10. 
	Функция самоочистки внутреннего блока 
	Наличие

	11. 
	Антикоррозийное покрытие 
	Наличие

	12. 
	Поверхность устойчива к ультрафиолетовым лучам
	Наличие

	13. 
	Самодиагностика 
	Наличие

	14. 
	Производительность 
	Охлаждение: не менее 2,1 кВт

Обогрев: не менее 2,2 кВт

	15. 
	Номинальная мощность 
	Охлаждение: не менее 0,65 кВт

Обогрев: не менее 0,61 кВт

	16. 
	Диапазон рабочих температур 
	Охлаждение: не менее +18°C..+43°C 
Обогрев: не менее -7°C..+24°C


