| Раздел 1 Ремонт тепловой сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕР 24-01-008-04 прим. | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (Демонтаж) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.24, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 5.95, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 54197.04 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 29783.96 руб.) | 1 км трубопровода | 0.25 | 456384,40 18257.65 | 27123.98 3662.06 | 694348.95 | 40668.92 | 42313.41 8157.24 | 971.15 158.46 | 242.79 39.62 |