Первая часть заявки

Согласие участника размещения заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме ЗАКУПКА №0117300085517000133 от  12.09.2017г. и документацию об открытом аукционе в электронной форме, а также применимые к данному открытому аукциону в электронной форме действующее законодательство и нормативно-правовые акты РФ, настоящим участник размещения заказа, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме  «На текущий ремонт кровли профнастилом 2 корпуса МБОУ «Гимназия «Планета Детства» г. Рубцовска, пер. Делегатский,1.», в полном соответствии с требованиями и на условиях указанных в муниципальном контракте, локально сметном расчете, в том числе на использование для выполнения работ материалов и оборудования с торговыми знаками, указанными в документации. 

      Все выполняемые работы, в случае победы, будут выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, с учетом понижающего коэффициента определяемого по результатам торгов. 

Текущий ремонт кровли профнастилом 2 корпуса для МБОУ «Гимназия «Планета Детства» г. Рубцовска пер.Делегатский,1

1.Перечень и объем работ.

	№ пп
	Наименование помещений и конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Кровля
	 
	 

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	6,44

	2
	Демонтаж покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	6,44

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,32

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м 
	0,4

	5
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1,32

	6
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	5,1

	7
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
	100 окон
	0,01

	8
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1

	9
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2
	м2
	0,5

	10
	Петля накладная
	шт
	2

	11
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
	100 м2 кровли
	6,44

	12
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,5
	т
	4,1192

	13
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	55

	14
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт
	1

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 
	1 т груза
	8,4

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза
	1 т груза
	8,4


Выполняемые работы будут соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в утвержденной сметной документации и требованиям нормативных документов.

 Все поставляемые материалы будут новыми и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качественные показатели материалов, используемых при выполнении работ, будут соответствовать  ГОСТ.

Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. будутть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям

