ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку системы для разгрузки веса пациента

|  | Наименование параметра | Параметры, описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект закупки |  |
| 1.1 | Наименование товара | Система для разгрузка веса пациента |
| 1.2 | Количество поставляемого товара, в соответствии с условной единицей измерения (шт., комплект, упаковка) | 1 |
| 1.3 | Страна происхождения товара | Указать |
| 1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 мес |
| 1.5 | Технический паспорт на русском языке | Наличие |
| 1.6 | Год выпуска | Не ранее 2016 г |
| 2 | Описание обьекта закупки |  |
| 2.1 | Максимальный вес пациента | Не менее 150 кг |
| 2.2 | Габаритные размеры | Не менее 1050х1270х2400 (мм) |
| 2.3 | Поручни телескопические (опционально) | Наличие |
| 2.4 | Диапазон хода подъемного троса | Не менее 0-800 (мм) |
| 2.5 | Режимы скорости подъема | Не менее 3 режима |
| 2.6 | Масса тренажера, кг | Не более 73 |
| 2.7 | Шаг регулировки веса | Не менее 0,1 |
| 2.8 | Блок управления | электронный |
| 2.9 | ЖК дисплей | Графический с отображением разгружаемого веса, режима тренажера |
| 2.9.1 | Блок зарядки аккумуляторов | Указать |
| 2.9.2 | Программное обеспечение ПК (опционально) | База данных тренировок, графики нагрузки |
| 2.9.3 | Эластичный подвес | Детский, взрослый (2 размера) |
| 3 | Комплект поставки |  |
| 3.1 | Стойка в сборе (левая) | 1 |
| 3.2 | Стойка в сборе (правая) | 1 |
| 3.3 | Перекладина | 1 |
| 3.4 | Коромысло эластичного подвеса | 1 |
| 3.5 | Колесо поворотное с тормозом | 4 |
| 3.6 | Комплект крепежей | 1 |
| 3.7 | Эластичный подвес | 1 |
| 3.8 | Внешний источник заряда аккумулятора | 1 |
| 3.9 | Встроенный аккумуляторный блок | 1 |
| 3.9.1 | Встроенный блок управления | 1 |
| 3.9.2 | Поручни телескопические | 2 (опционально, по согласованию с заказчиком) |
| 3.9.3 | Винтовая опора | 4 |
| 3.9.4 | Страховочный трос | 1 |
| 3.9.5 | Кабель питания | 1 |
| 3.9.7 | Программное обеспечение для ПК на CD-ROM | 1 (опционально по согласованию с заказчиком) |
| 3.9.8 | Упаковочная тара | 1 |
| 3.9.9 | Руководство по эксплуатации | 1 |

Дополнительные требования:

- Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами или декларациями соответствия, качественными удостоверениями. Если обязательные требования отличаются от иных требований, предусмотренных сторонами в контракте, то применению подлежат положения, устанавливающие более высокие требования к качеству.