Приложение к 1 части заявки

на участие в закупке №0115300005017000008

«Ремонт кровли здания Абашевского клуба-музея»

Технические характеристики основных товаров (материалов), используемых в ходе выполнения работ.

Все работы будут выполняться гражданами Российской Федерации – ДА НУ? Зачем вы это пишете?

| № п/п | Наименование или "эквивалент" | Характеристики эквивалентности | Предложение участника по применяемым материалам для выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,5 | Стеновая, выстота трапеции не менее 21 мм, не менее 1000 мм – ширина, не менее 0,5 мм - толщины листа | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,5 Высота трапеции 21 мм Полезная ширина листа 1000 мм Толщина листа – 0,5 мм Страна происхождения: Российская Федерация | Стеновая, выстота трапеции 21 мм, 1000 мм – ширина, 0,5 мм - толщины листа |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН Слово «типа» убрать | Плотность, не менее 130 г/м2; Горючесть DIN4102, не хуже В3; Паропроницаемость не менее 0,35 г/м2 в 24 ч. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) ЮТАКОН Н 130 ВС УФ Плотность 130 г/м2; Горючесть по DIN4102 - В3; Паропроницаемость 0,35 г/м2 в 24 ч; Растяжимость (продольная/поперечная), % - 20/20 Страна происхождения: Чешская Республика | Плотность 130 г/м2; Горючесть DIN4102, В3; Паропроницаемость 0,35 г/м2 в 24 ч. |

Зачем вы лишнее приписываете?