
	№ п/п
	Наименование товара (материала),

страна происхождения
	Технические и функциональные параметры товара (материала)
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Труба
	Материал ст.219*4,5

ГОСТ 10704-91/10705-80
	кг
	346,5

	2
	Труба
	Материал ст. 114*3,5

ГОСТ 10704-91/10705-80
	кг
	81,0

	3
	Лист стальной толщиной 16 мм
	ГОСТ 19903-90
	кг
	577,35

	4
	Лист стальной толщиной 6 мм
	ГОСТ 19903-90
	кг
	212,4

	5
	Труба
	Материал ст. 108*4

ГОСТ 10704-91/10705-80
	кг
	528,54

	6
	Труба
	Материал ст. 219*6

ГОСТ 10704-91/10705-80
	кг
	31,52

	7
	Отвод
	Ду 108 мм Ру-10/Ру-16

ГОСТ 12815-80
	шт.
	7

	8
	Муфта
	Ду 200 мм Ру-10/Ру-16

ГОСТ 12815-80
	шт.
	1

	9
	Муфта
	Ду 300 мм Ру-10/Ру-16

ГОСТ 12815-80
	шт.
	1

	10
	Фланец
	Ду 100 мм Ру-10/Ру-16 ГОСТ 12815-80
	шт.
	6

	11
	Фланец
	Ду 200 мм Ру-10/Ру-16 ГОСТ 12815-80
	шт.
	1

	12
	Фланец
	Ду 300 мм Ру-10/Ру-16 ГОСТ 12815-80
	шт.
	1

	13
	Пожарный гидрант стальной: 
	Масса: 145 Габаритные размеры: 300х1500 Рабочее давление: 1,0
Н-1,5 м ГОСТ-8220-85,53961-2010
	шт.
	7

	14
	Пожарный гидрант стальной: 
	Масса: 145 Габаритные размеры: 300х1750 Рабочее давление: 1,0
Н-1,75 м ГОСТ-8220-85,53961-2010
	шт.
	11

	15
	Пожарный гидрант стальной: 
	Масса: 170 Габаритные размеры: 300х2000 Рабочее давление: 1,0
Н-2,0 м ГОСТ-8220-85,53961-2010
	шт.
	27

	16
	Задвижка
	30ч6бр Ду-1-0  Ру-10 ГОСТ 9544-2005
	шт.
	1

	17
	Втулка
	ПЭ 100 SDR 17 Д = 110 мм ГОСТ 18599-2001
	шт.
	2

	18
	Муфта электросварная 
	ПЭ 100 SDR 17 Д = 110 мм
	шт.
	2



2

1

