Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго» УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго»

______________ С.Ф. Коростелев «____»_____________2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
(аукционе в электронной форме)

на право заключить договор

поставки водоподготовительной установки номинальной производительностью 5м3/час

для нужд ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго»

Идентификационный код закупки в плане-графике – 172325005410032570100101071772530000

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Исполнитель аукционной документации:

Начальник сектора закупок – Пащенко Н.В.

Брянск

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится посредствам электронного аукциона (аукциона в электронной форме) в соответствии с  положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими размещение государственного заказа.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе (далее – документация об электронном аукционе).

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

# Раздел 1. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении договора на поставку товара:

а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29  Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ документов и информации, не допускается.

6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.

9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника электронного аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ первую часть заявки на участие в таком аукционе.

14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, до размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

Раздел 2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

- Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам электронного аукциона.

- Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

- Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

- При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

7) получение оператором электронной площадки от заказчика решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

- Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящей статьи на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

- При проведении электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора.

- Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены договора.

- В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора.

- Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией о электронном аукционе.

- Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

- В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, блокирование не осуществляется.

- В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

- В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

- В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 14 статьи 66 и частью 9 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

- В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ протокола, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.

- Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона.

- В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

- 25. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор, в соответствии с частью 6 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ.

- Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

- В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником такого аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

- По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, указанные денежные средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки данного требования.

- В случае просрочки исполнения заказчиком или оператором электронной площадки предусмотренных настоящей статьей обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

Раздел 3. Обеспечение исполнения договора

1. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

6. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ изложенных в разделе 4 настоящей документации.

7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

8. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения договора не применяются в случае:

1) заключения договора с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями договора, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Раздел 4. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более договоров (при этом не менее чем семьдесят пять процентов договоров должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.

4. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего раздела, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 3 настоящего раздела, недостоверной договор с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5. Обеспечение, указанное в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Если предметом договора, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

7. Обоснование, указанное в пункте 6 настоящего раздела, представляется участником закупки, с которым заключается договор, при направлении заказчику подписанного проекта договора при проведении аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения договора. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены договора необоснованной договор с таким участником не заключается и право заключения договора переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ заключается договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме.

9. Положения настоящей статьи не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

Раздел 5. Заключение договора по результатам электронного аукциона

1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе.

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения договора или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены договора в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении договора на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ  протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещает в единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий.

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком договора он считается заключенным.

9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

10. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора.

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены договора на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора).

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить договор с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона и проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения договора.

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения договора. Если этот победитель уклонился от заключения договора, такой аукцион признается несостоявшимся.

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

# Раздел 6. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ и, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 части 2 статьи 71, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

3) комиссия по осуществлению закупок в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1 части 2 статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами комиссии по осуществлению закупок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) договор с единственным участником электронного аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола о признании электронного аукциона несостоявшимся, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 части 3 статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

3) комиссия по осуществлению закупок в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 части 3 статьи 71, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами комиссии по осуществлению закупок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям настоящего Федерального закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) договор заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе.

3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что комиссией по осуществлению закупок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Федерального закона № 44-ФЗ.

Раздел 7. Порядок внесения изменений в документацию об электронном аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

### Раздел 8. Изменение, расторжение договора

1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора предусмотрена договором, который является неотъемлемой частью настоящей документации:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором. При этом сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ случаях принятие заказчиком решения об изменении договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и количества товара, объема работы или услуги.

3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

5. При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

8. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с частью 8 статьи 95  Федерального закона № 44-ФЗ.

9. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

14. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

15. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ.

16. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

17. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

18. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

19. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

20. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

21. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

22. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

23. Информация об изменении договора или о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения договора или расторжения договора.

Раздел 9. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по средствам проведения электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Следующая информация и данные уточняют и/или дополняют положения Части I «Общие условия проведения электронного аукциона». При возникновении противоречий положения настоящей части имеют приоритет над положениями Части I.

| 1. | Информация о Заказчике |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование Заказчика | Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго» |
| 1.2 | Место нахождения Заказчика | Город Брянск, улица Дуки, дом 78 |
| 1.3. | Почтовый адрес Заказчика | 241050, город Брянск, улица Дуки, дом 78 |
| 1.4 | Адрес электронной почты | n.paschenko@bkenergo.ru |
| 1.5 | Номер контактного телефона | 8 (4832) 62-47-23 (доб. 12-23) |
| 1.6 | Ответственное должностное лицо Заказчика | Начальник сектора закупок – Пащенко Наталия Викторовна |
| 1.7 | Специализированная организация | Не привлекается |
| 1.8 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем | Контрактная служба Заказчика образована без выделения отдельного структурного подразделения. Руководитель контрактной службы – Заместитель главного инженера – Сокольцова Елена Сергеевна. Список сотрудников контрактной службы изложен в приложении № 1 к настоящей информационной карте. |
| 2. | Краткое изложение условий договора |  |
| 2.1. | Наименование и описание объекта закупки | Поставка водоподготовительной установки номинальной производительностью 5м3/час Подробное описание объекта закупки содержится в ЧАСТИ III. Техническое задание настоящей документации |
| 2.2. | Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом договора, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом договора | Количество поставляемого товара изложен в ЧАСТИ III настоящей аукционной документации. Адрес доставки: г. Брянск, ул. Космонавтов, д.46 |
| 2.3. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуги | Поставка в течение 30 дней с момента подписания договора. |
| 2.4. | Начальная (максимальная) цена договора | 499 000,00 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18%. Цена Договора включает в себя все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, а также затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы по доставке товара. |
| 2.5. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Начальная максимальная цена определена методом сопоставления рыночных цен Расчет начальной максимальной цены приведен в Приложении №1 к ЧАСТИ III настоящей аукционной документации |
| 2.6. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 2.7 | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги. | Не установлено |
| 3. | Идентификационный код закупки 172325005410032570100101071772530000 |  |
| 4. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | «Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)» |
| 5. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 6. | Срок, место и порядок подачи заявок участниками электронного аукциона |  |
| 6.1. | Срок подачи заявок участниками закупки | С момента размещения извещения о проведения аукциона по «01» декабря 2017 года до 08-00 по московскому времени |
| 6.2. | Место подачи заявок участниками закупки | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется посредствам электронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ» Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank–ast.ru |
| 6.3. | Порядок подачи заявок участниками закупки | Общий порядок подачи заявок участниками электронного аукциона изложен в разделе 1 Части I настоящей документации. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе изложены в пункте 9 настоящей Информационной карты. |
| 7. | Информация об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе |  |
| 7.1. | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 1 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 4 990,00 рублей (Четыре тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек). |
| 7.2. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств на лицевой счет такого участника открытый на счете оператора электронной площадки для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. Общий порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе изложен в разделе 2 Части I настоящей документации. |
| 7.3. | Условия банковской гарантии | Не применяется |
| 8. | Информация об обеспечении исполнения договора |  |
| 8.1. | Размер обеспечения исполнения договора | Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в следующем размере: 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 24 950,00 рублей (Двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). |
| 8.2. | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора | Порядок внесения: договор заключается после предоставления Заказчику обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанном в подпункте 8.1 пункта 8 настоящей информационной карты. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ Способ обеспечения исполнения договора определяется участником электронного аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок внесения обеспечения – до момента заключения договора. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора: Получатель: ГУП «Брянсккоммунэнерго» ИНН 3250054100 КПП 325701001 в ПАО «МИнБанк» г. Москва Расчетный счет: 40602810401500000001 Корреспондентский счет: 30101810300000000600 БИК 044525600 |
| 8.3. | Требования к обеспечению исполнения договора | Требования к обеспечению исполнения договора изложены в разделах 3 и 4 Части I настоящей документации. |
| 8.4. | Информация о банковском сопровождении договора | Не предусмотрена |
| 9. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе |  |
| 9.1. | Общие положения | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. |
| 9.2. | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки настоящей аукционной документации | Не установлено |
| 9.3. | Дополнительные требования к участникам настоящего электронного аукциона | Не установлено |
| 9.4. | Единые требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона |  |
| 9.4.1. | непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства |  |
| 9.4.2. | неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке |  |
| 9.4.3. | отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. |  |
| 9.4.4. | отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| 9.4.4.1. | участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 9.4.5. | обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма | Не требуется |
| 9.4.6. | отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества |  |
| 9.4.7. | Участник закупки не является офшорной компанией |  |
| 9.4.8. | Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |  |
| 9.5. | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей |  |
| 9.5.1. | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара: |  |
|  | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор |  |
| 9.5.2. | Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: |  |
| 1) | наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона |  |
| 2) | документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 9.2; 9.3 настоящей информационной карты (при наличии таких требований) или копии этих документов, а также декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 9.4 (9.4.1.-9.4.6.). |  |
| 3) | копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром | Не предусмотрено |
| 4) | решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой |  |
| 5) | документы, подтверждающие право участника настоящего электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов | Не предоставляются |
| 6) | документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов | Не установлено |
| 7) | декларация о принадлежности участника настоящего электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. | Установлено |
| 10. | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Приведена в ЧАСТИ IV Настоящей документации об электронном аукционе |
| 12. | дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 01 декабря 2017 до 08-00 по московскому времени |
| 13. | дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | 05 декабря 2017 года |
| 14. | дата проведения аукциона | 08 декабря 2017 года |
| 15. | информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Валюта – российский рубль |
| 16. | порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 17. | Информация об ответственных за заключение договора | Заместитель главного инженера, Руководитель контрактной службы – Елена Сергеевна Сокольцова |
| 18. | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения договора. |
| 19. | Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения договора; | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора). |
| 20. | Разъяснения положений аукционной документации |  |
| 20.1. | порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений настоящей документации | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса разъяснений положений настоящей документации заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения ее положений с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. |
| 20.2. | дата начала предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений настоящей документации | С момента размещения извещения о проведения аукциона |
| 20.3. | дата окончания предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений настоящей документации | 27 ноября 2017 года |
| 21. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ | Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ |
| 22. | Возможность изменения количества поставляемых товаров, объемов работ, услуг в соответствии с п. 18 ст. 34 Федерального закона | Предусмотрено |

Приложение № 1 к информационной карте электронного аукциона

Список работников контрактной службы

| № п/п | ФИО | Подразделение | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокольцова Е.С. | Контрактная служба образована без выделения отдельного структурного подразделения | Заместитель главного инженера (Руководитель контрактной службы) |
| 2 | Коростелев С.Ф. | Контрактная служба образована без выделения отдельного структурного подразделения | Первый заместитель генерального директора |
| 3 | Власенкова О.В. | Контрактная служба образована без выделения отдельного структурного подразделения | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 4 | Башкатова И.М. | Контрактная служба образована без выделения отдельного структурного подразделения | Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой работе |
| 5 | Маликов А.Н. | Отдел закупок и логистики | Начальник отдела закупок и логистики |
| 6 | Надуманская Т.В. | Отдел закупок и логистики | Заместитель начальника отдела закупок и логистики |
| 7 | Пащенко Н.В. | Отдел закупок и логистики | Начальник сектора закупок |
| 8 | Ткачева Ю.А. | Отдел закупок и логистики | Ведущий специалист сектора закупок |
| 9 | Лопатинский М.А. | Отдел закупок и логистики | Ведущий специалист сектора закупок |
| 10 | Новикова М.С. | Отдел закупок и логистики | Ведущий специалист сектора закупок |
| 11 | Гончаренко О.А. | Отдел контроля исполнения хозяйственных договоров | Начальник отдела |
| 12 | Донская М.О. | Отдел контроля исполнения хозяйственных договоров | Заместитель начальника отдела |
| 13 | Пирогова Т.А. | Отдел контроля исполнения хозяйственных договоров | Ведущий специалист |
| 14 | Генадзе Н.И. | Отдел контроля исполнения хозяйственных договоров | Специалист 1 категории |
| 15 | Ковалева Е.А. | Отдел контроля исполнения хозяйственных договоров | Ведущий специалист |
| 16 | Муравьев А.А. | Отдел закупок и логистики | Начальник сектора логистики |
| 17 | Прудников О.С. | Отдел закупок и логистики | Ведущий инженер сектора логистики |
| 18 | Семик Е.А. | Группа по правовому сопровождению внутренней деятельности правового отдела | Начальник группы |
| 19 | Сивая Т.Д. | Отдел охраны труда и промышленной безопасности | Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности |
| 20 | Буянова Н.Н. | Отдел технической эксплуатации и капитального строительства | Начальник отдела технической эксплуатации и капитального строительства |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Водоподготовительная установка номинальной производительностью 5м3/час  для нужд ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго»

Код ОКПД 2: 25.30.12.112 «Оборудование водоочистки для энергетических         установок»

- Обоснование объекта закупки:

  - Наименование объекта закупки (предмет договора) Водоподготовительная установка номинальной производительностью 5м3/час

  - Цель заключения договора  Выполнение работ по реконструкции котельной                  № 10 по ул. Октябрьская с целью переключения части потребителей от котельной по ул. Крупской (ОАО «Омега») в г. Унеча».

  - Результат исполнения договора В результате осуществления закупки будут выполнены работы по реконструкции котельной № 10 по ул. Октябрьская с целью переключения части потребителей от котельной по ул. Крупской (ОАО «Омега») в г. Унеча Брянской области».

- Описание объекта закупки:

  - Общие требования Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки Не установлены.

  - Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги):

| N п/п | Наименование | Количество | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоподготовительная установка номинальной производительностью 5м3/час | 1 | В зависимости от конкретного предназначения блочная водоподготовительная установка может работать по следующим схемам: Схема 1-один из фильтров работает как осветлительный, второй - как Na-катионитный первой ступени Схема 2-оба фильтра работают параллельно, как Na-катионитные первой ступени; Схема 3-один фильтр как Na-катионитный первой ступени, второй как Na-катионитный второй ступени; Схема 4-один фильтр как Na-катионитный первой ступени, второй - резервный. Параметры Номинальная производительность, м³/час: 5,0 Рабочее давление исходной воды, Мпа: не более 0,4 Внутренний диаметр фильтров, не менее 0,6м, не более 0,75м Солерастворитель Давление, МПа – рабочее не более 0,6 – пробное гидравлическое не менее 0,9 Емкость, м³, не менее 0,4 Габаритные размеры, мм: – длина, не более 3000 – ширина, не более 1100 – высота, не более 2500 Комплект поставки: Два параллельно точных фильтра, солерастворитель, бак отбора проб, агрегат электронасосный, водоподогреватель, контрольно-измерительные приборы, запорная арматура, трубопроводы. Поставка с загрузкой катионитом. | шт. |

  - Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества Поставщик должен гарантировать срок годности товара не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийное обслуживание Не предусмотрено

  - Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: г. Брянск, ул. Космонавтов, д. 46 в течение 30  дней с момента подписания договора автотранспортом  Поставщика. Доставка осуществляется за счет Поставщика.

  - . Требования к документации на оборудование Наличие заводского технического паспорта, гарантийный талон, инструкция по монтажу и эксплуатации.

# Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011),  а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, соответствует требованиям действующей нормативной документации.

2.8. Требования к обучению Не предусмотрено

ЧАСТЬ IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения и документы, предусмотренные подподпунктом 9.5.1. подпункта 9.5 пункта 9 Части II настоящей документации об электронном аукционе.

Указанные показатели заполняются в соответствии с разделом "Техническое задание" документации об электронном аукционе, при этом участник закупки указывает конкретные характеристики товара, не допускается использование формулировок "не более", "не менее", за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара.

В случае если в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию в процессе выполнения работ, при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.

В качестве сведений о конкретных показателях предлагаемого к использованию товара, о товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патенте, полезной модели, промышленном образце, наименовании страны происхождения товара участнику закупки рекомендуется использовать форму, приведенную в приложении к настоящей инструкции. Данные сведения могут быть представлены и в иной форме.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения и документы предусмотренные подподпунктом 9.5.2. подпункта 9.5 пункта 9 Части II настоящей документации об электронном аукционе.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия проверяет также наличие документов и сведений, предусмотренных п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 Закона N 44-ФЗ, их соответствие требованиям документации об электронном аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки.

При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в электронном аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Приложение:

Рекомендуемая форма для заполнения участником закупки "Технические характеристики"

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (его словесное обозначение). Наименование страны происхождения товара | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| г. Брянск | " " г. |
| --- | --- |

Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Граборова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны  и ___________________________________________ (указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________ , действующего на основании ___________________ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание договора, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол №                                      от "       "                         г.) настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется оплатить товар, перечисленный в Приложении № 1 к Договору ("Спецификация товара") (далее - товар).

  - Наименование, характеристики, количество и цена за единицу поставляемого товара определяются Приложением № 1, к Договору и является неотъемлемой его частью.

  - Срок поставки товара: поставка товара производится в течение 30 дней  с момента подписания договора.

  - Заказчик вправе предложить Поставщику изменить предусмотренное Договором количество товара не более чем на 10%.

  - Идентификационный код закупки 172325005410032570100101071772530000.

- Документы на товар

  - Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:

- счет-фактуру в одном экземпляре в случае отгрузки товара и в одном экземпляре в случае получения полной или частичной предоплаты в счет предстоящей поставки товара;

- товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах на каждую партию товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);

- товарно-транспортную накладную (№ 1-Т) на каждую партию товара.

- заводской технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по монтажу и эксплуатации на каждую партию товара в соответствии с требованиями действующего законодательства о качестве товара. Документация должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011),  а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, соответствует требованиям действующей нормативной документации.

- Качество и безопасность товара.

## 3.1. Весь поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находится в залоге, под арестом или под иным обременением. Товар не имеет дефектов.

## 3.2. Поставщик гарантирует срок службы  товара не менее  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

## 3.3. Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ.

## При поставке товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст.475 Гражданского кодекса РФ, за исключением случая, когда Поставщик после получения соответствующего уведомления без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

## 4. Цена и порядок оплаты

## 4.1. Цена товара (цена Договора) указана в Приложении № 1 к Договору ("Спецификация товара").

## 4.2. Цена  Договора включает в себя все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, а также затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы по доставке товара.

## 4.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

## 4.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Договором условий.

## 4.5. Если увеличивается количество поставляемого товара, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.

## 4.6. Источник финансирования: собственные средства.

## 4.7. Заказчик обязуется оплатить товар не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке при условии передачи документов, предусмотренных п.2.1 договора.

## 4.8. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

## 4.9. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.

## 4.10. Товар, проданный в кредит, не считается находящимся в залоге у Поставщика.

## 4.11. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащей уплате физическому лицу уменьшается, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

- Срок и условия поставки

## 5.1. Поставка товара производится в течение 30 дней с момента подписания договора путем его доставки по адресу: г. Брянск, ул. Космонавтов, 46.

## 5.2. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

## Доставка осуществляется за счет Поставщика.

## 5.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику.

## 5.4. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 10 дней после истечения срока поставки.

Окончание срока действия Договора прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки товара.

## 5.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

## 5.6. Тара (упаковка)

### 5.6.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

### 5.6.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

### 5.6.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

### 5.6.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

## 5.7. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

## 5.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

## 5.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

## 5.10. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

## 5.11. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- Приемка товара

## 6.1. Заказчик обязан совершить все действия, которые согласно обычно предъявляемым требованиям необходимы с его стороны для обеспечения приемки соответствующего товара.

## 6.2. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки в течение 10 рабочих дней с момента доставки товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

## 6.3. Если при передаче товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его соответствие условиям Договора, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в накладных. В течение 5 рабочих дней с момента обнаружится повреждение тары (упаковки) Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.

Осмотр и проверка остального товара производятся согласно условиям Договора. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

## 6.4. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

## 6.5. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

## 6.6. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## 6.7. В части, неурегулированной договором, стороны руководствуются Инструкциями: « О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.65г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.66г.

- Обеспечение исполнения договора. Ответственность сторон

## 7.1. Обеспечение исполнения Договора

### 7.1.1. Исполнение обязательств по настоящему договору обеспечивается банковской гарантией, выданной банком, который включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет:

### Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора:

### Получатель: ГУП «Брянсккоммунэнерго»

### ИНН 3250054100

### КПП 325701001

### в ПАО «МИнБанк» г. Москва

### Расчетный счет: 40602810401500000001

### Корреспондентский счет: 30101810300000000600

### БИК 044525600

### в размере 24 950  рублей  (Двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, что составляет 5 (пять) % начальной (максимальной) цены Договора.

7.1.2. Способ обеспечения исполнения Договора выбран Поставщиком самостоятельно.

Если цена договора на 25 и более % ниже начальной (максимальной) цены, договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора в размере, превышающим в 1,5 раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в подпункте 7.1.1. настоящего договора в размере 37 425 рублей  (Тридцать семь тысяч четыреста двадцать пять рублей) 00 копеек, или информации, подтверждающей добросовестность Поставщика на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3 статьи 37 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств на указанный счет, денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты последнего платёжного поручения по договору с отметкой банка о списании денежных средств со счёта. Внесенные денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в настоящем договоре.

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика, удерживаются в полном объеме.

7.1.3.  В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

7.1.4. В случаях, указанных в п. 7.2.2. настоящего договора, Заказчик оставляет за собой право на взыскание неустойки за счет обеспечения исполнения договора, предоставленного в виде денежных средств, если Поставщиком в срок не более чем 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования, не исполнено требование Заказчика о добровольной оплате неустойки.

### 7.1.5. Если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Договора об обеспечении его исполнения не применяются.

### 7.2. Ответственность сторон

### Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

### 7.2.1. Ответственность Заказчика:

### В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России (ключевой ставки ЦБРФ) от не уплаченной в срок суммы.

### За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой  Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:

### а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

### б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

### в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

### г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

### За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере _____________ (__________________) рублей ____ копеек.

### Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

### 7.2.2. Ответственность Поставщика:

### В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Договоре, в том числе при несоответствии товара требованиям к количеству, качеству, ассортименту, Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени.

### Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором  и фактически исполненных поставщиком.

### За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:

### а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

### б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

### в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

### В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в Договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере ___% от цены Договора, что составляет _____________ (__________________) рублей ____ копеек.

### Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

### За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:

### а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

### б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

### в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

### г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

### За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных в Договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере _____________ (__________________) рублей ____ копеек.

# 8. Расторжение договора

## 8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным п.2 ст. 475 и ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч. 9 ст. 95 Федерального закона.

## 8.2. Во всем остальном, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства и Федерального закона.

# 9. Разрешение споров

## 9.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров

### 9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

### 9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

### 9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение десяти дней  с момента получения претензии.

## 9.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении, расторжении и выполнении Договора, а также споры о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в установленном процессуальным законодательством порядке судом по месту нахождения  Заказчика.

# 10. Заключительные положения

## 10.1. Настоящий договор заключается в форме электронного документа в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом, подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика. Договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с ч.7ст.70 Федерального закона и подписанным Заказчиком Договором.

## 10.2. Договор действует по "31" марта 2018 г. включительно.

## 10.3. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Договоре, Поставщик обязан в течение трех дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

## 10.4. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

## 10.5. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

## 10.6. В настоящий Договор в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона, по соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения. Все изменения и дополнения могут быть совершены как в письменной форме, подписаны полномочными представителями и заверены печатями Сторон, так и в электронной форме. Надлежащим образом составленные изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 10.7. Приложения к Договору:

### 10.7.1. Приложение № 1 Спецификация товара

# Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго» Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 Адрес для направления корреспонденции: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 Телефон 8 (4832) 62-47-23 Факс 8 (4832) 66-62-18 Электронная почта purchase@bkenergo.ru ОГРН 1043244003582 ИНН 3250054100 КПП 325701001 Р/с 40602810602350001752 в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва К/с 30101810100000000787 БИК 044525787 | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место жительства: Адрес для направления корреспонденции Телефон Факс Электронная почта ОГРН/ОГРНИП ИНН КПП Р/с в К/с БИК |
| От имени Заказчика: Генеральный директор (подпись) / (А.Н. Граборов )/ М.П. | От имени Поставщика: (должность) (подпись) / (Ф.И.О. / М.П. |

Приложение № 1
к договору
на поставку товара
№ ____________ от "        "                           г.

# Спецификация товара

| № | Наименование и характеристики товара | Количество товара (шт.) | Цена за единицу товара (руб.) | Стоимость товара (руб.) | Требования к качеству товара | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоподготовительная установка номинальной производительностью 5м3/час | 1 |  |  | В зависимости от конкретного предназначения блочная водоподготовительная установка может работать по следующим схемам: Схема 1-один из фильтров работает как осветлительный, второй - как Na-катионитный первой ступени Схема 2-оба фильтра работают параллельно, как Na-катионитные первой ступени; Схема 3-один фильтр как Na-катионитный первой ступени, второй как Na-катионитный второй ступени; Схема 4-один фильтр как Na-катионитный первой ступени, второй - резервный. Параметры Номинальная производительность, м³/час: 5,0 Рабочее давление исходной воды, Мпа: не более 0,4 Внутренний диаметр фильтров, не менее 0,6м, не более 0,75м Солерастворитель Давление, МПа – рабочее не более 0,6 – пробное гидравлическое не менее 0,9 Емкость, м³, не менее 0,4 Габаритные размеры, мм: – длина, не более 3000 – ширина, не более 1100 – высота, не более 2500 Комплект поставки: Два параллельно точных фильтра, солерастворитель, бак отбора проб, агрегат электронасосный, водоподогреватель, контрольно-измерительные приборы, запорная арматура, трубопроводы. Поставка с загрузкой катионитом. |  |

Общая стоимость товара (цена Договора) составляет   ____________ рублей   (_____________) ____ копеек.

(условие об НДС)                  .

Реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго» Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 ОГРН 1043244003582 ИНН 3250054100 | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место жительства: ОГРН/ОГРНИП ИНН |
| От имени Заказчика: Генеральный директор (подпись) / (А.Н. Граборов )/ Э.П. | От имени Поставщика: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / Э.П. |

Сумма определяется по результатам электронного аукциона

Сумма определяется по результатам электронного аукциона

Сумма определяется по результатам электронного аукциона