|  | к приказу № 825 от «15» декабря 2017 года УТВЕРЖДАЮ: Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России ______________________ В.Б. Голубцов (подпись) от «15 » декабря 2017 года М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

на поставку медицинского оборудования

ИКЗ 17.12902015753290201001.0042.004.2829.244

Согласовано:

| Директор ЦМСЧ №58 | ___________________________ | Цуканов Ю.В. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника ЦМСЧ №58 по финансово-экономической деятельности | ___________________________ | Комарова О.А. |
| Заместитель начальника ЦМСЧ №58 по медицинской части | ___________________________ | Басакин А.В. |
| Начальник отдела закупок ЦМСЧ №58 | ___________________________ | Боев И.А. |
| Начальник отдела медицинского оборудования | ___________________________ | Цуканов И.Ю. |

Северодвинск

2017

- Общие положения

| № | ## Содержание документации об аукционе в электронной форме (далее – электронный аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Поставка медицинского оборудования |
|  | Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
|  | Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо) | Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России) Место нахождения: 164502, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 4 Почтовый адрес: 164502, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 4 Тел./факс: 8 (8184) 53-96-27 Электронная почта: snab2@med58.ru Контактное лицо: Мальцева Наталья Эдуардовна |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты) | Контрактная служба: Положение об отделе закупок ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России от «17» января 2014 года; Приказ ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России от «17» января 2014 г. № 24 «О введении положения об отделе закупок ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России». Информация о лицах, ответственных за заключение Контракта: Начальник отдела закупок – Боев Иван Анатольевич. |
|  | Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 340 000,00 (Триста сорок тысяч рублей 00 копеек). |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона, а также приказа Минэкономразвития от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения НМЦ контракта» | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в Приложении № 3 раздела III «Приложения к документации об аукционе». |
|  | ## Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – 1% начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 1 «Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка» Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе». Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 2 «Информация об участнике электронного аукциона» Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»); 2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 3 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»); 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, или копии этих документов (в случае установления Заказчиком данного требования, указанного в п.25, 26 настоящей документации). 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов (в случае установления Заказчиком данного требования, указанного в п.27 настоящей документации). 7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в случае установления заказчиком ограничения в п.24 настоящей документации, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона), (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – Форма 4 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»). |
|  | ## Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 9 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в электронном аукционе, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть представлены в доступном и читаемом виде. Рекомендуется: представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования; использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При описании товара в заявке на участие в электронном аукционе участнику электронного аукциона необходимо учитывать следующее: 1) значения показателей товара не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.д., а также допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными; 2) не допускается описание характеристик товара без единиц измерения, если описываемый параметр в документации об электронном аукционе имеет единицу измерения; 3) единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров товара должны соответствовать обозначениям, установленным в документации об электронном аукционе. В случае отсутствия в документации об электронном аукционе у конкретных показателей товара единиц измерения, но при их наличии в соответствии с нормативной документацией производителя товара, участник электронного аукциона может указать соответствующие единицы измерения в соответствии с международной системой единиц (СИ); 4) перечисление характеристик товара через запятую означает, что необходим товар со всеми перечисленными характеристиками; 5) в случае, если значение показателя товара установлено как точное значение или сопровождается словами «не более», «более», «не менее», «менее», «не менее… и не более…», «не более… и не менее…», «не менее…, не более…», «не более…, не менее…», «ниже», «выше», «не ниже… не выше…» участником электронного аукциона в заявке на участие в электронном аукционе устанавливается единственное точное значение без вышеперечисленных слов; 6) в случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого указывается как «__ - __», или наименование которого сопровождается словами «от __ до __», или наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от __ до __», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником электронного аукциона должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. В случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от не менее __ до не более __», «в диапазоне от не более __ до не менее __», «от не более __ до не менее __», «от не менее __ до не более __», участником электронного аукциона должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо попадающим в обозначенный диапазон без слов «не более», «не менее». В качестве обозначения диапазона могут использоваться следующие общепринятые знаки: обелюс «__÷__»; двоеточие «__:__»; тильда «__~__»; горизонтальное двоеточие, две следующие друг за другом точки «__··__»; многоточие «__…__»; 7) в случае, если значения показателей товара сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник электронного аукциона указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и иных подобных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в заявке на участие в электронном аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара; 8) не допускаются ссылки на технические регламенты и государственные стандарты (ГОСТ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. без указания конкретных показателей предлагаемого товара. 9) предложение участника по каждому наименованию товара должно содержать одно наименование страны происхождения товара. Указание нескольких наименований стран происхождения товара является недостоверными сведениями. В случае если, страной происхождения товара является группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, при их выделении для целей определения страны происхождения товара (в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза), рекомендуется, во избежание недопонимания, в первой части заявки прикладывать декларацию или сертификат о стране происхождения товара, предусмотренные Таможенным кодексом Таможенного союза. |
|  | ## Требования к участникам электронного аукциона | Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5)отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 9) участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
|  | Место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Срок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются с даты размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных в настоящей документации. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Порядок предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе установлен статьей 65 Федерального закона. Любой участник электронного аукциона вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом Участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки государственному заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются участникам электронного аукциона в период: с 21 декабря 2017 года по 09 января 2018 года |
|  | Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 10 января 2018 года 17 часов 00 минут |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 12 января 2018 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | 15 января 2018 года |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками | РУБЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта – 5% начальной (максимальной) цены контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Факт предоставления обеспечения исполнения контракта подтверждается размещением в единой информационной системе документа (банковской гарантии или платежного поручения), подписанного усиленной электронной подписью участника электронного аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Способы и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению: В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации. Денежные средства должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. Реквизиты счета для перечисления денежных средств предоставляются заказчиком отдельно при заключении контракта. Денежные средства возвращаются участнику электронного аукциона, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в сроки, указанные в контракте. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком в письменном требовании. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Положения настоящей части об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным казенным учреждением. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств): Получатель: ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России # ИНН 2902015753 КПП 290201001 Р/с 40501810300002000002 Отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России л/с 20246Х91140) КБК 00000000000000000510 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта № _______ на ______________________________________________________ поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг) Образец заполнения платежного поручения с реквизитами заказчика указан в Приложении №2 раздела III «Приложения к документации об аукционе». |
|  | Информация о возможности изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии со статьями 27 и 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | ПРИМЕНЯЕТСЯ Участники закупки должны соответствовать требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; или Участники закупки должны соответствовать требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Информация о заключении контракта (срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта) | Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. В случае наличия разногласий по проекту контракта такой контракт заключается в сроки и порядке, установленные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Антидемпинговые меры | а) Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.начальника ФГБУЗ ЦМСЧ №58

по медицинской части

______________________ Басакин А.В.

(подпись)

«_____» __________ 2017 года

II. Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка, 
и об условиях контракта

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара

Объект закупки: поставка медицинского оборудования

Требования и характеристика Оборудования (Товара).

| № п/п |  |  | Технические требования, параметры |  |  | Требуемые параметры |  |  | Предлагаемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центрифуга медицинская лабораторная, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Производитель |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Наименование и модель |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Страна происхождения |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 1.4. | Общие требования и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.7. | Предназначена для разделения растворов, неоднородных жидких систем, втом числе крови имочи, нафракции в поле центробежных сил. Настольная для лаборатории медицинского учреждения. |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 1.8. | Система управления - микроконтроллерная |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.9. | Задание и отображение на световых индикаторах на передней панеливремени и скорости вращения ротора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.10. | Блокировка крышки во время вращения ротора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.11. | Автоматическая разблокировка крышки после остановки |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.12. | Датчик дисбаланса |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.13. | Времянепрерывной работы – не ограничено |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.14. | Количество используемых роторов, шт., не менее |  |  |  | 4Наличие |  |  |  |  |
| 1.15. | Максимальное количество пробирок в роторе, шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 1.16. | Допустимый суммарный дисбаланс пробирок, г. |  |  |  | 5Наличие |  |  |  |  |
| 1.17. | Минимальная скорость центрифугирования, об/мин |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.18. | Максимальная скорость центрифугирования, об/мин |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| 1.19. | Максимальная центрифужная сила, ОЦУ |  |  |  | 2300Наличие |  |  |  |  |
| 1.20. | Диапазон таймера, мин. |  |  |  | 1 - 99Наличие |  |  |  |  |
| 1.21. | Звуковая сигнализация остановки ротора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.22. | Дискретность (шаг) установки скорости вращения ротора, об/мин. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.23. | Дискретность (шаг) установки таймера, мин |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.24. | Уровень шума на расстоянии 1 метра, дБ(А), не более |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 1.25.3.12. | Питание от электрической сети220В/ 50 Гц |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 1.26. | Потребляемая мощность, Вт, не более |  |  |  | 250Наличие |  |  |  |  |
| 1.27. | Размеры (ДхШхВ), мм, не более |  |  |  | 430 х 430 х 250Наличие |  |  |  |  |
| 1.28. | Масса, кг, не более |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 1.29. | Универсальный ротор на 12 адаптеров (пробирок) с рабочим углом наклона 10 градусов, для пробирок 140х16,8 мм объемом 15 мл. |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 1.30. | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Центрифуга - 1 шт., шнур питания с эл./вилкой типа С или F- 1 шт., ротор – 1 шт., ключ ротора/аварийного открытия – 1 шт., инструкция оп эксплуатации на русском языке – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.3.13. | Насос инфузионный, шт. | 1 |  |
| 2.1 | Производитель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 2.2 | Наименование и модель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 2.3 | Страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 3.14.2.4. | Общие требования и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.7. | Предназначен для непрерывного, продолжительного внутривенного вливания жидких лекарственных форм в широком диапазоне скоростей из установленного шприца. |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 2.8. | Световой индикатор на передней панели с отображением - Накопленный объем инфузии в мл. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.9. | Цифровой дисплей на передней панели с отображением - марка шприца, емкость шприца, давление, режим, скорость, уровень заряда батареи. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.10. | Скорость инъекции: - Шприц 50 (60) мл 0.1мл/ч - 999.9мл/ч (0.1мл/ч один шаг) - 1000мл/ч - 1500мл/ч (0.1мл/ч один шаг) - Шприц 30мл 0.1мл/ч - 9000мл/ч (0.1мл/ч один шаг) - Шприц 20мл 0.1мл/ч - 600мл/ч (0.1мл/ч один шаг) - Шприц 10мл 0.1мл/ч- 300мл/ч (0.1мл/ч один шаг) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.11. | Точность по скорости: ≤ ±3% (после корректировки) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.12. | Механическая точность ≤ ±2% |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.13. | Скорость промывки: - Шприц 50 (60) мл: 1500мл/ч - Шприц 30мл: 900мл/ч - Шприц 20мл: 600мл/ч - Шприц 10мл: 300мл/ч |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.14. | Скорость болюса: - Шприц 50 (60) мл: 1200мл/ч - Шприц 30мл: 720мл/ч - Шприц 20мл: 480мл/ч - Шприц 10мл: 240мл/ч |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.15. | Пределы объема: 0.1мл-999.9мл (0.1мл один шаг) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.16. | Общий объём инъекции: 0.1мл-9999.9мл (0.1мл один шаг) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.17. | Уровень давления для определения окклюзии: Высокая 800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa) Средняя 500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa) Низкая 300mmHg±100mmHg(40.7kPa±13.3kPa) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.18. | Тревожная звуковая сигнализация |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.19. | Виды тревожных сигналов - близость окончания инфузии, пустой шприц, окклюзия, не надежное и не правильное крепление шприца, системная ошибка, отключение электричества, низкий заряд батареи, разрядка батареи. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.20. | Питание от электрической сети 220 В / 50 Гц |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 2.21. | Время непрерывной работы насоса от встроенной аккумуляторной батарее со скоростью 5мл/ч., часов, не менее |  |  |  | 4Наличие |  |  |  |  |
| 2.22. | Скорость при KVO (режим «открытой вены»): 0,1 - 5 мл/ч (шаг - 0,1 мл/ч) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.23. | По степени защиты IP (ГОСТ 14254), класс IPX, не менее |  |  |  | 4Наличие |  |  |  |  |
| 2.24. | Потребляемая мощность, Вт, не более |  |  |  | 30Наличие |  |  |  |  |
| 2.25. | Масса, кг, не более |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2.26. | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более |  |  |  | 300х250х150Наличие |  |  |  |  |
| 2.27. | Совместимость со шприцами различных производителей |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.162.28 | Возможности крепления на: полке или стойке. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.30. | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.31. | Насос инфузионный - 1 шт., шнур питания с эл./вилкой типа С или F- 1 шт., инструкция оп эксплуатации на русском языке – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3. | Концентратор кислорода, шт. | 2 |  |
| 3.1. | Производитель |  |  |  | УказатьНаличие |  |  |  |  |
| 3.2. | Наименование и модель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 3.3. | Страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 3.4. | Общие требования и характеристики |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3.5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3.6.4.23. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3.7. | Предназначен для получения медицинского кислорода высокой концентрации при помощи молекулярной фильтрации окружающего воздуха физическим путем без нарушения нормального объема содержания кислорода в окружающем воздухе. Применяется для проведения интраназальной оксигенотерапии с лечебной целью. |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.8. | Максимальная производительность при высокой концентрации кислорода, л/мин, не менее |  |  |  | 5Наличие |  |  |  |  |
| 3.9. | Концентрация кислорода на выходе при производительности ≤ 5 л/мин в диапазоне, %, не менее |  |  |  | 87-96Наличие |  |  |  |  |
| 3.10. | Выходов кислорода для использования одновременно, шт., не менее |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.11. | Возможность использовать как основной, так и резервный источник кислорода. |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.12. | Наличие дополнительного выхода кислорода для ингаляций |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.13. | Максимальное давление на выходе компрессора, атм, не менее |  |  |  | 0,48Наличие |  |  |  |  |
| 3.14. | Устройство сброса давления |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.15. | Порог срабатывания устройства сброса давления, кПа, не более |  |  |  | 250Наличие |  |  |  |  |
| 4.26.3.16. | Уровень шума, дБ, не более |  |  |  | 55Наличие |  |  |  |  |
| 3.17. | Корпус из ударопрочного пластика |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.18. | Безмасляный малошумный компрессор |  |  |  | соответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.19 | Мобильное основание на четырех колесах |  |  |  | соответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.20. | Работа в непрерывном режиме |  |  |  | соответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.21. | Возможность проведения сеансов кислородной ароматерапии |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.22. | Звуковая сигнализация при отсутствии электропитания |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.23. | Дисплеем на лицевой панели, который отображает время работы в часах и минутах |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.24.4.32. | Питание от электрической сети 220В/ 50 Гц |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.25. | Защита от поражения электрическим током – класса 2 (ГОСТ 30324.0), тип А (ГОСТ 30324.0) |  |  |  | соответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 3.26. | Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более |  |  |  | 600Наличие |  |  |  |  |
| 3.27. | Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более |  |  |  | 700 х 450 х 400Наличие |  |  |  |  |
| 3.28. | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3.29. | Концентратор – 1 шт., увлажнитель (стакан с крышкой) – 2 шт., подставка для увлажнителя с расходомером и соединительным шлангом – 1 шт., фильтр тонкой очистки - 1шт., шланг кислородный - 1 шт., диффузор - 2 шт., канюля для взрослых - 1 шт., канюля для детей - 1 шт., инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4. | Отсасыватель (аспиратор) медицинский, шт. | 1Наличие |  |
| 4.1. | Производитель |  |  |  | УказатьНаличие |  |  |  |  |
| 4.2. | Наименование и модель |  |  |  | УказатьНаличие |  |  |  |  |
| 4.3. | Страна происхождения |  |  |  | УказатьНаличие |  |  |  |  |
| 4.4. | Общие требования и характеристики |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.7. | Область применения, назначение: Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.8. | Дренажный режим при любом уровне вакуума |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.9. | Время непрерывной работы в режиме от 5 до 20 кПа, часов, не менее |  |  |  | 24Наличие |  |  |  |  |
| 4.10. | Время непрерывной работы в режиме от 30 до 95 кПа, часов, не менее |  |  |  | 8Наличие |  |  |  |  |
| 4.11. | Удобство визуализации и использования прибора, реализована с помощью панели управления, располагающейся на верхней горизонтальной плоскости прибора |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 4.12. | Светодиодная индикация текущего и заданного вакуума на панели управления |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.13. | Световой индикатор включения и выключения на панели управления |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.14 | Плавная регулировка вакуума |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.15 | Индикатор (манометр) текущего уровня вакуума на передней панели |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 4.16 | Минимальный уровень вакуума, атмосфер |  |  |  | 0,05Наличие |  |  |  |  |
| 4.17 | Максимальный уровень вакуума, атмосфер |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |
| 4.18 | Дискретность шага, в режиме от 5 до 20 кПа |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4.19 | Дискретность шага, в режиме от 20 до 90 кПа |  |  |  | 10Наличие |  |  |  |  |
| 4.20 | Время создания разрежения 60кПа в банке–сборнике объемом 3 литра, секунд |  |  |  | 7Наличие |  |  |  |  |
| 4.21 | Производительность по воде в максимальном режиме, л/мин, не менее |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 4.22. | Производительность по воздуху в максимальном режиме, л/мин, не менее |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 4.23. | Отсасыватель укомплектован емкостями для секрета, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.24. | Емкость для секрета основная объемом, л. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4.25. | Емкость для секрета вспомогательная объемом, л. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4.26. | Материал емкости – стекло или прозрачный пластиковый материал, не меняющий прозрачность при эксплуатации |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 4.27. | Мерная шкала для емкости, с шагом 100 мл |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 4.28. | Устойчивость мерной шкалы к санитарной обработке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.29. | Емкость имеет маркировку на уровне 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мл. |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 4.30. | Автоклавируемая емкость (температура указана на дне банки) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.31. | Поплавок с резиновой мембраной в каждой емкости |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.32. | Каждая емкость для секрета имеет прижимную крышку и предохранитель от переполнения |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.33. | Емкость для секрета располагается сбоку слева от отсасывателя на одном с ним уровне, не возвышаться над отсасывателем, во избежание возникновения залива прибора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.34. | Крепление емкости на аппарате обеспечивается по средствам вертикальных направляющих с закругленным верхом для предотвращения повреждения банки, 3 штуки из нержавеющей стали, без какого–либо порошкового покрытия |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.35. | Пластиковая защитная планка в месте фиксации банки для предотвращения повреждения емкости |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.36. | Защитная планка имеет вилкообразную форму для удобства размещения в месте фиксации банки |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.37. | Крышка оснащена рукояткой для переноса прибора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.38. | Маркировка разъемов для установки трубок на крышке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.39. | Съемная насадка штуцера имеет маркировку |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 4.40. | Для удобства дезинфекции конструкция банки сборника не содержит внутренних и наружных длинных металлических стержней |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 4.41. | Трубка отсоса силиконовая, прозрачная, не меняющая прозрачность при эксплуатации, не имеет дополнительных креплений и материалов из нержавеющей стали: длина 200 сантиметров, диаметр 8 миллиметров |  |  |  | СоответствиеНаличие |  |  |  |  |
| 4.42. | Ручка для переноса (горизонтальное положение – при работе, вертикальное – при переносе) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.43. | Ручка для переноса является замком для закрепления крышки на емкости |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.44. | Ручка для переноса имеет маркировку направления поворота во избежание поломки и правильного эксплуатирования |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.45. | Угол поворота ручки на 90 градусов с надежной фиксацией верхнем крайнем положении |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.46. | Технологическая ревизионная крышка на задней стенке корпуса, для обслуживания в случае нештатных ситуаций без нарушения заводской пломбы |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.47. | На боковой стенке прибора расположен штуцер для создания необходимого вакуума |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.48. | Надежный и не требующий обслуживания мембранный насос |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.49. | Отсасыватель не имеет возвышающихся штанг и других деталей, для удобства переноса прибора и эксплуатации |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.50. | Сетевой выключатель расположен с боку блока устройства в удобном и доступном месте |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.61. | Разъем для подключения педали |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.62. | Ножная педаль управления обеспечивает функцию включения и выключения прибора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.63. | Встроенный глушитель и автоматическое отключение привода насоса при достижении заданного разрежения для обеспечения низкого уровня шума |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.64. | Уровень шума, дБ, не более |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 4.65. | Корпус аппарата из материала, не подвергающегося коррозии стеклопластик из слоев стекловолокна |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.66. | Прибор снабжен системой принудительного охлаждения |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.67. | Прибор оборудован системой защиты электродвигателя от перегрузки |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.68. | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более |  |  |  | 350х400х350Наличие |  |  |  |  |
| 4.69. | Масса прибора, кг, не более |  |  |  | 15Наличие |  |  |  |  |
| 4.70. | Питание от электрической сети 220В/ 50 Гц |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.71. | Защита от поражения электрическим током – класса 1 (ГОСТ 30324.0), тип В (ГОСТ 30324.0) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.72. | Потребляемая мощность, номинальная, Вт, не более |  |  |  | 150Наличие |  |  |  |  |
| 4.73. | По степени защиты IP (ГОСТ 14254), класс IP_0, не менее |  |  |  | 2Наличие |  |  |  |  |
| 4.74. | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75. | Отсасыватель медицинский – 1 шт., ножная педаль управления – 1 шт., тележка из нержавеющей стали на колесах – 1 шт., емкости для секрета по 3 л – 2 шт; трубка отсоса - диаметр 8 мм длина 2 м – 1 шт., шнур питания 3 м с эл./вилкой типа С или F- 1 шт., инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5. | Весы медицинские напольные, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Производитель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
|  | Наименование и модель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
|  | Страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
|  | Общие требования и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.7. | Область применения, назначение: Для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.8 | Исполнение – напольные, электронные |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.9 | Вывод информации о весе человека на дисплей (табло), фиксация информации |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.10 | Автономный источник питания |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.11 | Наибольший предел взвешивания, кг, не менее |  |  |  | 200Наличие |  |  |  |  |
| 5.12 | Наименьший предел взвешивания, кг, не более |  |  |  | 1Наличие |  |  |  |  |
| 5.13 | Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) от Min до 100 кг, г 50 |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 5.14 | Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) св. 100 кг до Мах, г 100 |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 5.15 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min до 25,0 кг вкл. ±25 |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 5.16 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 25 кг до 100,0 кг вкл. ±50 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.17 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 100,0 кг до Мах ±100 |  |  |  | наличиеНаличие |  |  |  |  |
| 5.18 | Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг от 0 до 20 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.19 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более |  |  |  | 500х500х1000Наличие |  |  |  |  |
| 5.20 | Масса, кг, не более |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5.21 | Свидетельство о поверке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.22 | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23 | Весы напольные – 1 шт., стойка с табло – 1 шт.,источник питания (батарейки типа АА) - 3 шт., инструкция на русском языке и свидетельство о поверке – 1 шт. |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 6. | Прочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Гарантия на Товар, мес. |  |  |  | Не менее 12 |  |  |  |  |
| 6.2. | Доставка, распаковка, сборка, установка, монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию Товара. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.3. | Обучение правилам эксплуатации и инструктаж медицинский персонал заказчика, эксплуатирующих Товар, и инженерный персонал заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Товара. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.4. | Демонстрация работоспособности Товара. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.5. | Специальная упаковка и маркировка Товара. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Прочие условия |  |  |

2. Требования к поставке Товара.

2.1. Характеристики предлагаемого Товара должны соответствовать требованию настоящего Технического задания.

2.2. Товар должен быть новым, не демонстрационным, ранее не использованным и произведённым не ранее 2017 года. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.3. В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности Товара в соответствии с его функциональным назначением и требованиям Технического задания.

2.4. Товар должен быть русифицированным, включая программное обеспечение (при его наличии).

2.5. Товар, детальные требования к которому не указаны в таблице медико-технического задания или в приложениях медико-технического задания, должен наиболее полно отвечать его функциональным задачам и особенностям, иметь все необходимые принадлежности, комплектующие и расходные материалы для полноценного функционирования.

2.6. На Товар должны распространяться все гарантии производителя.

2.7. Минимальный срок гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки и/или ввода Товара в эксплуатацию в ЦМСЧ № 58, кроме Товара на который срок гарантии установлен отдельно.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям.

3.1. Соответствие Товара (по каждой позиции) требованиям аукционной документации, Технического задания и условиям Контракта подтверждается следующими документами:

3.1.1. Копия регистрационного удостоверения на Товар, включая комплектующие, расходные материалы и программное обеспечение, для оборудования, по которому Наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

3.1.2. Копия сертификата соответствия и/или декларация соответствия на Товар, включая комплектующие и расходные материалы, для оборудования, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

3.1.3. Документ, содержащий все существенные технические характеристики Товара (копия по усмотрению участника в составе заявки на участие в конкурсе и оригинал при выполнении контракта);

3.1.4. Гарантийный талон на Товар или другие документы производителя данного Товара  (копия по усмотрению участника в составе заявки и оригинал заполненного гарантийного талона на каждую единицу Товара при выполнении контракта).

3.1.5. Все вышеуказанные документы должны быть предоставлены на русском языке или с переводом на русский язык. Порядок предоставления этих документов в составе заявки на участие в аукционе определяется соответствующим разделом аукционной документации.

3.1.6. Товар, подлежащее обязательной государственной поверке, должен быть поверен в установленном порядке. Дата следующей поверки Товара не должна быть раньше половинымежповерочного интервала от даты поставки.

4. Цена, срок поставки Товара и ввода в эксплуатацию.

4.1. В цену Контракта на поставку входит: стоимость Товара, транспортные расходы, демонстрация работоспособности, обучение персонала Заказчика работе на Товаре по месту поставки (установки), гарантийные обязательства, иные затраты, связанные с исполнением Контракта.

4.2. Место доставки товара: 164502, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 4, центральный склад.

Срок поставки Товара: в течение 60 дней  с момента заключения Контракта. Доставка товара осуществляется только по рабочим дням в период с 09-00 часов до 15-00 часов (по московскому времени). Товар, поступивший в адрес заказчика в неустановленное настоящим Контрактом время, заказчиком не принимается. Незаявленный товар заказчиком не получается и не оплачивается. Поставка товара осуществляется транспортом и средствами поставщика в складские помещения заказчика. Разгрузка товара в складские помещения заказчика осуществляется за счет средств поставщика.

Начальник отдела медоборудования							И.Ю. Цуканов

III. Приложения к документации об электронном аукционе

Приложение № 1

раздела III

Рекомендуемые формы для заполнения

участниками электронного аукциона

Форма 1

Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка

| № п/п | Наименование | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |

В случае применения при осуществлении закупки приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» указание участником закупки в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе наименования страны происхождения товара одновременно является декларацией участника закупки о стране происхождения товара, предусмотренной вышеуказанным приказом.

Форма 2

Информация об участнике электронного аукциона

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| - наименование |  |
| - фирменное наименование (при наличии) |  |
| - место нахождения |  |
| - почтовый адрес |  |
| Для физического лица: |  |
| - фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| - паспортные данные |  |
| - место жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона |  |
| Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): |  |
| - учредителей |  |
| - членов коллегиального исполнительного органа |  |
| - лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона |  |

Форма 3

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,

установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
                                                                                               (наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Форма 4

Декларация о принадлежности участника электронного аукциона

к субъектам малого предпринимательства или  социально

ориентированным некоммерческим организациям

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
                                                                                               (наименование участника закупки)

подтверждает, что является:

а) субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»*

или

б) социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».*

*участник электронного аукциона должен выбрать соответствующий вариант

Приложение №2

раздела III

|  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |

| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата |  | Вид платежа |  |  |

| Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  | КПП |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение Архангельск г. Архангельск |  |  |  |  |  | БИК |  | 041117001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН 2902015753 |  |  | КПП 290201001 |  |  | Сч. № |  | 40501810300002000002 |  |  |  |  |
| УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России л/с 20246Х91140) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид оп. |  | 01 | Срок плат. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наз. пл. |  |  | Очер. плат. |  | 5 |  |
| Получатель |  |  |  |  |  | Код |  |  | Рез. поле |  |  |  |
| 00000000000000000510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (00000000000000000510) Обеспечение исполнения контракта № ____________________________ ___________________________________________________________________________________ на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) Сумма ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи	Отметки банка

| М.П. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

раздела III

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во предложений | Информация о ценах |  |  | Определение однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦ контракта. Коэффициент вариации цены не должен превышать 33%. |  |  | Определение начальной (максимальной) цены контракта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КП №1 | КП №2 | КП №3 | Средняя арифметическая величина цены единицы товара | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации | Расчет НМЦ контракта по формуле | Средняя цена за единицу с округлением до сотых после запятой | НМЦ контракта с учетом округления средней цены за единицу |
| 1 | Центрифуга медицинская | шт | 1 | 3 | 57 000,00 | 55 000,00 | 55 300,00 | 55 766,67 | 1 078,58 | 1,93 | 55 766,67 | 55 766,67 | 55 766,670 |
| 2 | Насос инфузионый | шт | 1 | 3 | 46 800,00 | 46 800,00 | 45 400,00 | 46 333,33 | 808,29 | 1,74 | 46 333,33 | 46 333,33 | 46 333,330 |
| 3 | Концентратор кислорода | шт | 2 | 3 | 66 000,00 | 65 000,00 | 63 780,00 | 64 926,67 | 1 111,82 | 1,71 | 129 853,33 | 64 926,67 | 129 853,340 |
| 4 | Отсасыватель медицинский с педалью и тележкой | шт | 1 | 3 | 99 999,00 | 99 999,00 | 98 942,00 | 99 646,66 | 610,26 | 0,61 | 99 646,66 | 99 646,66 | 99 646,660 |
| 5 | Весы медицинские | шт | 1 | 3 | 9 000,00 | 8 000,00 | 8 200,00 | 8 400,00 | 529,15 | 6,30 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  | 340 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1057,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По итогам представленного расчета НМЦ контракта составила: 340 000,00 руб. (Триста сорок тысяч рублей 00 копеек). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчет НМЦ контракта проведен в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

раздела III

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ

№ ______________________

ИКЗ 17.12902015753290201001.0042.004.2829.244

г. Северодвинск                                                                                                                «      » ______________ 2018 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть  № 58 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Голубцова Виктора Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам электронного аукциона, объявленного извещением                             № ____________ от « ____ » ______________ 2017 г. в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № ________________________ от  « ___ » ________________ 2018 г., размещенного на официальном сайте – www.zakupki.gov.ru и проведенного на электронной площадке – http://www.sberbank-ast.ru, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику медицинское оборудование(далее – товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1), Техническим характеристикам (Приложение №2), в срок согласно разделу 4 Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, ранее не использованным, произведенным не ранее 2017 года, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности Товара в соответствии с его функциональным назначением и требованиям Технических характеристик (Приложение №2).

1.8. Место поставки товара: 164502, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 4, (центральный склад).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__  %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара и его разгрузке в месте складирования у Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня  подписания Заказчиком товарной накладной, акта приема товаров либо, в случаях, предусмотренных Контрактом.

2.5. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее установленного финансирования, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять (по письменному двухстороннему согласованию) и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар, осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации. Товар должен быть русифицированным, включая программное обеспечение (при его наличии).

3.3.4. Гарантийный срок начинается с момента подписания Заказчиком товарной накладной (акта приема товаров) и составляет не менее 12 месяцев с момента приема-передачи товара. На товар должны распространяться все гарантии производителя. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому Заказчик мог бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего контракта. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара).

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в порядке и сроки, предусмотренных Контрактом.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 60(Шестидесяти) дней с момента заключения Контракта.

Доставка товара осуществляется только по рабочим дням в период с 09-00 часов до 15-00 часов (по московскому времени). Товар, поступивший в адрес Заказчика в неустановленное настоящим Контрактом время, Заказчиком не принимается. Незаявленный товар Заказчиком не получается и не оплачивается.

Поставка товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в складские помещения Заказчика. Разгрузка товара в складские помещения Заказчика осуществляется за счет средств Поставщика.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной, акта приема товаров.

4.3. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время доставки до Заказчика. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: zavsklad@med58.ru. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с условиями, изложенными в пункте 4.1 Контракта. Поставщик до начала разгрузки товара, самостоятельно или через представителя транспортной компании, осуществляющей доставку товара по настоящему контракту, обязан предоставить представителю Заказчика, ответственному за приемку товара, оригиналы документов на поставляемый товар, в соответствии с пунктом 5.1 Контракта (счет, счет-фактуру, товарную накладную, сертификат соответствия и/или декларацию о соответствии, регистрационное удостоверение). Товар, который поступил в несоответствии с условиями пункта 4.3 Контракта, Заказчиком не принимается.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- сертификат соответствия и/или декларация о соответствии, регистрационное удостоверение;

- технический паспорт на товар или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики товара;

- гарантийный талон на товар или другие документы производителя данного товара, в которых определены все условия гарантии и перечень сервисных центров;

- товарные накладные;

- -счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара, осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат (более 30 календарных дней), в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение  № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется и возвращается обратно Поставщику.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после поставки товара Поставщиком. При этом Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку и товар подлежит возврату Поставщику.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе  связанных с транспортировкой, монтажом/демонтажом товара  для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: ________________________. Номером факса для получения извещения является: _____________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.

5.5. Приемка отдельной партии товара оформляется актом приема товаров, который составляется и подписывается всеми членами приемочной комиссии.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания акта приема товаров) Заказчиком несет Поставщик.

5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи-приемки.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет: 17 000,00 (Семнадцать тысяч рублей 00 копеек)– 5 % начальной (максимальной) цены Контракта.

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. Сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

6.7.2.3. Перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. Срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.5. Адрес, по которому  бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.6. Возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.7. Обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.8. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.9. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.10. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Денежные средства возвращаются в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения) по письменному заявлению Поставщика в течение 30 (тридцать) дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту в полном объеме.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения по Контракту, предоставленное Поставщиком при заключении Контракта, в счёт начисленной неустойки (штрафа, пени).

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. Неустойка (штрафы, пени) рассчитываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 где пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

При просрочке исполнения Поставщиком обязательств Заказчик составляет Акт взаимосверки (Приложение №3 к проекту контракта), где указывает расчёт неустойки.

7.3. При начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику Акт взаимосверки и требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик при окончательной оплате за товар (работ, услуг) удерживает обеспечение исполнения по Контракту, предоставленное Поставщиком при заключении Контракта, в счёт начисленной неустойки (штрафа, пени).

7.4. За каждый факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.5. При заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.6 Фактом неисполнения и/или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом является: несоответствие требованиям спецификации и/или технического задания к настоящему контракту;

7.7 За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ;

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

# 7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

# 7.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.11. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки;

7.12. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. При начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту (Приложение №3), в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Архангельской области, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Архангельской области.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 апреля 2018 г. С 01 мая 2018 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1);

- Технические характеристики (Приложение №2);

- Акт взаимосверки обязательств по Контракту (Приложение № 3).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

13. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России # Почтовый и юридический адреса: 164502, г. Северодвинск, ул. Кирилкина,4 тел. (8184) 52-23-36 факс (8184) 52-23-44 E-mail: cmsch58@med58.ru ИНН 2902015753 КПП 290201001 Банковские реквизиты: Р/с 40501810300002000002 Отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России) л/с 20246Х91140 Начальник _________________ Голубцов В.Б. М.П. | Юридический (почтовый) адрес: Тел./факс E-mail: ИНН/КПП: ОКТМО: ОКПО: Дата постановки на учет в налоговом органе: Р/с К/ с БИК |

Приложение № 1

к проекту Контракта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к контракту № _______________________ от  « ____ » __________________ 2018 года

заключенному между ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России  и  _____________________________

на поставку медицинского оборудования

| № п/п | Торговое наименование | Страна происхождения товара (производитель) | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: ________________________________ ( __________________________________ ) рублей

| От Заказчика: ____________________ Голубцов В.Б. | От Поставщика: ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к проекту Контракта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

к контракту № _______________________ от  « ____ » __________________ 2018 года

заключенному между ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России  и  _____________________________

на поставку медицинского оборудования

| № п/п |  |  | Технические требования, параметры |  |  | Требуемые параметры |  |  | Предлагаемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центрифуга медицинская лабораторная, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Производитель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование и модель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 1.3 | Страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 1.4. | Общие требования и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.7. | Предназначена для разделения растворов, неоднородных жидких систем, втом числе крови имочи, нафракции в поле центробежных сил. Настольная для лаборатории медицинского учреждения. |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 1.8. | Система управления - микроконтроллерная |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.9. | Задание и отображение на световых индикаторах на передней панеливремени и скорости вращения ротора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.10. | Блокировка крышки во время вращения ротора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.11. | Автоматическая разблокировка крышки после остановки |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.12. | Датчик дисбаланса |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.13. | Времянепрерывной работы – не ограничено |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.14. | Количество используемых роторов, шт., не менее |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.15. | Максимальное количество пробирок в роторе, шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 1.16. | Допустимый суммарный дисбаланс пробирок, г. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.17. | Минимальная скорость центрифугирования, об/мин |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.18. | Максимальная скорость центрифугирования, об/мин |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| 1.19. | Максимальная центрифужная сила, ОЦУ |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |
| 1.20. | Диапазон таймера, мин. |  |  |  | 1 - 99 |  |  |  |  |
| 1.21. | Звуковая сигнализация остановки ротора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.22. | Дискретность (шаг) установки скорости вращения ротора, об/мин. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.23. | Дискретность (шаг) установки таймера, мин |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.24. | Уровень шума на расстоянии 1 метра, дБ(А), не более |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 1.25. | Питание от электрической сети220В/ 50 Гц |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 1.26. | Потребляемая мощность, Вт, не более |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 1.27. | Размеры (ДхШхВ), мм, не более |  |  |  | 430 х 430 х 250 |  |  |  |  |
| 1.28. | Масса, кг, не более |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 1.29. | Универсальный ротор на 12 адаптеров (пробирок) с рабочим углом наклона 10 градусов, для пробирок 140х16,8 мм объемом 15 мл. |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 1.30. | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Центрифуга - 1 шт., шнур питания с эл./вилкой типа С или F- 1 шт., ротор – 1 шт., ключ ротора/аварийного открытия – 1 шт., инструкция оп эксплуатации на русском языке – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2. | Насос инфузионный, шт. | 1 |  |
| 2.1 | Производитель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 2.2 | Наименование и модель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 2.3 | Страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 2.4. | Общие требования и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.7. | Предназначен для непрерывного, продолжительного внутривенного вливания жидких лекарственных форм в широком диапазоне скоростей из установленного шприца. |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 2.8. | Световой индикатор на передней панели с отображением - Накопленный объем инфузии в мл. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.9. | Цифровой дисплей на передней панели с отображением - марка шприца, емкость шприца, давление, режим, скорость, уровень заряда батареи. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.10. | Скорость инъекции: - Шприц 50 (60) мл 0.1мл/ч - 999.9мл/ч (0.1мл/ч один шаг) - 1000мл/ч - 1500мл/ч (0.1мл/ч один шаг) - Шприц 30мл 0.1мл/ч - 9000мл/ч (0.1мл/ч один шаг) - Шприц 20мл 0.1мл/ч - 600мл/ч (0.1мл/ч один шаг) - Шприц 10мл 0.1мл/ч- 300мл/ч (0.1мл/ч один шаг) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.11. | Точность по скорости: ≤ ±3% (после корректировки) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.12. | Механическая точность ≤ ±2% |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.13. | Скорость промывки: - Шприц 50 (60) мл: 1500мл/ч - Шприц 30мл: 900мл/ч - Шприц 20мл: 600мл/ч - Шприц 10мл: 300мл/ч |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.14. | Скорость болюса: - Шприц 50 (60) мл: 1200мл/ч - Шприц 30мл: 720мл/ч - Шприц 20мл: 480мл/ч - Шприц 10мл: 240мл/ч |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.15. | Пределы объема: 0.1мл-999.9мл (0.1мл один шаг) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.16. | Общий объём инъекции: 0.1мл-9999.9мл (0.1мл один шаг) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.17. | Уровень давления для определения окклюзии: Высокая 800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa) Средняя 500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa) Низкая 300mmHg±100mmHg(40.7kPa±13.3kPa) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.18. | Тревожная звуковая сигнализация |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.19. | Виды тревожных сигналов - близость окончания инфузии, пустой шприц, окклюзия, не надежное и не правильное крепление шприца, системная ошибка, отключение электричества, низкий заряд батареи, разрядка батареи. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.20. | Питание от электрической сети 220 В / 50 Гц |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 2.21. | Время непрерывной работы насоса от встроенной аккумуляторной батарее со скоростью 5мл/ч., часов, не менее |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.22. | Скорость при KVO (режим «открытой вены»): 0,1 - 5 мл/ч (шаг - 0,1 мл/ч) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.23. | По степени защиты IP (ГОСТ 14254), класс IPX, не менее |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.24. | Потребляемая мощность, Вт, не более |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2.25. | Масса, кг, не более |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2.26. | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более |  |  |  | 300х250х150 |  |  |  |  |
| 2.27. | Совместимость со шприцами различных производителей |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.162.28 | Возможности крепления на: полке или стойке. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.30. | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31.4.18 | Насос инфузионный - 1 шт., шнур питания с эл./вилкой типа С или F- 1 шт., инструкция оп эксплуатации на русском языке – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3. | Концентратор кислорода, шт. | 2 |  |
| 3.1. | Производитель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 3.2. | Наименование и модель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 3.3. | Страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 3.4. | Общие требования и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3.7. | Предназначен для получения медицинского кислорода высокой концентрации при помощи молекулярной фильтрации окружающего воздуха физическим путем без нарушения нормального объема содержания кислорода в окружающем воздухе. Применяется для проведения интраназальной оксигенотерапии с лечебной целью. |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.8. | Максимальная производительность при высокой концентрации кислорода, л/мин, не менее |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3.9. | Концентрация кислорода на выходе при производительности ≤ 5 л/мин в диапазоне, %, не менее |  |  |  | 87-96 |  |  |  |  |
| 3.10. | Выходов кислорода для использования одновременно, шт., не менее |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.11. | Возможность использовать как основной, так и резервный источник кислорода. |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.12. | Наличие дополнительного выхода кислорода для ингаляций |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.13. | Максимальное давление на выходе компрессора, атм, не менее |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |
| 3.14. | Устройство сброса давления |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.15. | Порог срабатывания устройства сброса давления, кПа, не более |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 4.26.3.16. | Уровень шума, дБ, не более |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 3.17. | Корпус из ударопрочного пластика |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.18. | Безмасляный малошумный компрессор |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
| 3.19 | Мобильное основание на четырех колесах |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
| 3.20. | Работа в непрерывном режиме |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
| 3.21. | Возможность проведения сеансов кислородной ароматерапии |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.22. | Звуковая сигнализация при отсутствии электропитания |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.23. | Дисплеем на лицевой панели, который отображает время работы в часах и минутах |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.24.4.32. | Питание от электрической сети 220В/ 50 Гц |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.25. | Защита от поражения электрическим током – класса 2 (ГОСТ 30324.0), тип А (ГОСТ 30324.0) |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
| 3.26. | Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 3.27. | Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более |  |  |  | 700 х 450 х 400 |  |  |  |  |
| 3.28. | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29. | Концентратор – 1 шт., увлажнитель (стакан с крышкой) – 2 шт., подставка для увлажнителя с расходомером и соединительным шлангом – 1 шт., фильтр тонкой очистки - 1шт., шланг кислородный - 1 шт., диффузор - 2 шт., канюля для взрослых - 1 шт., канюля для детей - 1 шт., инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4. | Отсасыватель (аспиратор) медицинский, шт. | 1 |  |
| 4.1. | Производитель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 4.2. | Наименование и модель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 4.3. | Страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
| 4.4. | Общие требования и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.7. | Область применения, назначение: Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.8. | Дренажный режим при любом уровне вакуума |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.9. | Время непрерывной работы в режиме от 5 до 20 кПа, часов, не менее |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 4.10. | Время непрерывной работы в режиме от 30 до 95 кПа, часов, не менее |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 4.11. | Удобство визуализации и использования прибора, реализована с помощью панели управления, располагающейся на верхней горизонтальной плоскости прибора |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 4.12. | Светодиодная индикация текущего и заданного вакуума на панели управления |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.13. | Световой индикатор включения и выключения на панели управления |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.14 | Плавная регулировка вакуума |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.15 | Индикатор (манометр) текущего уровня вакуума на передней панели |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 4.16 | Минимальный уровень вакуума, атмосфер |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 4.17 | Максимальный уровень вакуума, атмосфер |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |
| 4.18 | Дискретность шага, в режиме от 5 до 20 кПа |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4.19 | Дискретность шага, в режиме от 20 до 90 кПа |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4.20 | Время создания разрежения 60кПа в банке–сборнике объемом 3 литра, секунд |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 4.21 | Производительность по воде в максимальном режиме, л/мин, не менее |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 4.22. | Производительность по воздуху в максимальном режиме, л/мин, не менее |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 4.23. | Отсасыватель укомплектован емкостями для секрета, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.24. | Емкость для секрета основная объемом, л. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4.25. | Емкость для секрета вспомогательная объемом, л. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4.26. | Емкость изготовлена - прозрачный пластиковый материал, не меняющий прозрачность при эксплуатации |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 4.27. | Мерная шкала для емкости, с шагом 100 мл |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 4.28. | Устойчивость мерной шкалы к санитарной обработке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.29. | Емкость имеет маркировку на уровне 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мл. |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 4.30. | Автоклавируемая емкость (температура указана на дне банки) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.31. | Поплавок с резиновой мембраной в каждой емкости |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.32. | Каждая емкость для секрета имеет прижимную крышку и предохранитель от переполнения |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.33. | Емкость для секрета располагается сбоку слева от отсасывателя на одном с ним уровне, не возвышаться над отсасывателем, во избежание возникновения залива прибора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.34. | Крепление емкости на аппарате обеспечивается по средствам вертикальных направляющих с закругленным верхом для предотвращения повреждения банки, 3 штуки из нержавеющей стали, без какого–либо порошкового покрытия |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.35. | Пластиковая защитная планка в месте фиксации банки для предотвращения повреждения емкости |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.36. | Защитная планка имеет вилкообразную форму для удобства размещения в месте фиксации банки |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.37. | Крышка оснащена рукояткой для переноса прибора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.38. | Маркировка разъемов для установки трубок на крышке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.39. | Съемная насадка штуцера имеет маркировку |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 4.40. | Для удобства дезинфекции конструкция банки сборника не содержит внутренних и наружных длинных металлических стержней |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 4.41. | Трубка отсоса силиконовая, прозрачная, не меняющая прозрачность при эксплуатации, не имеет дополнительных креплений и материалов из нержавеющей стали: длина 200 сантиметров, диаметр 8 миллиметров |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |
| 4.42. | Ручка для переноса (горизонтальное положение – при работе, вертикальное – при переносе) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.43. | Ручка для переноса является замком для закрепления крышки на емкости |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.44. | Ручка для переноса имеет маркировку направления поворота во избежание поломки и правильного эксплуатирования |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.45. | Угол поворота ручки на 90 градусов с надежной фиксацией верхнем крайнем положении |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.46. | Технологическая ревизионная крышка на задней стенке корпуса, для обслуживания в случае нештатных ситуаций без нарушения заводской пломбы |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.47. | На боковой стенке прибора расположен штуцер для создания необходимого вакуума |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.48. | Надежный и не требующий обслуживания мембранный насос |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.49. | Отсасыватель не имеет возвышающихся штанг и других деталей, для удобства переноса прибора и эксплуатации |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.50. | Сетевой выключатель расположен с боку блока устройства в удобном и доступном месте |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.61. | Разъем для подключения педали |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.62. | Ножная педаль управления обеспечивает функцию включения и выключения прибора |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.63. | Встроенный глушитель и автоматическое отключение привода насоса при достижении заданного разрежения для обеспечения низкого уровня шума |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.64. | Уровень шума, дБ, не более |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 4.65. | Корпус аппарата из материала, не подвергающегося коррозии стеклопластик из слоев стекловолокна |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.66. | Прибор снабжен системой принудительного охлаждения |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.67. | Прибор оборудован системой защиты электродвигателя от перегрузки |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.68. | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более |  |  |  | 350х400х350 |  |  |  |  |
| 4.69. | Масса прибора, кг, не более |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 4.70. | Питание от электрической сети 220В/ 50 Гц |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.71. | Защита от поражения электрическим током – класса 1 (ГОСТ 30324.0), тип В (ГОСТ 30324.0) |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.72. | Потребляемая мощность, номинальная, Вт, не более |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 4.73. | По степени защиты IP (ГОСТ 14254), класс IP_0, не менее |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.74. | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75. | Отсасыватель медицинский – 1 шт., ножная педаль управления – 1 шт., тележка из нержавеющей стали на колесах – 1 шт., емкости для секрета (две стеклянные банки) по 3 л;трубка отсоса - диаметр 8 мм длина 2 м – 1 шт., шнур питания 3 м с эл./вилкой типа С или F- 1 шт., инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5. | Весы медицинские напольные, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Производитель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
|  | Наименование и модель |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
|  | Страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |  |
|  | Общие требования и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.6. | Декларация (или сертификат) о соответствии Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.7. | Область применения, назначение: Для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.8 | Исполнение – напольные, электронные |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.9 | Вывод информации о весе человека на дисплей (табло), фиксация информации |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.10 | Автономный источник питания |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.11 | Наибольший предел взвешивания, кг, не менее |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 5.12 | Наименьший предел взвешивания, кг, не более |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.13 | Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) от Min до 100 кг, г 50 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.14 | Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) св. 100 кг до Мах, г 100 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.15 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min до 25,0 кг вкл. ±25 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.16 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 25 кг до 100,0 кг вкл. ±50 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.17 | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 100,0 кг до Мах ±100 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.18 | Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг от 0 до 20 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 5.19 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более |  |  |  | 500х500х1000 |  |  |  |  |
| 5.20 | Масса, кг, не более |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5.21 | Свидетельство о поверке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.22 | Комплектация поставки на 1 шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23 | Весы напольные – 1 шт., стойка с табло – 1 шт.,источник питания (батарейки типа АА) - 3 шт., инструкция на русском языке и свидетельство о поверке – 1 шт. |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 6. | Прочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Гарантия на Товар, мес. |  |  |  | Не менее 12 |  |  |  |  |
| 6.2. | Доставка, распаковка, сборка, установка, монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию Товара. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.3. | Обучение правилам эксплуатации и инструктаж медицинский персонал заказчика, эксплуатирующих Товар, и инженерный персонал заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Товара. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.4. | Демонстрация работоспособности Товара. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.5. | Специальная упаковка и маркировка Товара. |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Прочие условия |  |  |

2. Требования к поставке Товара.

2.1. Характеристики предлагаемого Товара должны соответствовать требованию настоящего Технического задания.

2.2. Товар должен быть новым, не демонстрационным, ранее не использованным и произведённым не ранее 2017 года. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.3. В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности Товара в соответствии с его функциональным назначением и требованиям Технического задания.

2.4. Товар должен быть русифицированным, включая программное обеспечение (при его наличии).

2.5. Товар, детальные требования к которому не указаны в таблице медико-технического задания или в приложениях медико-технического задания, должен наиболее полно отвечать его функциональным задачам и особенностям, иметь все необходимые принадлежности, комплектующие и расходные материалы для полноценного функционирования.

2.6. На Товар должны распространяться все гарантии производителя.

2.7. Минимальный срок гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки и/или ввода Товара в эксплуатацию в ЦМСЧ № 58, кроме Товара на который срок гарантии установлен отдельно.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям.

3.1. Соответствие Товара (по каждой позиции) требованиям аукционной документации, Технического задания и условиям Контракта подтверждается следующими документами:

3.1.1. Копия регистрационного удостоверения на Товар, включая комплектующие, расходные материалы и программное обеспечение, для оборудования, по которому Наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

3.1.2. Копия сертификата соответствия и/или декларация соответствия на Товар, включая комплектующие и расходные материалы, для оборудования, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

3.1.3. Документ, содержащий все существенные технические характеристики Товара (копия по усмотрению участника в составе заявки на участие в конкурсе и оригинал при выполнении контракта);

3.1.4. Гарантийный талон на Товар или другие документы производителя данного Товара  (копия по усмотрению участника в составе заявки и оригинал заполненного гарантийного талона на каждую единицу Товара при выполнении контракта).

3.1.5. Все вышеуказанные документы должны быть предоставлены на русском языке или с переводом на русский язык. Порядок предоставления этих документов в составе заявки на участие в аукционе определяется соответствующим разделом аукционной документации.

3.1.6. Товар, подлежащее обязательной государственной поверке, должен быть поверен в установленном порядке. Дата следующей поверки Товара не должна быть раньше половинымежповерочного интервала от даты поставки.

4. Цена, срок поставки Товара и ввода в эксплуатацию.

4.1. В цену Контракта на поставку входит: стоимость Товара, транспортные расходы, демонстрация работоспособности, обучение персонала Заказчика работе на Товаре по месту поставки (установки), гарантийные обязательства, иные затраты, связанные с исполнением Контракта.

4.2. Место доставки товара: 164502, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 4, центральный склад.

Срок поставки Товара: в течение 60 дней  с момента заключения Контракта. Доставка товара осуществляется только по рабочим дням в период с 09-00 часов до 15-00 часов (по московскому времени). Товар, поступивший в адрес заказчика в неустановленное настоящим Контрактом время, заказчиком не принимается. Незаявленный товар заказчиком не получается и не оплачивается. Поставка товара осуществляется транспортом и средствами поставщика в складские помещения заказчика. Разгрузка товара в складские помещения заказчика осуществляется за счет средств поставщика.

Начальник отдела медоборудования							И.Ю. Цуканов

Приложение № 3

к проекту Контракта

АКТ

взаимосверки обязательств по Контракту

г. Северодвинск							                            «     » ______________ 2018 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №58 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Голубцова Виктора Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Поставщиком по контракту № _______________________  от «    » __________________ 2018 года на поставку _____________________________________________________, заключенного по результатам проведения аукциона в электронной форме, по состоянию на «   » _______________ 2018 года поставлено товара на общую сумму: ___________________________________

| № п/п | Общая сумма поставленного товара по контракту (отдельному этапу контракта) | Основание (Товарная накладная, счет, счет – фактура) | Срок поставки по контракту (по отдельному этапу) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

2. Порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков:

2.1. Размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков указан п. 7.3. Контракта и рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

2.2. Размер штрафа установлен в п. 7.4. Контракта в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены
Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

3.  Размер неустойки (пени) и (или) убытков подлежащей взысканию _________________ рублей

Размер штрафа подлежащий взысканию   _________________________________________________ рублей

4. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков ________________________________________________________ рублей

5. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны.

6. Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Начальник _________________ Голубцов В.Б. « » __________________ 2018 года М.П. | Генеральный директор __________________ « » __________________ 2018 года М.П. |

При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей

При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее

Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо)