ФОРМА 2. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРАХ ПО ПРЕДМЕТУ ОТКРЫТОГО А УКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах),иные сведения о товаре:

| Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Блок бесперебойного питания |  | Диапазон напряжения питающей сети, В: | 165-264 | 165-264 | В |  |
|  |  |  | Частота тока Гц, более: | 25±1 | 25±1 | Гц |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки, А, более: | 1,5 | 1,5 | А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки кратковременно (не более 25 сек.), А, менее | 3,0 | 3,0 | А |  |
|  |  |  | Ток заряда максимальный, при разряженной АКБ, А, менее | 1,2 | 1,2 | А |  |
|  |  |  | Емкость АКБ, А/ч, более | 5 | 5 | А |  |
|  |  |  | Номинал предохранителя АКБ, А, менее | 5 | 5 | А |  |
|  |  |  | Номинал сетевого предохранителя, А, более | 2 | 2 | А |  |
|  |  |  | Габаритные размеры,мм: более | 162х160х70 | 162х160х70 | мм |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  | Номинальное входное напряжение, В, не более: | 250 | 250 | В |  |
|  |  |  | Вес нетто, кг, не более: | 8 | 8 | кг |  |
|  |  |  | Импульсная защита, Дж, более: | 210 | 210 | Дж |  |
|  | РЕЗИСТОР |  | Номинальное сопротивление кОм | 4,7 | 4,7 | кОм |  |
|  |  |  | Номинальная мощность Вт, не менее | 0,15 | 0,15 | Вт |  |
|  |  |  | Точность %, более | 1 | 1 | % |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур ◦С | -55...+125 | -55...+125 | С |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение В, более | 200 | 200 | В |  |
|  |  |  | Длина корпуса мм, более | 6 | 6 | мм |  |
|  |  |  | Ширина (диаметр) корпуса мм, менее | 3 | 3 | мм |  |
|  | РЕЗИСТОР |  | Номинальное сопротивление кОм | 1,5 | 1,5 | кОм |  |
|  |  |  | Номинальная мощность Вт, не менее | 0,25 | 0,25 | Вт |  |
|  |  |  | Точность %, более | 1 | 1 | % |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур ◦С | -55. .+125 | -55. .+125 | С |  |
|  |  |  | Длина корпуса, мм: более | 8 | 8 | мм |  |
|  |  |  | Ширина (диаметр) корпуса, мм: не менее | 3 | 3 | мм |  |
|  | РЕЗИСТОР |  | Номинальное сопротивление кОм | 2,2 | 2,2 | кОм |  |
|  |  |  | Номинальная мощность Вт, не менее | 0,15 | 0,15 | Вт |  |
|  |  |  | Точность %, более | 1 | 1 | % |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур ◦С | -55.+125 | -55.+125 | С |  |
|  |  |  | Длина корпуса мм, более | 6 | 6 | мм |  |
|  |  |  | Ширина (диаметр) корпуса, мм: менее | 4 | 4 | мм |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение В: более | 200 | 200 | В |  |
|  | диод |  | Максимальное постоянное обратное напряжение, В: более | 70 | 70 | В |  |
|  |  |  | Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А: менее | 2 | 2 | А |  |
|  |  |  | Рабочая температура, С | -65...+150 | -65...+150 | С |  |
|  |  |  | Общая емкость (материал кремний) пФ: более | 2 | 2 |  |  |
|  | ДЖАМПЕР |  | Количество рядов: менее | 3 | 3 | шт |  |
|  |  |  | Количество контактов в ряду, более | 1 | 1 | шт |  |
|  |  |  | Шаг контактов, мм: более | 1 | 1 | мм |  |
|  |  |  | Рабочий ток, А: менее | 5 | 5 | А |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение, В: более | 400 | 400 | В |  |
|  |  |  | Рабочая температура, °С | -40...+105 | -40...+105 | С |  |
|  | РЕЗИСТОР |  | Номинальное сопротивление Ом | 510 | 510 | Ом |  |
|  |  |  | Номинальная мощность Вт: не менее | 0,25 | 0,25 | Вт |  |
|  |  |  | Точность %: более | 1 | 1 | % |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур °С | -55.+125 | -55.+125 | С |  |
|  |  |  | Длина корпуса, мм: более | 7 | 7 | мм |  |
|  |  |  | Ширина (диаметр) корпуса, мм: менее | 4 | 4 | мм |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение В: менее | 400 | 400 | В |  |
|  | ДИОД |  | Тип | Импульсный/выпря мительный | Импульсный/выпря мительный |  |  |
|  |  |  | Емкость пФ: более | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура окружающей среды, °С: не более | 150 | 150 | с |  |
|  |  |  | Максимально допустимый постоянный прямой ток А: менее | 90 | 90 | А |  |
|  |  |  |  |  |  | А |  |
|  |  |  | Максимально допустимый импульсный прямой ток А: менее | 2 | 2 | А |  |
|  | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА |  | Рабочее напряжение, В: менее | 300 | 300 | В |  |
|  |  |  | Рабочий ток, а: менее | 2 | 2 | А |  |
|  | ДИОД |  | тип | Импульсный/Выпря мительный | Импульсный/Выпря мительный |  |  |
|  |  |  | Максимальное постоянное обратное напряжение, В: более | 40 | 40 | В |  |
|  |  |  | Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А: менее | 5 | 5 | А |  |
|  |  |  | Максимальное импульсное обратное напряжение, В: более | 40 | 40 | В |  |
|  |  |  | Максимально допустимый прямой импульсный ток, А: менее | 150 | 150 | А |  |
|  |  |  | Рабочая температура, °С | -60...+125 | -60...+125 | С |  |
|  | СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ |  | Марка | А или Б | А или Б |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей | Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей |  |  |
|  |  |  | Запах | Характерный запах ректификованного спирта без запаха посторонних веществ | Характерный запах ректификованного спирта без запаха посторонних веществ |  |  |
|  |  |  | Объемная доля этилового спирта, не менее | 96,0 -96,2 % | 96,0 -96,2 % | % |  |
|  |  |  | Окисляемость при температуре 20 °С, более | 14 мин | 14 мин | С |  |
|  |  |  | Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту в безводном спирте, не более | 8- 15 мг/дм | 8- 15 мг/дм | мг/дм |  |
|  |  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт, не более | 4-8 мг/дм | 4-8 мг/дм | мг/дм |  |
|  |  |  | Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты в пересчете на безводный спирт, не более | 5-12 мг/дм | 5-12 мг/дм | мг/дм |  |
|  |  |  | Массовая концентрация спиртов С+С (пропанол-1, пропанол-2, бутанол-1, бутанол-2, изобутанол) в пересчете на безводный спирт, ,не более | 8-10 мг/дм | 8-10 мг/дм | мг/дм |  |
|  |  |  | Массовая концентрация кротонового альдегида, | Отсутствие мг/дм | Отсутствие мг/дм | мг/дм |  |
|  |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, не более | 0,01-0,005 % | 0,01-0,005 % | % |  |
|  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ |  | Должна быть на бумажной основе влагостойкая (нулевка) |  | на бумажной основе влагостойкая (нулевка) |  |  |
|  |  |  | Должна соответствовать ГОСТ 10054-82 | Должна соответствовать ГОСТ 10054-82 | соответствовует ГОСТ 10054-82 |  |  |

|  | АЦЕТОН ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ |  | Соответствие | ГОСТ 2603-79 | ГОСТ 2603-79 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая доля основного вещества, не менее | 99,8% | 99,8% | % |  |
|  |  |  | Массовая доля воды, не более | 0,1% | 0,1% | % |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучего остатка, не более | 0,0005% | 0,0005% | % |  |
|  |  |  | Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную кислоту), не более | 0,0012% | 0,0012% | % |  |
|  |  |  | Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), не более | 0,001% | 0,001% | % |  |
|  |  |  | Массовая доля веществ, восстанавливающих KMgO4, не более | 0,00006% | 0,00006% | % |  |
|  |  |  | Массовая доля метанола , не более | 0,05% | 0,05% | % |  |
|  |  |  | Массовая доля альдегидов (в пересчете на формальдегид) , не более | 0,001% | 0,001% | % |  |
|  |  |  | Плотность при температуре 20°С, в пределах | 0,789-0,791 г/см3 | 0,789-0,791 г/см3 | г/см3 |  |
|  |  |  | показатель преломления | 1,3580-1,3610 г/см3 | 1,3580-1,3610 г/см3 | г/см3 |  |
|  |  |  | Температурные пределы перегонки (не менее 85% об) при 101,3 кПа, в пределах | 55,6-56,2°С | 55,6-56,2°С | С |  |
|  | Аккумуляторная батарея |  | Должна быть герметичная свинцово-кислотная. |  | герметичная свинцово-кислотная. |  |  |
|  |  |  | Напряжение должно быть 12 В, ёмкость |  | 12 В | В |  |
|  |  |  | Габаритные размеры не |  | 151x65x101 | мм |  |

|  |  |  | должны быть более |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие сертификата соответствия «Ростест». | Наличие сертификата соответствия «Ростест». | Наличие сертификата соответствия «Ростест». |  |  |
|  |  |  | Наличие санитарно- эпидеомиологического заключения. | Наличие санитарно- эпидеомиологическ ого заключения. | Наличие санитарно- эпидеомиологического заключения. |  |  |
|  |  |  | Срок службы более | 4 лет. |  |  |  |
|  | Салфетка замшевая |  | Замшевая из микроволокна |  | Замшевая из микроволокна |  |  |
|  |  |  | плотность 250 г/м2 |  | 250 г/м2 | г/м2 |  |
|  |  |  | размер не менее 150х150 мм. |  | 150х150 мм. | мм |  |
|  | Влажные чистящие салфетки |  | Влажные чистящие салфетки без абразивных веществ, с антистатическими свойствами, в пластиковой тубе с дозирующей насадкой, прошедшие дерматологический контроль. |  | Влажные чистящие салфетки без абразивных веществ, с антистатическими свойствами, в пластиковой тубе с дозирующей насадкой, прошедшие дерматологический контроль. |  |  |
|  |  |  | Из нетканого материала на основе вискозы и полиэфиров. |  | Из нетканого материала на основе вискозы и полиэфиров. |  |  |
|  |  |  | Не содержат отдушек и спирта |  | Не содержат отдушек и спирта |  |  |
|  | Баллон с сжатым воздухом |  | Должен быть наполнен сжатым воздухом | Должен быть наполнен сжатым воздухом | наполнен сжатым воздухом |  |  |
|  |  |  | Должен быть с пневмораспылителем высокого давления. | Должен быть с пневмораспылителе м высокого давления. | с пневмораспылителем высокого давления |  |  |
|  |  |  | Объем не менее | 280 мл. | 280 мл. | мл |  |
|  |  |  | Баллон должен быть снабжен специальной трубкой- насадкой. | Баллон должен быть снабжен специальной трубкой-насадкой. | Баллон снабжен специальной трубкой-насадкой. |  |  |
|  |  |  | Содержимое баллона должно быть не огнеопасно | Содержимое баллона должно быть не огнеопасно | Содержимое баллона не огнеопасно |  |  |
|  | Припой |  | Состав: |  |  |  |  |
|  |  |  | олово 29—31% |  | олово 29—31% | % |  |
|  |  |  | свинец 69—71% |  | свинец 69—71% | % |  |
|  |  |  | Сурьма 1,5-1,5 |  | Сурьма 1,5-1,5 |  |  |
|  |  |  | Медь 0,15 |  | Медь 0,15 |  |  |
|  |  |  | Висмут 0,1 |  | Висмут 0,1 |  |  |
|  |  |  | Мышьяк 0,05 |  | Мышьяк 0,05 |  |  |
|  |  |  | Температура плавления не должна быть ниже | 256 | 256 | С |  |
|  |  |  | Температура начала расплавления | 183 | 183 | С |  |
|  |  |  | Интервал затвердения | 73 | 73 |  |  |
|  |  |  | Предел прочности при растяжении Кгс/мм2 | 3,3 | 3,3 | Кгс/мм2 |  |
|  |  |  | Относительное удлинение | 58 | 58 |  |  |
|  | Канифоль |  | Внешний вид | Прозрачная, желтоватая стекловидная или с наличием пузырьков воздуха масса | Прозрачная, желтоватая стекловидная или с наличием пузырьков воздуха масса |  |  |
|  |  |  | Интенсивность окраски | XWW, Wg | XWW, Wg |  |  |
|  |  |  | Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | 0,2 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля золы, %, не более | 0,03-0,04 | 0,03-0,04 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03-0,04 | 0,03-0,04 | % |  |
|  |  |  | Температура размягчения, С, не ниже | 68-69 | 68-69 | С |  |
|  |  |  | Кислотное число, мг, КОН на 1г. продукта, не менее | 168-169 | 168-169 | мг |  |
|  |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более | 6,0-6,5 | 6,0-6,5 | % |  |
|  |  |  | температура самовоспламенения - | 321°С. | 321°С. | С |  |
|  | Саморез |  | Саморез универсальный размер не менее | 3,5х35. | 3,5х35. | мм |  |
|  |  |  | Головка: плоская (потайная) с крестообразным шлицем PH №2 | Головка: плоская (потайная) с крестообразным шлицем PH №2 | Головка: плоская (потайная) с крестообразным шлицем PH №2 |  |  |
|  | Кабели силовые с медными жилами |  | Должен быть не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением на напряжение 660 В | Должен быть не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением на напряжение 660 В | не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением на напряжение 660 В | В |  |
|  |  |  | Должны соответствовать ГОСТ 22483, ГОСТ 15150-69 | Должны соответствовать ГОСТ 22483, ГОСТ 15150-69 | соответствует ГОСТ 22483, ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  |  |  | Изоляция должна быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | Изоляция должна быть из поливинилхлоридног о пластиката пониженной горючести | Изоляция из поливинилхлоридног о пластиката пониженной горючести |  |  |
|  |  |  | Наружная оболочка должна быть - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. | Наружная оболочка должна быть - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. | Наружная оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. |  |  |
|  |  |  | Продолжительность работы кабеля в аварийном режиме не должна быть менее | 8 часов в сутки | 8 часов в сутки |  |  |
|  |  |  | Срок службы должен быть более | 25 лет | 25 лет |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее | 5 лет | 5 лет |  |  |
|  |  |  | Медных жил не должно быть менее | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | сечение каждой жилы не менее | 1, 5 мм | 1, 5 мм | мм |  |
|  | Кабели симметричные |  | Должны соответствовать ГОСТ Р 53315-2009 | Должны соответствовать ГОСТ Р 53315-2009 | соответствует ГОСТ Р 53315-2009 |  |  |
|  |  |  | медные жилы не должно быть менее, | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | сечение каждой жилы - | 0, 75 мм. | 0, 75 мм. | мм |  |
|  |  |  | Сохранение работоспособности при воздействии открытого пламени должен быть более | 170 мин. | 170 мин. |  |  |
|  |  |  | Изоляция должна быть из огнестойкой кремнеорганической резины | Изоляция должна быть из огнестойкой кремнеорганической резины | Изоляция из огнестойкой кремнеорганической резины |  |  |
|  |  |  | Срок службы не менее | 15 лет. | 15 лет. |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур минимум | - 40 ...+ 70 оС | - 40 ...+ 70 оС | С |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение Должно быть 300В. |  | 300В | В |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | 100 мОм*км | 100 мОм*км | мОм*км |  |
|  | Светодиодный индикатор |  | Красного свечения, | Красного свечения, | Красного свечения, |  |  |
|  |  |  | питание | 12В, 20мА. | 12В, 20мА. | мА |  |
|  |  |  | Угол обзора не менее | 30 градусов. | 30 градусов. | С |  |
|  |  |  | Яркость не менее | 5000mcd. | 5000mcd. | mcd |  |
|  |  |  | Ток потребления не более (при отключенных внешних потребителях) | 85 мА | 85 мА | мА |  |
|  |  |  | Габаритные размеры Не должны превышать (без учета антенн) | 210х145х40 мм | 210х145х40 мм | мм |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | -30...+55 | С |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно пожарный |  | Количество шлейфов сигнализации не более | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | Количество программ управления по каждому выходу до 37 |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость внутреннего буфера до | 62 событий | 62 событий |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | от 10,2 до 28 В | от 10,2 до 28 В | В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме |  |  | А |  |
|  |  |  | при наличии 24 В | от 200 мА до 400 мА | от 200 мА до 400 мА | В |  |
|  |  |  | при наличии 12 В | от 300 мА до 600 мА | от 300 мА до 600 мА | В |  |
|  |  |  | Ток нагрузки шлейфа | 3 мА | 3 мА | мА |  |
|  |  |  | Управление 5-ю релейными выходами | Управление 5-ю релейными выходами | Управление 5-ю релейными выходами |  |  |
|  |  |  | Три релейных выхода типа «сухой контакт» н а переключение: с максимальным напряжением до 28 В и током до 2 А или до 80 В и током от 0,1 мА до 50 мА (выходы «реле 1», «реле 2», «реле 3») | Три релейных выхода типа «сухой контакт» н а переключение: с максимальным напряжением до 28 В и током до 2 А или до 80 В и током от 0,1 мА до 50 мА (выходы «реле 1», «реле 2», «реле 3») | Три релейных выхода типа «сухой контакт» н а переключение: с максимальным напряжением до 28 В и током до 2 А или до 80 В и током от 0,1 мА до 50 мА (выходы «реле 1», «реле 2», «реле 3») |  |  |
|  |  |  | Два выхода с контролем исправности цепей подключения оповещателей: с максимальным напряжением до 28 В и током до 0,8 А (выходы «реле 4», «реле 5») | Два выхода с контролем исправности цепей подключения оповещателей: с максимальным напряжением до 28 В и током до 0,8 А (выходы «реле 4», «реле 5») | Два выхода с контролем исправности цепей подключения оповещателей: с максимальным напряжением до 28 В и током до 0,8 А (выходы «реле 4», «реле 5») |  |  |
|  |  |  | логика управления выходами программируется | логика управления выходами программируется | логика управления выходами программируется |  |  |
|  | Пульт управления |  | Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до | 127 | 127 |  |  |
|  |  |  | Количество разделов - до | 511 | 511 |  |  |
|  |  |  | Количество групп разделов- до | 128 | 128 |  |  |
|  |  |  | Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до | 2048 | 2048 |  |  |
|  |  |  | Количество пользовательских паролей до | 2047 | 2047 |  |  |
|  |  |  | Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов до | 256 | 256 |  |  |
|  |  |  | Количество "входных зон" - до | 32 | 32 |  |  |
|  |  |  | Объем кольцевого буфера событий - до сообщений | 1032 | 1032 |  |  |
|  |  |  | Длина линии интерфейса RS- 485 | до 3000 м | до 3000 м |  |  |
|  |  |  | Питание - от резервированного источника постоянного тока. | Питание - от резервированного источника постоянного тока. | Питание - от резервированного источника постоянного тока. |  |  |
|  |  |  | Диапазон напряжений питания - | от 10,2 до 28,4 В | от 10,2 до 28,4 В | В |  |
|  |  |  | Типовой потребляемый ток - и |  | от 10,2 до 28,4 В. | В |  |
|  |  |  | 70 мА при напряжении питания | 12 В | 12 В | В |  |
|  |  |  | 35 мА при напряжении питания | 24 В | 24 В | В |  |

|  | Блок индикации |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - | 60 | 60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | от 10,2 до 28,0 В | от 10,2 до 28,0 В | В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток, в дежурном режиме | 200 мА | 200 мА | мА |  |
|  |  |  | Количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу | 127 | 127 |  |  |
|  |  |  | Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором | Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором | Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором |  |  |
|  | Извещатель ручной электроконтактны й |  | Напряжение питания | 9-28 В. | 9-28 В. | В |  |
|  |  |  | Ток потребления в дежурном режиме: не более | 100 мкА. | 100 мкА. | мкА |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур окружающей среды: | от -40 до +70°С | от -40 до +70°С | С |  |
|  |  |  | Влажность воздуха: до 98% при | +35 °С | +35 °С | С |  |
|  |  |  | Усилие, необходимое для включения кнопки: | 15,0 - 1,5 Н | 15,0 - 1,5 Н | Н |  |
|  | Выключатели автоматические |  | Номинальный ток | 4 А | 4 А | А |  |
|  |  |  | Наибольшая отключающая | 4,5 кА | 4,5 кА | кА |  |

|  |  |  | способность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Степень защиты, минимум | IP 20 | IP 20 |  |  |
|  |  |  | Макс. сечение присоединяемых проводов | 25 мм | 25 мм |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | - 40 + 50 оС | - 40 + 50 оС |  |  |
|  |  |  | Масса | 0,112 кг | 0,112 кг |  |  |
|  | Кабель-каналы электротехническ ие |  | Материал | ПВХ | ПВХ |  |  |
|  |  |  | Размер, более | 23 х 12 мм | 23 х 12 мм | мм |  |
|  |  |  | Цвет | белый | белый |  |  |
|  | Реле коммутационное |  | Количество обмоток не болеее | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Ток срабатывания не более, | 34 | 34 | мА |  |
|  |  |  | Реле должно быть не менее чем двухпозиционное | Реле должно быть не менее чем двухпозиционное | Реле двухпозиционное |  |  |
|  |  |  | Сопротивление обмотки, не менее | 380 | 380 | Ом |  |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение, более | 9 | 9 | В |  |
|  |  |  | Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, не мене | 46 | 46 | В |  |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый постоянный ток, более | 5 | 5 | А |  |
|  |  |  | Максимальное коммутируемое переменное напряжения, не менее | 248 | 248 | В |  |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый переменный ток не более | 12 | 12 | А |  |
|  |  |  | Время срабатывания, не более | 11 | 11 | мс |  |
|  |  |  | Время отпускания, не менее | 6 | 6 | мс |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции, не менее | 98 | 98 | МОм |  |
|  |  |  | Максимальное сопротивление электрических контактов, не более | 110 | 110 | Ом |  |
|  |  |  | Наработка на отказ не менее, | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | циклов* 10-6 не менее |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура, | от -40 до 85 | от -40 до 85 | С |  |
|  | Стяжка | CV-100K ALT- 102S | Материал | нейлон 66 | нейлон 66 |  |  |
|  |  |  | Цвет | Серый или белый | Серый |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия (длина х ширина или диаметр), мм | 80-100х1,5-2.5 | 80-100х1,5-2.5 | мм |  |
|  |  |  | Прикрепляемый элемент | круглый или плоский кабель | круглый кабель |  |  |
|  |  |  | Максимальные размеры прикрепляемого элемента , мм не менее | 24 | 24 | мм |  |
|  | Вставка плавкая | ВПТ6-11- 3,15А | Номинальный ток, А. менее | 3,25 | 3,25 | А |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В | 250 | 250 | В |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: не более | 5,5х20 | 5,5х20 | мм |  |
|  |  |  | Вес: не более | 0,0025 | 0,0025 | мг |  |

В случае, если параметры предлагаемого к использованию товара содержат диапазон значений, то данный товар может принимать любое из значений в указанном диапазоне.

Если перечисляется несколько значений, то на объекте заказчика будут использованы товары со всеми перечисленными вариантами значений. В случае если в заявке участника не содержится указания на товарный знак, то у данного товара товарный знак отсутствует.

Весь товар сертифицирован.