| Тема запроса | Просьба дать разъяснение документации |
| --- | --- |
| Текст запроса | Уважаемый Заказчик! Просьба дать разъяснение по следующим вопросам: Вопрос 1. Чем обосновано указание в ТЗ наличие двухкамерных стеклопакетов? Согласно СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 5 Тепловая защита зданий 5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям: • а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); • б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование); • в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в). Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче для Ростовской области составляет 0,41 M2°С/Вт. Возможно ли наличие энергосберегающих стеклопакетов с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56 M2°С/Вт при том, что двухкамерные стеклопакеты с обычными стеклами имеют меньший коэффициент — 0,54M2°С/Вт? Вопрос 2. Вы требуете фурнитуру и москитную сетку на окнах. Считаем правильным указать “на открывающихся окнах” Вопрос 3. Допустимо ли наличие канализации в виде сливной ямы если это частное домовладение? Если нет, то просьба обосновать Вопрос 4. Допустимо ли наличие водоснабжения в виде собственной скважины на участке с заведенной в дом водой если это частное домовладение? Если нет, то просьба обосновать Вопрос 5. Если отопление централизованное, то для чего нужен газовый котел? Вопрос 6. Какие требования Вы предъявляете к благоустройству территории? Нужна конкретика. Вопрос 7. Почему коридор должен быть в светлых тонах? Какими нормами это обосновано? Вопрос 8. Возможна ли иная отделка помещений при условии что она “чистовая”? Если есть помещения в которых по определенным требованиям СНиПам/ГОСТам/Постановлениям/Федеральным законам и тд. требуется именно та отделка которую вы указали, то просьба подкрепить свои требования данными нормами, в остальных помещениях просим указать просто “чистовая отделка” Спасибо за понимание, с Уважением |

Разъяснение по запросу № 914057  от 21.02.2018 года 15: 52

к электронному аукциону, закупка № 0158300020318000084 от  20.02.2018 года

Уважаемый участник!

1. Требования к установке двухкамерных стеклопакетов в техническом задании обоснованы желанием покупателя.

2. Москитная не предусмотрена на глухих окнах и створках.

3. Допустимо наличие канализация в виде сливной ямы в частном домовладении, при условии, что это непроницаемый выгреб.

4. Наличие водоснабжения в виде собственной скважины допустимо, если населенный пункт не имеет централизованного водоснабжения.

5. При наличии централизованного отопления газовый котел не нужен.

6. Территория должна быть благоустроена подъездными путями и тротуарами.

7. Требования к окрашиванию коридора в светлые тона в техническом задании обоснованы желанием покупателя.

8. Возможна любая отделка помещений в рамках технического задания.