| 9 | Блоки дверные металлические противопожарные тип1 | длина двери | 2100 | 2100 | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструкция коробки | с замкнутой коробкой или с порогом | с замкнутой коробкой |  |
|  |  | Высота порога | <40 | - | мм |

Поясняем :

Заказчиком установлено требование о соответствие п.9 ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные.

Соответственно ВСЕ требуемые параметры установленные  Заказчиком должны НОРМИРОВАТЬСЯ (т.е иметь ЗНАЧЕНИЯ)по ГОСТ Р 57327-2016.

Однако, Такой параметр, как «ВЫСОТА ПОРОГА» , а так же его значения ОТСУТСТВУЕТ.

(см.Print Screen http://docs.cntd.ru/document/1200142676)