Первая часть заявки

Сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям, установленным Техническим заданием

	
	Характеристика
	Предложение участника размещения заказа

	1
	2
	3

	№ в смете
	· Локальная смета № 5
	(указать товарный знак при наличии


	8,11, 22,28
	Материал рулонный кровельный верхний слой

Основные технические характеристики


	

	
	Толщина

Не менее 4,0 мм 


	*

	
	Вес

4,0 – 4,5 кг/ м²


	*

	
	Прочность на разрыв при 23 °С

мин. 550 Н/50 мм


	*

	
	Относительное удлинение при разрыве

Мин. 30% (ПЭ)


	*

	
Гибкость на брусе R = 25 мм
Не менее-25 °С


	*
	

	
	Теплостойкость в течение 2 часов

Не менее 95 °С


	*

	9,24
	Материал рулонный кровельный нижний слой

Основные технические характеристики


	

	
	Толщина

3,0 — 3,5 мм


	*

	
	Вес

3,0 – 4,0 кг/ м²


	*

	
	Прочность на разрыв при 23 °С

мин. 550 Н/50 мм


	*

	
	Относительное удлинение при разрыве

Мин. 30% (ПЭ)


	*

	
	Гибкость на брусе R = 25 мм

Не менее -25 °С


	*

	
	Теплостойкость в течение 2 часов

 Не менее 95 °С


	*


