Техническая часть

к аукциону в электронной форме на поставку инструментов колющих   

 для ГБУЗ "ГКБ № 72 ДЗМ"

ОКДП  3311110 Инструменты колющие
Общие положения:

1.Характеристика и количество предполагаемой продукции должны соответствовать настоящим техническим требованиям.

2.Продукция должна быть разрешённой к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать требованиям  ГОСТов, технических условий и нормативных документов. 
Соответствие качества товара должно быть подтверждено:

- регистрационным удостоверением  Министерства здравоохранения и социального развития РФ;

- сертификатом соответствия Госстандарта РФ ;

3.Остаточный  срок годности на момент поставки должен быть не меньше  указанного в техническом задании.

4.Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

	№

п/п
	Наименование
	Характеристика


	Ед.

изм.
	Коли

чество
	Остаточный

срок

годности



	1
	Шприц одноразовый 3-х компонентный  инъекционный  1мл инсулиновый U-100 с иглой 0,4 х12

	Прозрачная колба с градуировкой.  Поршень контрастного цвета,  с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства Стальная игла inox AISI 304 

 0,4 х12 с тройной  лазерной заточкой и силиконовым покрытием  надета на шприц. Разъем шприц-игла «Luer»,исключающий размыкание шприц-игла. Разделительный проем для утилизации.  Упор для пальцев имеет ребристую поверхность для надежного удержания шприца во время инъекций.  Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности.
	шт.
	6400
	Не менее 80%

	2
	Шприц одноразовый 3-х компонентный инъекционный  1мл туберкулиновый с иглой 0,4 х12

	Прозрачная колба с градуировкой.  Поршень зеленого цвета,  с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства Стальная игла марки inox AISI 304  

0,4 х12 с тройной  лазерной заточкой и силиконовым покрытием  надета на шприц. Разъем шприц-игла «Luer»,исключающий размыкание шприц-игла. Разделительный проем для утилизации.  Упор для пальцев имеет ребристую поверхность для надежного удержания шприца во время инъекций.  Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности.
	шт.
	19200
	Не менее 80%

	3
	Шприц одноразовый 3-х компонентный инъекционный 2 мл с иглой 0,6х30  
 
	Прозрачная колба с градуировкой.  Поршень контрастного цвета,  с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. Стальная игла inox AISI 304 

 0,6х30 с тройной  лазерной заточкой и силиконовым покрытием . Разделительный проем для утилизации.  Упор для пальцев имеет ребристую поверхность для надежного удержания шприца во время инъекций.  Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности.
	шт.
	39000
	Не менее 80%

	4
	Шприц одноразовый 3-х компонентный инъекционный 2,5 мл с иглой 0,8х40  
 
	Прозрачная колба с градуировкой.  Поршень контрастного цвета,  с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. Стальная игла inox AISI 304 

 0,8х40  с тройной  лазерной заточкой и силиконовым покрытием . Разделительный проем для утилизации.  Упор для пальцев имеет ребристую поверхность для надежного удержания шприца во время инъекций.  Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности.
	шт
	5400
	Не менее 80%

	5
	Шприц одноразовый 3-х компонентный инъекционный 3 мл с иглой 0,6х30

	Прозрачная колба с градуировкой.  Поршень контрастного цвета,  с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. Стальная игла inox AISI 304 0,6х30  с тройной  лазерной заточкой и силиконовым покрытием . Разделительный проем для утилизации.  Упор для пальцев имеет ребристую поверхность для надежного удержания шприца во время инъекций.  Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности.
	шт
	5400
	Не менее 80%

	6
	Шприц одноразовый 3-х компонентный инъекционный 5 мл с иглой 0,7х40 с доп. объемом
  
	Прозрачная колба с градуировкой с доп. объемом до 6мл. Поршень контрастного цвета,  с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. Стальная игла inox AISI 304 0,7х40  с тройной  лазерной заточкой и силиконовым покрытием . Разделительный проем для утилизации.  Упор для пальцев имеет ребристую поверхность для надежного удержания шприца во время инъекций.  Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности.
	шт.
	201600
	Не менее 80%

	7
	Шприц одноразовый 3-х компонентный инъекционный10 мл с иглой 0,8х40 с доп. объемом 
	Прозрачная колба с градуировкой с доп. объемом до 12мл.  Поршень контрастного цвета,  с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. Стальная игла inox AISI 304 0,8х40  с тройной  лазерной заточкой и силиконовым покрытием . Разделительный проем для утилизации.  Упор для пальцев имеет ребристую поверхность для надежного удержания шприца во время инъекций.  Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности.
	шт.
	40800
	Не менее 80%

	8
	Шприц одноразовый 3-х компонентный инъекционный 20 мл с иглой 0,8х40 с доп. объемом 
	Прозрачная колба с градуировкой с доп. объемом.  Поршень контрастного цвета,  с двумя уплотняющими резиновыми кольцами. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. Стальная игла inox AISI 304 0,8х40  с тройной  лазерной заточкой и силиконовым покрытием . Разделительный проем для утилизации.  Упор для пальцев имеет ребристую поверхность для надежного удержания шприца во время инъекций.  Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности.
	шт.
	10400
	Не менее 80%

	9
	Игла инъекционная однократного применения 1,2х40
	Размер иглы 1,2х40. Силиконовое покрытие (внешнее, внутреннее). Лазерная заточка. Колпачок  на игле. Стерильная. Упаковка бумажно- полиэтиленовая.
	шт.
	40000
	Не менее 80%

	10
	Игла инъекционная однократного применения 0,8х40
	Размер иглы 0,8х40. Силиконовое покрытие (внешнее, внутреннее).Лазерная заточка. Колпачок  на игле. Стерильная. Упаковка бумажно- полиэтиленовая.
	шт.
	20000
	Не менее 80%

	11
	Соединительные линии 
	Назначение: соединительная линия для удлинения инфузионной магистрали в условиях использования перфузионной техники (шприцевые насосы). Прозрачная линия выполненная из высококачественного поливинлхлорида, устойчивого к перегибам и изломам, длина не менее 150 см Коннекторы луер-лок (male/female) с защитными колпачками. Устойчива к давлению в не более 5 bar , внутренний/наружный диаметры: не более  1,5 x 2,8мм .Совместима со стандартными перфузорами. Стерильно. Для однократного использования. Срок годности 5 лет. Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт.

	шт.
	1000
	Не менее 80%

	12
	Устройство для внутривенного вливания инфузионных растворов однократного применения светоотражающее
	Светозащитные системы используются для внутривенного вливания растворов , легко поддающимся хим. изменениям под воздействием света. Цвет составляющих частей системы гарантирует неизменность хим. состава раствора. Пластиковый шип в бутылку или мешок с 4-мя каналами разного уровня с колпачком. Гибкая коричневая светоотражающая трубка не менее 160 см с точным регулятором скорости течения жидкости с роликовым зажимом.  Капельная камера коричневая светоотражающая, длиной не менее 55мм, объем не менее 5 мл. Дисковый фильтр внутри колбы (не менее 10 мм) для безопасности попадания стекла и т.д. Порт из латекса для дополнительных инъекций не менее 40мм. Воздушный клапан, диаметр не менее 5 мм. Длина пластикового шипа не менее 35 мм с колпачком. Длина роликового (кольцевого) зажима не менее 45 мм. Присоединительный  конус «Луер Лок» , коричневый .. Игла 21G (0.8х40) с силиконовым покрытием, съемная, с защитным прозрачным колпачком. На упаковке подробная инструкция по применению на русском языке с  графическим изображением товара, наличие на упаковке знаков соответствующих ГОСТу, ИСО, РОСТЕСТу, однократное применение, стерильно, способ стерилизации, дата произв. и срок  годности, производитель, адрес.
	шт.
	2500
	Не менее 80%

	13
	Устройство для внутривенного вливания инфузионных растворов однократного применения 
	Пластиковый шип в бутылку или мешок с 4-мя каналами разного уровня с прозрачным колпачком. Гибкая  прозрачная трубка  не менее 160  см с точным регулятором скорости течения жидкости с роликовым зажимом. Прозрачная капельная камера, длиной не менее 40 мм, объем не менее 2мл. Дисковый фильтр внутри колбы (не менее 7 мм) для безопасности попадания стекла и т.д. Порт из латекса для дополнительных инъекций не менее 43 мм. Воздушный клапан, диаметр не менее 3 мм. Длина пластикового шипа не менее 35 мм с колпачком. Длина роликового (кольцевого) зажима не менее 45 мм. Присоединительный  конус «Луер»  прозрачный с крылышками не менее 10 мм.Игла 21G (0.8х40) с силиконовым покрытием, съемная, с защитным прозрачным колпачком. На упаковке подробная инструкция по применению на русском языке с  графическим изображением товара, наличие на упаковке знаков соответствующих ГОСТу, ИСО, РОСТЕСТу, однократное применение, стерильно, способ стерилизации, дата произв. и срок  годности, производитель, адрес.

Соответствует ГОСТу 25046-81, ГОСТу 25047-87 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99
	шт.
	30000
	Не менее 80%

	14
	Устройство для внутривенного вливания инфузионных растворов однократного применения  210 см 
	Пластиковый шип в бутылку или мешок с 4-мя каналами разного уровня с прозрачным колпачком. Гибкая  прозрачная трубка  не менее 210  см с точным регулятором скорости течения жидкости с роликовым зажимом. Прозрачная капельная камера, длиной не менее 40 мм, объем не менее 2мл. Дисковый фильтр внутри колбы (не менее 7 мм) для безопасности попадания стекла и т.д. Порт из латекса для дополнительных инъекций не менее 43 мм. Воздушный клапан, диаметр не менее 3 мм. Длина пластикового шипа не менее 35 мм с колпачком. Длина роликового (кольцевого) зажима не менее 45 мм. Присоединительный  конус «Луер»  прозрачный с крылышками не менее 10 мм.Игла 21G (0.8х40) с силиконовым покрытием, съемная, с защитным прозрачным колпачком. На упаковке подробная инструкция по применению на русском языке с  графическим изображением товара, наличие на упаковке знаков соответствующих ГОСТу, ИСО, РОСТЕСТу, однократное применение, стерильно, способ стерилизации, дата произв. и срок  годности, производитель, адрес Соответствует ГОСТу 25046-81, ГОСТу 25047-87 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99
	шт.
	5000
	Не менее 80%

	15
	Устройство для внутривенного вливания инфузионных растворов однократного применения с датчиком контроля прохождения микрочастиц
	Пластиковый шип в бутылку или мешок с 4-мя каналами разного уровня с прозрачным колпачком. Гибкая  прозрачная трубка  не менее 160  см с точным регулятором скорости течения жидкости с роликовым зажимом. Прозрачная капельная камера, длиной не менее 40 мм, объем не менее 3мл. Дисковый фильтр внутри колбы (не менее 7 мм) для безопасности попадания стекла и т.д.  Фильтр 5 мкм, размер пор фильтра 5 микрон, что указывает на высокую степень очистки от частиц, крупнее 5 мкм – 99%. Назначение этого фильтра - задержать мелкие частицы, приносимые потоком, грибки, споры, надежное удаление воздуха Порт из латекса для дополнительных инъекций не менее 45 мм. Воздушный клапан, диаметр не менее 3 мм. Длина пластикового шипа не менее 35 мм с колпачком. Длина роликового (кольцевого) зажима не менее 45 мм. Присоединительный  конус «Луер»  прозрачный с крылышками не менее 10 мм.Игла 21G (0.8х40) с силиконовым покрытием, съемная, с защитным прозрачным колпачком. На упаковке подробная инструкция по применению на русском языке с  графическим изображением товара, наличие на упаковке знаков соответствующих ГОСТу, ИСО, РОСТЕСТу, однократное применение, стерильно, способ стерилизации, дата произв. и срок  годности, производитель, адрес.

Соответствует ГОСТу 25046-81, ГОСТу 25047-87 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99

	шт.
	2500
	Не менее 80%

	15
16
	Катетер в/в G18
	Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения медикаментов в периферические вены. Состоит из  катетера на игле, коннектора  Луер с заглушкой, дополнительного порта для болюсного введения растворов, крылышки для фиксации катетера.  Cтерильный .Предназначен для одноразового использования ,  катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием , игла изготовлена из прочной медицинской стали. Наружный диаметр не менее 1,3мм, длина не менее 45мм. Цветовое различие по размеру – зеленый. Срок годности – 5 лет. Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт
	шт
	5000
	Не менее 80%

	17
	Катетер в/в G20
	Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения медикаментов в периферические вены. Состоит из  катетера на игле, коннектора  Луер с заглушкой, дополнительного порта для болюсного введения растворов, крылышки для фиксации катетера.  Cтерильный .Предназначен для одноразового использования ,  катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием , игла изготовлена из прочной медицинской стали. Наружный диаметр не менее 1,1мм, длина не менее 32мм. Цветовое различие по размеру – розовый. Срок годности – 5 лет. Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт
	шт


	8000

	Не менее 80%

	18
	Катетер в/в G22
	Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения медикаментов в периферические вены. Состоит из  катетера на игле, коннектора  Луер с заглушкой, дополнительного порта для болюсного введения растворов, крылышки для фиксации катетера.  Cтерильный .Предназначен для одноразового использования ,  катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием , игла изготовлена из прочной медицинской стали. Наружный диаметр не менее 0,9мм, длина не менее 25мм. Цветовое различие по размеру – голубой. Срок годности – 5 лет. Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт
	шт


	6000


	Не менее 80%

	19
	Катетер в/в G24
	Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения медикаментов в периферические вены. Состоит из  катетера на игле, коннектора  Луер с заглушкой, дополнительного порта для болюсного введения растворов, крылышки для фиксации катетера.  Cтерильный .Предназначен для одноразового использования ,  катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием , игла изготовлена из прочной медицинской стали. Наружный диаметр не менее 0,7мм, длина не менее 19мм. Цветовое различие по размеру – желтый. Срок годности – 5 лет. Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт
	шт


	2000


	Не менее 80%

	20
	Катетер в/в G26
	Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения медикаментов в периферические вены. Состоит из  катетера на игле, коннектора  Луер с заглушкой, дополнительного порта для болюсного введения растворов, крылышки для фиксации катетера.  Cтерильный .Предназначен для одноразового использования ,  катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием , игла изготовлена из прочной медицинской стали. Наружный диаметр не менее 0,6мм, длина не менее 19мм. Цветовое различие по размеру – сиреневый. Срок годности – 5 лет. Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт
	шт


	3000


	Не менее 80%


