
Сведения о качестве, технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме

	№ п/п
	Наименование товара

	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Ед. изм.

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	

	1. 
	Смеси сухие штукатурные ГОСТ 31357-2007(п.10); ГОСТ 31189-2015(п.10)
	
	Вяжущие
	цементном вяжущем; на цементно-известковом вяжущем.
	
	

	2. 
	
	
	Водоудерживающие добавки
	наличие; отсутствие
	
	

	3. 
	
	
	По крупности заполнителя
	мелкозернистый, тонкодисперсный
	
	

	4. 
	
	
	Содержание цемента
	до 80 или от 80*
	
	% массы вяжущего

	5. 
	
	
	Марка по морозостойкости
	F25;F50;F35;F75
	
	

	6. 
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	>1.25
	
	мм



