| № п/п | Наименование материала | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Един. изм. | Значение |
|  | Архитектурные решения |  |  |  |
| 1. | Двери противопожарные | Предел огнестойкости | мин. | не менее 90 |
|  |  | Покрытие | тип | Порошковое |
|  |  | Исполнение открывания | Тип | С ручкой экстренного открывания двери |
|  |  | Звукоизоляционные свойства | Дб | Не менее 35 |
|  |  | Степень горючести |  | НГ |

Сети связи

| 6 | Кабели для монтажа систем сигнализации КСПВ | Вид климатического исполнения | УХЛ | не ниже 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окружающая среда | оС | не менее (-40…+60) |
|  |  | Минимальный срок службы | Лет | Не менее 15 |