| N п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  |  |  |  | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |  |
|  | Плиты перекрытия каналов (страна происхождения Российская Федерация) | Длина | <2995 | 1750 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | до 1785 | 1500 |  |  | мм |
|  |  | Высота | от 135 | 160 |  |  | мм |
|  |  | Масса | менее 1885 | 0,9 |  |  | кг |
|  |  | Объем | ≤0,75 | 0,42 |  |  | м3 |
|  | Муфты (страна происхождения Российская Федерация) | Описание | Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков | Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков |  |  |  |
|  |  | Диаметр | Не менее 180 | 180 |  |  | мм |
|  |  | Длина | 500 | 500 |  |  | мм |
|  | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 (страна происхождения Российская Федерация) | Марка | БНК-90/30; БНК-40/180 | БНК-90/30 |  |  |  |
|  |  | Назначение | для пропитки; для покровного слоя | для покровного слоя |  |  |  |
|  | Пластины резиновые ГОСТ 7338-90 (страна происхождения Российская Федерация) | Марка пластины в зависимости от назначения, конструкции и способа изготовления | тепломорозокислотощелочестойкая; атмосферомаслостойкая | тепломорозокислотощелочестойкая |  |  |  |
|  |  | Ширина пластины номинальная | от 250 до 1000 | 500 |  |  | мм |
|  |  | Вид пластины | формовые пластины, изготовляемые методом вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах | формовые пластины, изготовляемые методом вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах |  |  |  |
|  |  | Тип | I | I |  |  |  |
|  |  | Толщина пластины | от 5* до 8* | 6 |  |  | мм |
|  |  | Длина пластины номинальная | от 250 до1000* | 500 |  |  | мм |
|  |  | По степени твердости пластина | мягкая или средняя | мягкая |  |  |  |
|  |  | Класс пластины | 1 или 2 | 1 |  |  |  |
|  | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014 (страна происхождения Российская Федерация) | Класс песка | класс I или класс II | класс I |  |  |  |
|  |  | Посторонние примеси | Песок не содержит посторонних засоряющих примесей | Песок не содержит посторонних засоряющих примесей |  |  |  |
|  |  | Группа песка | очень мелкий; мелкий; средний | мелкий |  |  |  |
|  | Фланцы тип 2 ГОСТ 33259-2015 (страна происхождения Российская Федерация) | Тип | 01 | 01 |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 10; 16; 25 | 10 |  |  | кгс/см2 |
|  |  | Размер D | 115 | 115 |  |  | мм |
|  |  | Размер dв | 33; 34,5 | 33 |  |  | мм |
|  |  | Размер b | 16; 18; 14 | 14 |  |  | мм |
|  |  | Размер c1 | 3 | 3 |  |  | мм |
|  |  | Размер D1 | 85 | 85 |  |  | мм |
|  |  | Размер d | 14 | 14 |  |  | мм |
|  |  | Размер DN | 25 | 25 |  |  | мм |
|  |  | Размер n | 4 | 4 |  |  | мм |
|  | Паронит ГОСТ 481-80 (страна происхождения Российская Федерация) | Толщина | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 | 0,4 |  |  | мм |
|  |  | Длина номинальная | 400; 500; 1000 | 500 |  |  | мм |
|  |  | Ширина номинальная | 400; 500; 600; 700; 750 | 500 |  |  | мм |
|  |  | Марка | ПМБ-1; ПМБ | ПМБ |  |  |  |
|  | Сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80, ГОСТ 19904-90 (страна происхождения Российская Федерация) | Толщина | 0,4 и/или 0,5 и/или 0,55 и/или 0,60 и/или 0,65 и/или 0,75 | 0,4 |  |  | мм |
|  |  | Группа стали по назначению | ХП; ПК | ХП |  |  |  |
|  |  | равномерности толщины цинкового покрытия | НР; УР | НР |  |  |  |
|  |  | узор кристаллизации | КР; МТ | КР |  |  |  |
|  |  | Длина | 3000; 2800; 1000; 2500; 1100; 2200; 1400; 1200; 2000; 1300; 1500; 1420 | 2800 |  |  | мм |
|  |  | Класс толщины покрытия, соответствующий виду покрытия | П и/или 1 и/или 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Ширина | 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850 | 550 |  |  | мм |
|  |  | Для цинкования применен цинк марки | Ц0;Ц1 | Ц0 |  |  |  |
|  |  | Точность изготовления по толщине | БТ; АТ | БТ |  |  |  |
|  |  | Покрытие стали | сталь с дифференцированным покрытием; сталь без дифференцированного покрытия | сталь без дифференцированного покрытия |  |  |  |
|  |  | Точность изготовления по ширине | БШ; АШ | БШ |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска | в рулоне; в листах | в листах |  |  |  |
|  | Щебень для строительных работ тип 2 ГОСТ 8267-93. (страна происхождения Российская Федерация) | Порода щебня | метаморфическая; изверженная | метаморфическая |  |  |  |
|  |  | Фракция | [св. 40 до 70] | [св. 40 до 70] |  |  | мм |
|  |  | Марка по дробимости щебня | 1400; 1200; 1000 | 1200 |  |  |  |
|  |  | марка щебня по истираемости | И1; И2 | И1 |  |  |  |
|  |  | Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 1; 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Марка щебня по морозостойкости | F50; F100 | F100 |  |  |  |
|  | Винты самонарезающие ГОСТ 11650-80 (страна происхождения Российская Федерация) | Исполнение | 1; 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр резьбы d | 5; 4 | 5 |  |  | мм |
|  |  | Ширина шлица n | ≥ 1,06 ≤ 1,51 | 1,2 |  |  | мм |
|  |  | Диаметр головки D | 8,5; 7,0 | 8,5 |  |  | мм |
|  |  | Высота головки K | 2,8; 3,5 | 3,5 |  |  | мм |
|  |  | Номер крестообразного шлица | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Диаметр крестообразного шлица m | ≤5,0 | 5,0 |  |  | мм |
|  |  | Длина винта номинальная | не менее 25 | 25 |  |  | мм |
|  | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся (страна происхождения Российская Федерация) | ширина | >430 | 450 |  |  | мм |
|  | Проволока ГОСТ 3282-74 (страна происхождения Российская Федерация) | по виду обработки | термически обработанная; термически необработанная | термически обработанная |  |  |  |
|  |  | по виду поверхности | без покрытия; с покрытием | с покрытием |  |  |  |
|  |  | Точность изготовления | Повышенная; нормальная | нормальная |  |  |  |
|  |  | по временному сопротивлению разрыву | I группа; II группа | I группа |  |  |  |
|  |  | Класс цинкового покрытия | 1Ц; 2Ц | 1Ц |  |  |  |
|  |  | Диаметр | 6 и/или 6,3 и/или 6,5 | 6 |  |  | мм |
|  | Бризол (страна происхождения Российская Федерация) | Ширина полотна ленты | От 440 | 450 |  |  | мм |
|  |  | Общая толщина ленты | более 1,7 | 2,0 |  |  | мм |
|  |  | Вес 1 м2 | От 1,5 | 2,0 |  |  | кг |
|  | Электроды ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75 (страна происхождения Российская Федерация) | Номинальный диаметр электрода | 2, 5 | 2, 5 |  |  | мм |
|  |  | Тип электрода | Э42 и/или Э46 | Э42 |  |  |  |
|  |  | Тип электрода по толщине покрытия | с тонким покрытием; со средним покрытием; с толстым покрытием; с особо толстым покрытием | с тонким покрытием |  |  |  |
|  |  | Покрытие электродов | плотное, прочное, без вздутий, пор, наплывов, трещин | плотное, прочное, без вздутий, пор, наплывов, трещин |  |  |  |
|  |  | Диаметр покрытия электрода | до 10 | для 2 – 2,2 для 5 – 5,5 |  |  | мм |
|  | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная(страна происхождения Российская Федерация) | Внешний вид | вязкая однородная масса черного цвета | вязкая однородная масса черного цвета |  |  |  |
|  |  | Морозостойкость | -50 | -50 |  |  | °С |
|  |  | Водонепроницаемость на протяжении 24 часов, при давлении не меньше 0,01 МПа | выдерживает | выдерживает |  |  |  |
|  | Смазка (страна происхождения Российская Федерация) | Описание | Смазка графитовая | Смазка графитовая |  |  |  |
|  | Фланцы тип 3 ГОСТ 33259-2015 (страна происхождения Российская Федерация) | Тип | 01 | 01 |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 10; 16; 25 | 10 |  |  | кгс/см2 |
|  |  | Размер D | 160; 165 | 160 |  |  | мм |
|  |  | Размер dв | 59; 61,5 | 59 |  |  | мм |
|  |  | Размер b | 18; 24; 22; 20 | 18 |  |  | мм |
|  |  | Размер c1 | 3 | 3 |  |  | мм |
|  |  | Размер DN | 50 | 50 |  |  | мм |
|  | Болты ГОСТ 7796-70, ГОСТ 1759.0-87 (страна происхождения Российская Федерация) | Исполнение болтов | 2; 3 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | Длина резьбы b | не менее 26 | 31 |  | 39 | мм |
|  |  | Класс прочности | 10.9; 4.6; 5.6 | 10.9 |  | 10,9 |  |
|  |  | Диаметр отверстия в головке d4 | от 2,5* до 4,0* | 2,5 |  | 4,0 | мм |
|  |  | Номинальный диаметр резьбы d | 10 и/или 12 и 16 и/или 18 | 10 |  | 16 | мм |
|  |  | Диаметр описанной окружности e | не менее 15,3 | 15,3 | 23,9 |  | мм |
|  |  | Диаметр отверстия в стержне d3 | от 2,5* до 4,0* | 2,5 | 25 |  | мм |
|  |  | Длина болта l | не менее 25 | 35 | 45 |  | мм |
|  | Компенсаторы сильфонные (страна происхождения Российская Федерация) | изоляция | ППУ | ППУ |  |  |  |
|  | Гайки ГОСТ 1759.0-87 (страна происхождения Российская Федерация) | Группа | 22; 21; 23 | 22 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр резьбы | 10 и/или 12 и 16 и/или 18 | 10 и 16 |  |  | мм |
|  |  | Марка стали гаек | 20Х13; 12Х13; 06ХН28МДТ; 14Х17Н2; 08Х21Н6М2Т; 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М3Т | 20Х13 |  |  |  |
|  | Шайбы ГОСТ 11371-78 (страна происхождения Российская Федерация) | Класс точности шайбы | А или С | А |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр шайбы | от 10,5* до 20* | 10,5 и 17,0 |  |  | мм |
|  |  | Диаметр резьбы крепежной детали | 10 и/или 12 и 16 и/или 18 | 10 и 16 |  |  | мм |
|  |  | Исполнение шайбы | 1 или 2 | 1 |  |  |  |
|  | Трубы тип 1 ГОСТ 30732-2006 (страна происхождения Российская Федерация) | Тип | стандартные; усиленные | стандартные |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб | 108х4,0 | 108х4,0 |  |  | мм |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой | ≥180 | 180 |  |  | мм |
|  |  | Расчетная толщина слоя пенополиуретана | ≥33 | 33 |  |  | мм |
|  | Краны шаровые фланцевые тип 1 (страна происхождения Российская Федерация) | Максимальное рабочее давление | >24 | 25 |  |  | бар |
|  |  | Рабочая среда | Вода и гликолевые смеси | Вода и гликолевые смеси |  |  |  |
|  |  | Пропускная способность Kvs | >630 | 650 |  |  | м3/ч |
|  |  | Максимальная рабочая температура | от 175 | 180 |  |  | °С |
|  |  | Диаметр Ду | 100 | 100 |  |  | мм |
|  |  | Присоединение | Фланцевое | Фланцевое |  |  |  |
|  |  | Размер присоединения | DN100 | DN100 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | сталь | сталь |  |  |  |
|  |  | вес | До 21,5 | 18,5 |  |  | кг |
|  | Отвод тип 1 ГОСТ 30732-2006 (страна происхождения Российская Федерация) | Рисунок |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип | 2; 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр стального отвода d | 108 | 108 |  |  | мм |
|  |  | Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке D | 180; 200 | 180 |  |  | мм |
|  |  | Размер L | 1000 | 1000 |  |  | мм |
|  | Щебень для строительных работ тип 1 ГОСТ 8267-93. (страна происхождения Российская Федерация) | Порода щебня | метаморфическая; изверженная | метаморфическая |  |  |  |
|  |  | Фракция | [св. 10 до 20] | [св. 10 до 20] |  |  | мм |
|  |  | Марка по дробимости щебня | 1400; 1200; 1000 | 1200 |  |  |  |
|  |  | марка щебня по истираемости | И1; И2 | И1 |  |  |  |
|  |  | Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 1; 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Марка щебня по морозостойкости | F50; F100 | F100 |  |  |  |
|  | Кирпич ГОСТ 530-2012 (страна происхождения Российская Федерация) | Длина | 250; 288 | 250 |  |  | мм |
|  |  | Ширина | 120; 85; 138 | 120 |  |  | мм |
|  |  | Толщина | 65; 88 | 65 |  |  | мм |
|  |  | Вид | с цилиндрическими пустотами; полнотелый; с квадратными пустотами | с цилиндрическими пустотами |  |  |  |
|  |  | Группа по теплотехническим характеристикам | эффективный; [условно-эффективный]; малоэффективный. | [условно-эффективный] |  |  |  |
|  |  | Марка по прочности | М200; М100; М150 | М200 |  |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | F25; F35; F50; F100 | F100 |  |  |  |
|  |  | Пустоты в изделии располагаются | перпендикулярно или параллельно постели | перпендикулярно |  |  |  |
|  |  | Класс средней плотности | 1.2; 1.4; 2.0; 2.4 | 1.4 |  |  |  |
|  |  | Толщина наружных стенок | не менее 12 | 12 |  |  | мм |
|  |  | Диаметр пустот | не более 20 | 20 |  |  | мм |
|  | Раствор строительный ГОСТ 28013-98 (страна происхождения Российская Федерация) | По применяемым вяжущим раствор | простой; сложный | сложный |  |  |  |
|  |  | По средней плотности раствор | тяжелый; легкий | тяжелый; |  |  |  |
|  |  | Проектный возраст раствора | 7; 28 | 28 |  |  | сут |
|  |  | Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте | М4; М10; М50 | М50 |  |  |  |
|  |  | В качестве вяжущих материалов применяется | цемент, гипсовые вяжущие; цемент, известь строительная; портландцемент | цемент, известь строительная; |  |  |  |
|  |  | Марка по подвижности растворной смеси | Пк3; Пк2 | Пк3 |  |  |  |
|  |  | Известковое вяжущее применяется в виде | известкового теста; известкового молока; гидратной извести | известкового теста; |  |  |  |
|  |  | В качестве заполнителя применяется | золошлаковый песок; песок для строительных работ; золы-уноса; песок из шлаков тепловых электростанций | песок для строительных работ; |  |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | F50; F75; F100 | F100 |  |  |  |
|  | Трубы тип 2 ГОСТ 30732-2006 (страна происхождения Российская Федерация) | Тип | стандартные; усиленные | стандартные |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб | 57х3,0 | 57х3,0 |  |  | мм |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой | ≥125 | 125 |  |  | мм |
|  |  | Расчетная толщина слоя пенополиуретана | ≥31,5 | 31,5 |  |  | мм |
|  | Отвод тип 2 ГОСТ 30732-2006 (страна происхождения Российская Федерация) | Рисунок |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип | 2; 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр стального отвода d | 57 | 57 |  |  | мм |
|  |  | Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке D | 125; 140 | 125 |  |  | мм |
|  |  | Размер L | 1000 | 1000 |  |  | мм |
|  | Опоры (страна происхождения Российская Федерация) | Описание | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов |  |  |  |
|  | Краны шаровые фланцевые тип 2 (страна происхождения Российская Федерация) | Максимальное рабочее давление | Не менее 40 | 40 |  |  | бар |
|  |  | Рабочая среда | Вода и гликолевые смеси | Вода и гликолевые смеси |  |  |  |
|  |  | Пропускная способность Kvs | >33 | 33 |  |  | м3/ч |
|  |  | Максимальная рабочая температура | от 175 | 180 |  |  | °С |
|  |  | Диаметр Ду | 25 | 25 |  |  | мм |
|  |  | Присоединение | Фланцевое | Фланцевое |  |  |  |
|  |  | Размер присоединения | DN25 | DN25 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | сталь | сталь |  |  |  |
|  |  | вес | До 3,6 | 3,20 |  |  | кг |
|  | Краны шаровые фланцевые тип 3 (страна происхождения Российская Федерация) | Максимальное рабочее давление | ≥ 40 | 40 |  |  | бар |
|  |  | Рабочая среда | Вода и гликолевые смеси | Вода и гликолевые смеси |  |  |  |
|  |  | Пропускная способность Kvs | >183 | 185 |  |  | м3/ч |
|  |  | Максимальная рабочая температура | от 175 | 180 |  |  | °С |
|  |  | Диаметр Ду | 50 | 50 |  |  | мм |
|  |  | Присоединение | Фланцевое | Фланцевое |  |  |  |
|  |  | Размер присоединения | DN50 | DN50 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | сталь | сталь |  |  |  |
|  |  | вес | До 8,8 | 8,5 |  |  | кг |
|  | Фланцы тип 1 ГОСТ 33259-2015 (страна происхождения Российская Федерация) | Тип | 01; 02 | 01 |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 10; 16; 25 | 25 |  |  | кгс/см2 |
|  |  | Размер D | 215; 220; 230; 235 | 230 |  |  | мм |
|  |  | Размер dв | 110; 116 | 110 |  |  | мм |
|  |  | Размер b | 22; 26; 28 | 28 |  |  | мм |
|  |  | Размер D0 | 112; 118; 120 | отсутствует |  |  | мм |
|  |  | Размер c1 | 4 | 4 |  |  | мм |
|  |  | Размер D1 | 180; 190 | 190 |  |  | мм |
|  |  | Размер b1 | 20; 22 | отсутствует |  |  | мм |
|  |  | Размер d | 22 | 22 |  |  | мм |
|  |  | Размер DN | 100 | 100 |  |  | мм |
|  |  | Размер n | 8 | 8 |  |  | мм |