4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

4.3. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям заказчика, установленными ниже в таблицах («Показатели, значения которых не могут изменяться»; «Показатели, для которых указаны минимальные или (и) максимальные значения»; «Показатели, для которых установлены диапазоны значений»; «Показатели, для которых указаны варианты значений»), являющихся Требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, в том числе:

- Позиция 1 «Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400» должна соответствовать: ГОСТ 5089-2011 "Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия."

- Позиция 2 «Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм» должна соответствовать: ГОСТ 1144-80 (СТ СЭВ 2329-80)" ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ.КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

- Позиция 5 «Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм», должна соответствовать: ГОСТ 11650-80* "ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ"

- Позиция 6 «Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм» должна соответствовать: ГОСТ 19111-2001 "ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

- Позиция 7 «Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм» должна соответствовать: ГОСТ 3916.1-96 «ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. Технические условия»

- Позиция 9 «Раствор готовый кладочный цементный марки 100», должна соответствовать ГОСТ 28013-98 «РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

«Список товаров, для которых установлены требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

| № п/п | Наименование товара |
| --- | --- |
| 1 | Клей "Бустилат" или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. |
| 2 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости |
| 3 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. |

«Список товаров, для которых не установлены требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

| № п/п | Наименование товара |
| --- | --- |
| 1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 Позиция учтена в соответствии с пунктом 1 ресурсной ведомости. |
| 2 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм Позиция учтена в соответствии с пунктом 2 ресурсной ведомости. |
| 3 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм Позиция учтена в соответствии с пунктом 5 ресурсной ведомости. |
| 4 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм Позиция учтена в соответствии с пунктом 6 ресурсной ведомости |
| 5 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм Позиция учтена в соответствии с пунктом 6 ресурсной ведомости |
| 6 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 Позиция учтена в соответствии с пунктом 7 ресурсной ведомости. |
| 7 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. |

### 1. «Показатели, значения которых не могут изменяться»

| ### №п/п | ### Наименование товара | ### Требования к товарам (характеристики эквивалентности) |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| ### 1. | Клей "Бустилат" или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. | ### Внешний вид после высыхания должен быть — бесцветный . ### Область применения должна быть — для приклеивания обоев, керамических плиток, ковровых покрытий, ДВП, асбестоцементных плит и линолеума. |
| ### 2. | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости | ### Группа горючести должна быть: слабо горючие. Класс должен быть: коммерческий. ### Должен быть устойчив к воздействию влаги и к воздействию хим. соединений. ### Должен быть цветоустойчив |
| ### 3. | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. | ### Предназначены должны быть: для стыковки двух одноуровневых поверхностей напольных покрытий. |

### 2. «Показатели, для которых указаны минимальные или (и) максимальные значения»

| ### №п/п |  | ### Наименование товара | ### Требования к товарам ((характеристики эквивалентности) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  | ### 2 | ### 3 |
| ### 1. |  | Клей "Бустилат" или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. | ### Рабочая температура: не ниже 10°С. |
| ### 2. | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости |  | ### Толщина: не менее 2 мм |
| ### 3. | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. |  | ### Ширина: не менее 37 мм; длина: не менее 900 мм |

### 3. «Показатели, для которых установлены диапазоны значений»

| ### №п/п | ### Наименование товара |  | ### Требования к товарам (характеристики эквивалентности) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 |
| ### 1. | Клей "Бустилат" или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. | ### Полное высыхание при t=+20 C: от 1 и до 1,5 суток |  |

4. «Показатели, для которых указаны варианты значений»

| № п/п |  | Наименование товара | Требования к товарам (характеристики эквивалентности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| ### 1. |  | Клей "Бустилат" или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. |  | ### Серый или белый цвет |
| ### 2. | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или эквивалент Позиция учтена в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости |  |  | ### Либо аналог (эквивалент) |
| ### 3. | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. |  |  | ### Могут быть: либо (А) - анодированные, либо (К)- полимерно-порошковое покрытие |

При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается характеристики товаров (материалов), в соответствии с описанием объекта закупки (Техническим заданием), содержащем требования к товарам (материалам). При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке:

Значения показателей, которые не могут изменяться.

Участники должны указать (продублировать) конкретное или не конкретное значение, которое не может изменяться (при описании данного вида показателей заказчик использовал слова «и», «на выбор заказчика», «свыше», «не должно превышать» и т.д.  и знаки «*», «-», «,», «±»).

Участники должны выбрать и указать конкретное значение, установленное Заказчиком (при описании данного вида показателей Заказчик использовал слова «или», «либо»). В случае применения слов «или», «либо»  потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара. Выбрав одно из альтернативных значений показателей товара, участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного значения показателя.

Значения, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения показателей.

Участник закупки должен указать конкретное значение показателя соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно (или если Заказчиком установлено только минимальное значение включительно – то не менее минимального, а если установлено только максимальное значение включительно – то не более максимального). При описании данного вида показателей заказчик использовал такие слова как: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже» и знаки «≤», «≥»  и т.д.

Участник закупки должен указать конкретное значение показателя соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы не могут быть указаны в заявке участника закупки (или если Заказчиком установлено только минимальное значение – то более минимального, а если установлено только максимальное значение – то менее максимального). При описании данного вида показателей заказчик использовал такие слова как: «более», «менее», «от», «до», «выше», «ниже», «максимальн-(ый)», «минимальн-(ый)» и т.д. и знаки «>», «<».

Участники должны указать неконкретное значение (диапазон значений).

Участники должны указать нижнюю и верхнюю границу показателя, то есть указать два значения - одно нижней границы, другое верхней границы показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика (при описании данного вида показателей Заказчик использовал слова «нижний предел и верхний предел», «более и менее», «не менее и не более», «от и до»). Установление Заказчиком данного типа показателей обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара и связано с тем, что требуемый товар имеет техническую характеристику, которая находится в диапазоне значений.

При указании нижней и верхней границы диапазона участник включает или не включает крайние значения границы, руководствуясь порядком указанным выше.

При установлении требований к одному показателю в разных единицах измерения, Участник закупки вправе указать все или выбрать одну из представленных единиц измерения. В случае указания на то, что товар должен соответствовать государственным стандартам, то указанные конкретные показатели, предложенного товара участником должны соответствовать и государственному стандарту и заданному диапазону значений характеристик товара согласно описанию объекта закупки (техническое задание) документации об аукционе. Для товаров, государственные стандарты на которые в разделе «маркировка» содержат требования об обязательном наличии товарного знака, участник закупки в первой части заявки обязан указать товарный знак предлагаемого им товара, наряду с наименованием страны производителя товара.

Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «около», «примерно» (и его производные), «должен быть», «должна быть», «должно быть», «не должен быть», «типа», «не хуже», «должен иметь», «не должен иметь», «должен соответствовать», а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность однозначно оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в описании объекта закупки (Техническом задании) документации об аукционе.

Все пункты заявки должны быть заполнены. По тем пунктам, по которым Заказчик требований не устанавливает необходимо указать  – «не установлено».

Во всех иных случаях требования к показателям товаров, установлены в виде значений, которые не могут изменяться и участник закупки представляет сведения точно соответствующие требованиям (продублировать) Описания объекта закупки (Техническому заданию).

Приложение № 1 к Техническому заданию

Форма «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ,ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»

(рекомендуемая участнику закупки, для предоставления в I части заявки на участие в аукционе)

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Показатель товара, установленный документацией | Значения показателей товара, предлагаемого участником | Единицы измерения | Наименование страны происхождения предлагаемого для выполнения работ товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Порядок заполнения формы указан в пункте 32 «Информационной карты документации об электронном аукционе»

Данная форма является рекомендуемой. Представление участником сведений о конкретных показателях и их значениях не по предлагаемой форме не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.