ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

САНАТОРИЙ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________________________________________________________

141142, Московская область, Щелковский район, поселок Юность.

Телефон: (495) 993-02-14; факс: (495) 526-76-03; e-mail: sancur@yandex.ru

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В связи с поступившим запросом вносятся разъяснения аукционной документации

В Дефектном акте № 1:

Раздел  Отделочные работы, пункт 4, подпункт 113-0358.

Выдвинуты требования к гидроизоляции обмазочной. Под данные требования подходит лишь один, представленный на рынке строительных материалов продукт. Его характеристики идентичны с характеристиками, указанными Вами, кроме следующей характеристики: «Насыпная плотность». Возможно, вы допустили опечатку, так как насыпная плотность данного материала 1,4-2 г/см. Вы же указываете, чтобы насыпная плотность материала была 31,4-2 г/см. Просим внести изменения в документацию и исправить, так как материала с характеристиками, которые Вы указываете, не существует.

Также же  в этом разделе и подпункте вы указываете на характеристику гидроизоляции обмазочной, без указания значения, которому должна соответствовать эта характеристика, цитирую: «Прочность на растяжение при изгибе самого материала, МПа, не менее…»  Из этого следует, что Вы не указали каким должно быть значение характеристики: «Прочность на растяжение при изгибе самого материала, МПа».

Вопрос: Какое значение характеристики «Прочность на растяжение при изгибе самого материала, МПа» должно быть у данного материала?

Пожалуйста, внесите изменения в документацию.

Ответ: Насыпная плотность 1,4-2 г/см.

Раздел Отделочные работы, пункт 15.

Вами выдвинуты требования к грунтовке, а именно: «Цвет серый, голубой, коричневый или зеленый» Пожалуйста, поясните какой цвет Вы желаете видеть? Правильно ли мы Вас поняли, что Вы указываете, чтобы мы предоставили Вам грунтовку всех трех цветов: серый, голубой, коричневый или же только один зеленый?

Ответ: На усмотрение Поставщика.

Раздел Сантехнические работы, пункт 3.

Вы указываете на характеристику Радиаторов стальных, без указания значения, которому должна соответствовать эта характеристика, цитирую: «Межосевое расстояние (мм:)…»  Из этого следует, что Вы не указали каким должно быть значение характеристики: «Межосевое расстояние (мм:)».

Вопрос: Какое значение характеристики «Межосевое расстояние (мм)» должно быть у данного материала?

Пожалуйста, внесите изменения в документацию.

Ответ: На усмотрение Поставщика согласно выбранных им габаритов из предложенных Заказчиком.

В дефектном акте №2

Раздел Ремонт коридоров спального корпуса, пункт 23.

Вы указываете материал,  но не указываете  характеристик, которым он должен соответствовать, а именно Вы пишите, цитирую: «Краска:..».

Вопрос: Пожалуйста, подскажите нужно ли указывать данный материал в таблице предлагаемых материалов, если нужно тогда прошу указать каким характеристикам он должен соответствовать?

Ответ: Поставщик должен дать предложения в полном соответствии с 94-ФЗ. Разъяснять законодательство и давать консультации Поставщикам не входит в задачи и функции Заказчика.