ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| № п/п | Шиф Р расце нки и коды ресур са | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | - | Демонтаж перегородок | м2 | 380 | 832 | 316 160,00 |
| 2 | - | Кирпичная кладка стен | м3 | 20 | 19 850,00 | 397 000,00 |
| 3 | - | Кирпичная кладка перегородок | м2 | 169 | 2 480,00 | 419 120,00 |
| 4 | - | Устройство перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | м2 | 117 | 3 0 74,00 | 359 658,00 |
| 5 | - | Монтаж перегородок из многослойных панелей типа "сэндвич " с установкой опорных профилей | м2 | 462 | 11 060,00 | 5 1 09 720,00 |
| 6 | - | Монтаж перегородок ПВХ сантехкабин с дверями | м2 | 47,5 | 11 970,00 | 568 575,00 |
| 7 | - | Отбивка штукатурки стен и откосов | м2 | 830 | 325 | 269 750,00 |
| 8 | - | Разборка облицовки стен из плиток керамических | м2 | 196 | 340 | 66 640,00 |
| 9 | - | Штукатурка стен и откосов | м2 | 1590 | 990 | 1574100 |
| 10 | - | Облицовка стен и откосов по металлическому каркасу гипсокартонными листами | м2 | 2286 | 1 680,00 | 3 840 480,00 |
| 11 | - | Облицовка стен и откосов по металлическому каркасу панелями гипсометаллическими | м2 | 925 | 8 8 70,00 | 8 204 750,00 |
| 12 | - | Облицовка поверхностей лестничных площадок и маршей гипсокартонными листами с последующей окраской Состав работ : - устройство каркаса; - обшивка каркаса гипсокартонными листами в 1 слой; - грунтовка поверхности стен; - сплошное выравнивание поверхности стен; - окраска поверхности | м2 | 51 | 4 260,00 | 217 260,00 |
| 13 | - | Облицовка стен гипсокартонными листами по металлическому каркасу с устройством звукоизоляционного слоя | м2 | 22 | 3 720,00 | 81 840,00 |
| 14 | - | Отделка поверхности стен | м2 | 350 | 3164 | 1107400 |

|  |  | декоративной штукатуркой Состав работ : - грунтовка поверхности стен; - сплошное выравнивание поверхности стен; - штукатурка стен декоративным составом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | - | Облицовка стен керамической плиткой с подготовкой поверхности | м2 | 272 | 3564 | 969408 |
|  |  | Окраска стен с подготовкой поверхности, Состав работ: - грунтовка поверхности стен; - шпатлевка поверхности стен; - оклеивание поверхности стен обоями; - окраска поверхности стен водно- дисперсионными составами |  |  |  |  |
| 16 | - | По следующим кабинетам работы производить с учетом указанных параметров: Кабинет №236 (рис. №33): L =5,6м, H=2,6м, B1=3,03м, B2=3,02м, a=0,52м, Ь=1,55м, c=1,395м, d=1,575м, e=0,56м, f=1,78м, g=1,77м,, L1=3,265м, L2=1,315m, Bд=1,02м, Ш=от 1965мм до 2115мм Кабинет №247 (рис. № 34) L=2,58m, h=2,59m, b1=3,245m, B2=3,235м, a=0,455м, b=1,55м, c=0,575m, d=1,79м, hp=0,8M, L1=0, 73m, l2=0,86m, Bд=1м, Ш=2,08м Кабинет №238 (рис. №35) L=2,76м, H=2,61м, B1=3,485м, B2=3,485м, a=0,535м, b=1,55м, c=0,675m, d=1,81M, hp=0,8M, L1=0,37m, l2=1,39m, Bд=1м, Ш=2,08м | м2 | 2673 | 1 650,00 | 4 410 450,00 |
|  |  | места расположения кабинетов №№ 236, 247, 238 рис. 36 |  |  |  |  |
| 17 | - | Окраска поверхностей стен по штукатурке Состав работ: - очистка поверхности стен; - грунтовка поверхности стен; - окраска поверхности стен водоэмульсионными составами | м2 | 1191 | 990 | 1 179 090,00 |
| 18 | - | Обшивка поверхностей пергамином | м2 | 45 | 220 | 9 900,00 |
| 19 | - | Устройство деревянного каркаса с утеплением, пароизоляцией и обшивкой поверхности вагонкой | м2 | 42 | 5 670,00 | 238 140,00 |

| 20 | - | Демонтаж существующих потолков | м2 | 1820 | 410 | 746 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | - | Облицовка потолков по металлическому каркасу гипсокартонными листами | м2 | 64 | 1 964,00 | 125 696,00 |
| 22 | - | Монтаж потолочного плинтуса пенополиуретанового | м | 300 | 760 | 228 000,00 |
| 23 | - | Окраска потолков с подготовкой поверхности Состав работ: - грунтовка поверхности потолков; - шпатлёвка поверхности потолков; - окраска поверхности потолков водоэмульсионными составами | м2 | 180 | 1 920,00 | 345 600,00 |
| 24 | - | Устройство подвесных реечных потолков | м2 | 69 | 2 840,00 | 195 960,00 |
|  |  | Устройство подвесных потолков из плит типа "Армстронг" Состав работ: - монтаж подвесов; - монтаж направляющих; - монтаж потолочных плит; |  |  |  |  |
| 25 | - | По следующим кабинетам работы производить с учетом указанных параметров: Кабинет №236 (рис. №33 и 34.2) Нмп+п= от 100 мм до 250 мм, Н=2600мм, Нп=от 6мм до12мм, Нмп= от 88 мм до 244 мм. Кабинет №247 (рис. № 34 и 34.2) Нмп+п= от 100 мм до 250 мм, Н=2590мм, Нп=от 6мм до12мм, Нмп= от 88мм до 244 мм. Кабинет №238 (рис. № 34 и 34.2) Нмп+п= от 100 мм до 240 мм, Н=2610мм, Нп=от 6мм до12мм, Нмп= от 88мм до 234 мм. *(место расположения кабинетов № 236, 247 и 238 в соответствии с проектом см. рис. 36) | м2 | 1236 | 2 210,00 | 2 731 560,00 |
| 26 | - | Устройство подвесных потолков из гипсометалличесих панелей типа "Армстронг" | м2 | 646 | 6 160,00 | 3 9 79 360,00 |
| 27 | - | Разборка существующих покрытий пола | м2 | 2164 | 315 | 681 660,00 |
| 28 | - | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 134 | 190 | 25 460,00 |
| 29 | - | Разборка цементной стяжки | м2 | 3132 | 620 | 1 941 840,00 |
| 30 | - | Устройство стяжек цементно- песчанных | м2 | 3111 | 2 550,00 | 7933050 |
| 31 | - | Устройство основания пола из фанеры и покрытия поверхности из линолеума | м2 | 1458 | 4 320,00 | 6 298 560,00 |

|  |  | - устройство изоляционного слоя из фанеры с огнепропиткой с 2-х сторон; - устройство покрытия пола из линолеума. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По следующим кабинетам работы производить с учетом указанных параметров: Кабинет №236 (рис. №33 и 34.2) Нк=2880мм, Н=2600мм, Нл=от 2,0мм до 2,2мм, Нф = от 12мм до 20 мм, Нс= от 7,8 мм до 166,0 мм., Нчп=от 30,0 мм до 180,0мм *(место расположения кабинета № 236 в соответствии с проектом см. рис. 36) |  |  |  |  |
| 32 | - | Устройство основания пола и покрытия пола из плитки керамической Состав работ : - устройство выравнивающей стяжки; - грунтовка поверхности; - покрытие поверхности пола плиткой керамической; - затирка швов | м2 | 567 | 2 950,00 | 1 672 650,00 |
| 33 | - | Устройство покрытия пола из плитки технической Состав работ: - грунтовка цементно-песчаной стяжки; - покрытие поверхности пола плиткой технической. | м2 | 93 | 3 0 70,00 | 285 510,00 |
| 34 | - | Облицовка лестничных площадок и маршей плиткой керамической Состав работ: - грунтовка поверхности; - покрытие поверхности пола плиткой керамической; - затирка швов | м2 | 76 | 2 830,00 | 215 080,00 |
| 35 | - | Устройство чистовой стяжки из наливных полов с последующей окраской Состав работ: - грунтовка поверхности; - устройство стяжки из наливных полов; - окраска поверхности масляными составами | м2 | 992 | 1 850,00 | 1 835 200,00 |
| 36 | - | Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м | 708 | 190 | 134 520,00 |
| 37 | - | Устройство плинтуса из керамических плиток | м | 55 | 370 | 20 350,00 |
| 38 | - | Демонтаж оконных блоков | шт. | 15 | 670 | 10 050,00 |
|  |  | площадью до 2,5 м2 |  |  |  |  |
| 39 | - | Демонтаж оконных блоков площадью до 4 м2 | шт. | 108 | 850 | 91 800,00 |
| 40 | - | Снятие подоконных досок | м | 154 | 415 | 63 910,00 |
| 41 | - | Монтаж оконных блоков ПВХ площадью до 2,5 м2 | шт. | 17 | 22 580,00 | 383 860,00 |
| 42 | - | Монтаж оконных блоков ПВХ площадью до 4 м2 | шт. | 106 | 43742 | 4636652 |
| 43 | - | Монтаж отливов | м2 | 24 | 1 080,00 | 25 920,00 |
| 44 | - | Монтаж окон ПВХ передаточных | шт. | 1 | 14 230,00 | 14 230,00 |
| 45 | - | Монтаж оконных блоков ПВХ с дверью | шт. | 2 | 38 400,00 | 76 800,00 |
| 46 | - | Установка подоконных досок ПВХ | м | 154 | 1 410,00 | 217 140,00 |
| 47 | - | Демонтаж дверей | шт. | 90 | 1 890,00 | 170 1 00,00 |
| 48 | - | Установка дверей деревянных Состав работ: - установка дверной коробки; - монтаж дверного полотна; - установка наличников; - монтаж замковых устройств По следующим кабинетам работы производить с учетом указанных параметров: Кабинет №236 (рис. №33, 34.2 и 34.1) дверной блок А. L =5,6м, H=2,6м, L1=3,265м, L2=1,315m, Бд=1,02м, Нд=от 1965мм до 2115мм, Вк=от 970мм до 996 мм, Вп = от 862мм до 922 мм, В11= от 36мм до 50мм.. Кабинет №247 (рис. № 34 и 34.1) дверной блок Б. L=2,58M, H=2,59M, L1=0,73M, L2=0,86m, Бд=1м, Нд=2,08м, Вк= от 950мм до 984 мм, Вп= от 868мм до 922мм, В11= от 30мм до 37мм. Кабинет №238 (рис. №35 и 34.1) дверной блок Б. L =2,76м, H=2,61м, L1=0,37m, L2=1,39m, Бд=1м, Нд=2,08м, Вк= от 950мм до 984 мм, Вп= от 868мм до 922мм, В11= от 30мм до 37мм. *(места расположения кабинетов №№ 236, 247, 238 в соответствии с проектом см. рис. 36) | шт. | 72 | 24 580,00 | 1 769 760,00 |
| 49 | - | Установка дверей ПВХ | шт. | 7 | 32 450,00 | 227 150,00 |
| 50 | - | Установка дверей металлических | шт. | 4 | 58 620,00 | 234 480,00 |
| 51 | - | Установка дверей металлических двупольных | шт. | 15 | 74 000,00 | 1 110 000,00 |
| 52 | - | Установка дверей металлических однопольных для "чистых" помещений | шт. | 18 | 154 782,00 | 2 786 0 76,00 |
| 53 | - | Установка дверей металлических двухпольных для "чистых" | шт. | 3 | 187 018,00 | 561 054,00 |