Приложение №1

Конкретные показатели используемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Товарный знак предлагаемого для поставки (использования)
	Назначение, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме

	1
	Грунтовка 
	БЕТОН-КОНТАКТ
	Глубокого проникновения акриловая

	2
	Сухая смесь 
	Knauf Multi-Finish
	На основе полимеров и органического гипса

	3
	Краска 
	Tikkurila
	Акриловая,  воднодисперсионная, полуматовая, пожарные характеристики: Г1, В1, Д2, Т2,  рекомендована к применению в ЛПУ.

	4
	Решетка 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Вентиляционная ПВХ

Размер 0,2м х 0,15м

	5 
	Уголок 
	Товарный знак не зарегистрирован
	ПВХ

Размер 50мм х 50 мм

	6
	Подвесной потолок 
	Armstrong
	Несущий металлический каркас образованный «Т» - образными профилями

Минераловолокнистые потолочные плиты 

Размер 600мм*600мм
Толщина 0,10мм

	7
	Керамическая плитка для стен 
	Шахтинская плитка
	Глянцевая

Размеры 300мм*200мм*6мм

	8
	Оконный блок 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Двухстворчатый оконный блок из профилей ПВХ  Goodwin, с остеклением, количество камер в профиле 5, одна створка глухая, вторая поворотно-откидные с москитной сеткой, с фурнитурой Roto NT
Размер 1,8х1,75 -  13 шт.                                                                        

	9 
	Доска подоконная 
	Товарный знак не зарегистрирован
	ПВХ

Размер 1,8м х 0,51м 

	10
	Отлив  
	Товарный знак не зарегистрирован
	Оцинкованная сталь.

Толщина 0,7мм

	11
	Откос 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Трехслойная панель из жесткого листа ПВХ с утеплителем из экструдированного пенополистирола. Стойкая к ультрафиолету.
Толщина 10мм.

	12
	Дверной блок 

  
	Товарный знак не зарегистрирован
	Усиленный шпонированный,   одностворчатый,  гладкий без остекления                                     

Размер:                    

0,9м х 2,1м - 7 шт.   

0,7м х 2,1м - 3  шт.    

Скобяные изделия: петли, ручки. Цвет белый нихром                

Замок врезной  оцинкованный с цилиндрическим механизмом

	13
	Наличник 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Шпонированный                 

Размер: Ширина 80мм. Толщина 12мм.

	14
	Дверной блок
	Товарный знак не зарегистрирован
	Металлический

Одностворчатый

Порошковое покрытие

Размер 0,9м х 2,1м

	15
	Перегородки 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Гипсокартон  влагостойкий, толщина 12,5мм.
Профили из оцинкованная сталь с комплектующими, толщина  0,56мм.                                                 
Плиты минеральной ваты, толщина 50мм                                                  

	16
	Керамзит  
	Товарный знак не зарегистрирован
	Лёгкий пористый материал. Высокая прочность, звуко- и теплоизоляция, морозоустойчивость, огнеупорность 

	17
	Толь
	Товарный знак не зарегистрирован
	С мелкозернистой посыпкой, гидроизоляционной марки ТГ-350              

	18
	Мастика
	Товарный знак не зарегистрирован
	Состав: Битум марки БН 90/10, кислотоупорный пылевидный наполнитель, асбест.               

	19
	Раствор 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Раствор декоративный (с каменной крошкой).

	20 
	Раствор                                   
	Товарный знак не зарегистрирован
	Готовый  кладочный тяжелый  цементный

	21
	Керамический гранит
	Уральский гранит
	Матовый

Размер 0,3м*0,3м*0,008м 

	22
	Фанера 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Марка ДФ-2

Толщина 10мм.

	23
	Олифа 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Олифа комбинированная, марки К-2

	24
	Линолеум 
	Tarkett


	Покрытие напольное поливинилхлоридное  гетерогенное, устойчивость  к воздействию химических соединений. Пожарно-технические характеристики:  Г1, В2, РП1, Д2, Т2.                   

Толщина защитного слоя  0,7 мм.                                     

Толщина общая 2 мм. 

	25
	Плинтус 
	Идеал
	ПВХ с кабель - каналом.



	26
	Порожек 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Из алюминиевого сплава, окрашенный в тон линолеума.
Ширина 50 мм.

	27
	Короба  
	Товарный знак не зарегистрирован
	Гипсокартон  

Толщина 12,5мм.
Профили из оцинкованной стали с комплектующими.                                                    

Толщина  0,56мм      

	28
	Труба
	Товарный знак не зарегистрирован
	Стальная водогазопроводная  

Условный проход 15мм.
Условный проход  25 мм.

	29
	Труба                   
	Товарный знак не зарегистрирован
	Труба стальная оцинкованная

Диаметр 16мм.

Диаметр 20мм.

	30
	Радиатор
	Calidor SUPER
	Биметаллический

Количество секций:
7 секций – 8шт

4 секций – 1шт

Мощность одной секции 199 вт. 

	31
	Кран
	Giacomini
	Кран шаровый 

Диаметр - 20мм.

	32
	Кран
	Giacomini
	Кран шаровый 

Диаметр – 25мм.

	33
	Унитаз 
	CERSANIT
	Унитаз-компакт с сиденьем, горизонтальный выход, нижняя подводка, кнопка двойного смыва. Цвет белый.

	34
	Люк 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Сантехнический ПВХ

Размер 300мм х 400мм.

	35
	Умывальник  
	«Оскольская керамика»
	Фаянсовый с отверстием под смеситель. Конструкция умывальника состоит из чаши и подставки, цвет белый.

Размеры 500мм*600 мм.
Высота подставки 800 мм.

	36
	Смеситель 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Устанавливаемый на раковину, латуневый (хромированное покрытие).

	37
	Труба  
	Товарный знак не зарегистрирован
	Из полиэтилена  высокой плотности.  

Диаметр 100мм

	38
	Труба 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Из полиэтилена высокой плотности. 

Диаметр 50мм

	39
	Кабель                                                                                                                                                                                     
	Товарный знак не зарегистрирован
	ВВГ, изоляционный ПВХ пластикат, оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат.
Сечение 3х1,5 мм2.

	40
	Кабель     
	Товарный знак не зарегистрирован
	ВВГ, изоляционный ПВХ пластикат, оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат.
Сечение 3х2,5 мм2.

	41 
	Кабель                                                                                                                                                                                    
	Товарный знак не зарегистрирован
	ПВС, пониженной горючести не содержащей галогенов, напряжение 1000В однопроволочная конструкция жилы, круглой формы.
Сечение 5х1,5 мм2.

	42
	 Коробка   
	DKC
(ДКС)
	Ответвительная

Пластик, полипропилен

Степень защиты IP55

	43
	Труба 
	DKC

(ДКС)
	Полиэтиленовая гофрированная

Диаметр - 20мм

	44
	Щит 
	DKC

(ДКС)
	Осветительный ОЩВ-36 -1 шт.

Осветительный (шкаф, пульт)  ШВР-36 - 1 шт.                                      

	45
	Выключатель 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Автоматический  трехполюсной  на ток 50А.                                                                           

	46 
	Светильники 
	Technolux
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО01-1х18 /П-01 УХЛ4 металлический каркас, класс энергоэффективности – А.

	47
	Светильники 
	Lightstar
	Точечный,  металлический каркас, класс энергоэффективности – А.

	48
	Светильники  
	Technolux
	Светильники  с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО01 4х40 /П-01 УХЛ4     металлический каркас, класс энергоэффективности – А.

	49
	Светильники 
	Айсберг
	Светильники  светодиодный влагостойкий  ЛПС 2х36.

	50
	Облучатель 
	ОБН-75

«АЗОВ»
	 Бактерицидный настенный

	51
	Выключатели 
	Schneider Electric
	скрытой проводки одноклавишный. 

Тип зажима жил провода: винтовой

	52
	Выключатели 
	Schneider Electric
	скрытой проводки двухклавишный 

Тип зажима жил провода: винтовой

	53
	Розетка 
	БелТИЗ


	Скрытой проводки,

 одноклавишная

	54 
	Диффузор 
	Товарный знак не зарегистрирован
	VE-125

	55
	Вентилятор 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Канальный  СК 160

	56
	Регулятор скорости  
	Товарный знак не зарегистрирован
	Однофазный симисторный 

	57
	Дюбель
	Товарный знак не зарегистрирован
	Распорный металлическим стержнем 

 Размер 10мм. Х 220мм.

	58
	Воздуховод 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Листовая оцинкованная сталь 

Толщина 0,5мм

	59
	Зонт
	Товарный знак не зарегистрирован
	Листовая оцинкованная сталь 

Толщина 0,5мм

	60
	Клапан  
	Товарный знак не зарегистрирован
	RSR-160

	61
	Хомуты 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Металлические для труб.
Диаметр 160мм.


