Приложение №1

Конкретные показатели используемого товара

	№ п/п
	Наименование
	Товарный знак предлагаемого для поставки (использования)
	Назначение, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме

	1
	Краска
	ВД-ВА-224
	Краска водоэмульсионная поливинилацетатная



	2
	Раствор
	Товарный знак не зарегистрирован
	Раствор цементно-известковый.

Качество раствора соответствует требованиям ГОСТ 28013-98



	3
	Грунтовка
	Бетонконтакт
	Адгезионная акриловая



	4
	Масляный состав
	ЛАКРА
	Шпатлевка масляно-клеевая. 5кг 

Олифа 

	5
	Решетка вентиляционная
	Товарный знак не зарегистрирован
	Цвет белый

Материал ПВХ

Размер 300*300мм

Основа акрилатная

	6 
	Линолеум
	Tarkett


	Антистатический.  

Толщина общая: 2 мм

	7
	Плинтус 
	Идеал
	Ударопрочный ПВХ

	8
	Плитка керамическая
	Шахтинская плитка
	Плитка для внутренней облицовки
Размер: 200*300 мм

Толщина: 8мм

	9
	Блоки оконные
	Товарный знак не зарегистрирован
	2х створчатые, одна створка поворотно-откидная.
С фурнитурой

Размер 1750*1610мм

	10
	Гребенка
	Товарный знак не зарегистрирован
	Материал ПВХ

	11
	Подоконник
	Товарный знак не зарегистрирован
	Материал ПВХ

Ширина 600 мм

	12
	Откос
	Товарный знак не зарегистрирован
	Материал ПВХ

Ширина 200 мм

	13
	Отлив
	Товарный знак не зарегистрирован
	Оцинкованная сталь

Толщина  5мм

Цвет белый

	14
	Противогрибковый состав
	GF-23

Profit
	Обладает фунгистатическими свойствами

	15
	Мойка 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Глубина чаши 150мм

Материал нержавеющая сталь

	16
	Сифон
	Товарный знак не зарегистрирован
	Материал ПВХ

	17
	Подводка гибкая
	Товарный знак не зарегистрирован
	Тип ГФ - 20

	18
	Умывальник 
	"Оскольская керамика"
	Материал санфаянс

	19
	Кран шаровый
	Giacomini
	Материал латунь

	20
	Труба канализационная
	Товарный знак не зарегистрирован
	Диаметр50мм 

	21
	Светильник 
	Technolux
	Размер 610*595*80

Количество ламп в светильнике 4 шт

	22
	Кабель 
	Товарный знак не зарегистрирован
	Силовой  ВВГнг

Сечение 3x1,5мм

	23
	Выключатель
	Schneider Electric
	Цвет белый 

Материал ПВХ

	24
	Розетка
	БелТИЗ


	Цвет белый

Материал ПВХ

	25
	Кабельный канал
	Товарный знак не зарегистрирован
	Материал ПВХ
Размер 25*16 мм


