ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Перечень материалов, применяемых при выполнении работ*

по текущему ремонту кухонь (2-9 этажи) в здании общежития

Таблица №2

| № п/п | Наименование товара (материала) | Характеристика товара (материала) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Грунтовка глубокого проникновения | Технические характеристики: Для внутренних работ, для потолков и стен по бетону, штукатурке и гипсокартонным листам. Дисперсность – в диапазоне от 0,05 микрон до 0,5 микрон Вязкость – ВЗ-4 при +20 град. С не менее 10 сек. (допускается указание не конкретного показателя). |
| 2. | Смесь шпатлевочная | ГОСТ 31387-2008 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия». Технические данные: цвет – белый; фракция – не более 0,3 мм (допускается указание не конкретного показателя). |
| 3. | Краска водоэмульсионная (для окраски стен и потолка) | Соответствие ГОСТ 28196-89 «Краски водно- дисперсионные. Технические условия». Технические данные: Матовая, водостойкая. Плотность – не более 1,6 кг/л (допускается указание неконкретного показателя). Цвет - белый |
| 4. | Эмаль термостойкая (для окраски труб отопления) | Технические данные: эмаль глянцевая, термостойкая. Плотность – не менее 1,2 г/см3 (допускается указание не конкретного показателя). Термостойкость – не менее 80оС (допускается указание не конкретного показателя). Адгезия, баллы – не более 1. Цвет – белый. |
| 5. | Плинтус потолочный | Пенополистирольный, гладкий. Размер – 30 мм х 30 мм. Длина – не менее 2,0 м Цвет - белый |

## Примечание:

* Первая часть заявки Участника закупки должна содержать согласие на выполнение работ (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки), а также конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным Техническим заданием в графе 3 таблицы № 2, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в Документации указания на товарный знак или в случае, если Участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в Документации.

Пункт 35 раздела II информационной карты Документации об электронном аукционе содержит Инструкцию по заполнению заявки.

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ:

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:

1. Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным оператором электронной торговой площадки.

2. При подготовке заявки Участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы, входящие в состав заявки должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

4. Заявка на участие в аукционе заполняется Участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и в соответствии с положениями настоящей Документации, включая настоящую инструкцию.

5. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

6. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:

- согласие Участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных Документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в Документации указания на товарный знак или в случае, если Участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в Документации.

7. В части представления сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и характеристик товара, а также его показателей и значений не допускается указание неоднозначных обозначений с двояким толкованием.

8. В случае перечисления характеристик через «,» «;», союз «И» или знак «/» означает, что при поставке, выполнении работ, оказании услуг используются товар(ы) со всеми перечисленными характеристиками.

Если при описании характеристик используется термин «Или», Участником должно быть представлено одно из указанных значений по своему выбору.

Если при описании характеристик используется термин «Не менее», Участником должно быть представлено значение равное или превышающее указанное.

Если при описании характеристик используется термин «Не более», Участником должно быть представлено значение равное или менее указанного.

Если при описании характеристик используется термин «Менее», Участником должно быть представлено значение равное или меньше указанного.

Если при описании характеристик используется термин «Более», Участником должно быть представлено значение равное или превышающее указанное.

Если при описании характеристик используется термин «Ниже», Участником должно быть представлено равное или меньшее значение, где показатель имеет равное или более низкое значение.

Если при описании характеристик используется термин «Выше», Участником должно быть представлено равное или большее значение, где показатель имеет равное или более высокое значение.

Если при описании характеристик используется термин «Диапазон» со словами «ниже» «выше», Участником закупки должен быть представлен интервал значений, где значение первого показателя должно быть равным или более низким по отношению к указанному значению первого показателя, а значение второго показателя должно быть равным или более высоким по отношению к указанному значению второго показателя.

Если при описании характеристик используется термин «Диапазон» со словами «не менее» «не более», Участником закупки должен быть представлен интервал значений в рамках от нижней до верхней границы указанных значений и может включать в себя конечные точки диапазона, при этом диапазон значений указывается без слов «не менее» «не более».

Используемый знак «-» следует читать как диапазон значений. Если при описании характеристик используется термин «в диапазоне от … до», «Диапазон со знаком «-», Участник указывает диапазон значений в неизменном виде, указанном в техническом задании.

Если при описании характеристик используется термин «Показатель изменению не подлежит», Участник закупки должен указать показатели, повторяющие значения, указанные в техническом задании, и которые могут включать в себя слова «не менее», «не более», «ниже», «выше».

Если при описании характеристик используется термин «Допускается указание неконкретного показателя» Участник закупки указывает показатель в соответствии с требованиями ГОСТ, технических паспортов.

Если при описании характеристик используется термин «Не ранее … года», Участником закупки должно быть представлено значение равное указанному году или позднее указанного года.

Используемый знак «,» следует понимать, как перечисление, Используемый знак «>» следует читать как знак более; Используемый знак «<» следует читать как знак менее.

9. При описании товара в заявке Участника закупки обязательно должны быть указаны характеристики товара, требуемые Заказчиком. Участник закупки вправе прописать дополнительные характеристики товара, которые не должны противоречить техническому заданию Заказчика.

10. Заявки, поданные с нарушением данных требований, подлежат отклонению.

11. В случаях, не оговоренных в данной инструкции, и при возникновении вопросов у Участников закупки, в соответствии с действующим законодательством Участник закупки может направить Заказчику запрос на разъяснение положений Документации через единую информационную систему в сфере закупок.

12. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, указанных в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет Участник закупки.

13. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию в соответствии с требованиями пункта 19.1 раздела I Документации.