Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, на право заключения муниципального контракта на выполнение по строительству дошкольного образовательного учреждения на 200 мест с встроенным плавательным бассейном в микрорайоне  «Заречный» г.Щёлково Московской области

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ.

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству дошкольного образовательного учреждения на 200 мест с встроенным плавательным бассейном в микрорайоне  «Заречный» г.Щёлково Московской области  (0348300153013000002), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

- наша организация соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

-против нас не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша деятельность не приостановлена;
- а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25°/о балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- в отношении нас отсутствуют сведения реестре недобросовестных поставщиков;

- наша организация выполнила за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе на выполнение которых размещается заказ (объекты капитального строительства (включая отнесенные к уникальным объектам), не относящиеся к особо опасным и технически сложным), в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ от 07.06.2011 г. № 273, стоимость которых составляет более чем 20 % начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится данный аукцион.

Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком (а также с его сотрудниками, должностными лицами).

Мы гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников размещения заказа.

Мы уведомлены о том, что информация из реестра аккредитованных на электронной торговой площадке участников размещения заказа на дату и время окончания срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Мы поручаем Оператору электронной торговом площадки блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся победителем аукциона при условии получения от Заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к аукционном документации, предоставить Заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта контракта.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта и если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, при условии получения от Заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей заявки на участие в аукционе в случаях, предусмотренных 94-ФЗ, предоставить Заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта контракта.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение о цене контракта и если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения контракта, при условии получения от Заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта контракта.

Мы обязуемся, в случае если по результатам рассмотрения заявок наша заявка будет признана единственной соответствующей требованиям аукционной документации, при условии получения от Заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта контракта.

Мы обязуемся в случае заключения с нами контракта предоставить обеспечение контракта в размере, предусмотренном аукционной документацией.

Мы обязуемся, в случае заключения с нами контракта, выполнить (поставить, оказать) указанный в аукционной документации предмет контракта в соответствии с требованиями аукционной документации.

Мы уведомлены о том, что в случае уклонения нами от заключения контракта, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе с нашего счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет заказчика.

Мы извещены о том, что в случае победы в аукционе при нашем уклонении от заключения контракта или при расторжении с нами контракта по решению суда в связи с существенным нарушением нами условий контракта, сведения о нас будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Техническое задание на выполнение работ по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест с плавательным бассейном в микрорайоне "Заречный" г. Щелково»

| № | Основные требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | Строительство: Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест с плавательным бассейном в микрорайоне "Заречный" г. Щелково, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории. |
| 2 | Сроки выполнения работ | Срок завершения строительства: До 30.06.2014 года. Ввод объекта в эксплуатацию: до 30.06.2014 года |
| 3 | Условия выполнения работ | В соответствии с техническим заданием, контрактом, утвержденной и выданной муниципальным заказчиком проектной, рабочей документацией и требованиями нормативных регламентов. |
| 4 | Место расположение объекта | Московская область, г. Щелково, мкрн. Заречный. |
| 5 | Работы перед началом СМР | Подготовительные работы включают в себя следующие мероприятия: - геодезическая разбивка осей здания и трасс инженерных сетей; - срезка растительного грунта, планировка территории с обеспечением временных стоков поверхностных вод; - обеспечение стройплощадки временным водо- и энергоснабжением; - устройство из дорожных плит временной внутриплощадочной дороги, площадки для разворота машин; - ограждение строительной площадки. - обследование участка на наличие взрывоопасных предметов, с их последующим вывозом и уничтожением (в случае обнаружения) самостоятельно, либо силами специализированной организации с получением подтверждения от ГУ МЧС по Московской области. До начала проведения земляных работ Генеральный подрядчик обязуется: - заключить договор на проведение археологических полевых работ (археологических разведок) со специализированной организацией, имеющей право на данный вид деятельности; - осуществить страхование строительных рисков, ответственности перед третьими лицами, после пусковых гарантий; - получить согласования раскопок и разрешение на производство земляных работ в административно-технической инспекции г. Щелково. - произвести оплату компенсационной стоимости зеленых насаждений и получить порубочный билет, выполнить снос зеленых насаждений в соответствии с порубочным билетом; - предоставить действующие свидетельства о допуске к выполнению соответствующих видов работ, аттестационные документы и приказы ответственных лиц за производство работ. - в течение 15 календарных дней от даты заключения контракта представить муниципальному заказчику проект производства работ (ППР) и график производства работ в 3-х экземплярах. |
| 9. | По окончании строительства выполнить | - выполнить тепловизионное обследование здания; - заказать и получить технические паспорта объекта в ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и технические планы для постановки на кадастровый учет; - получить и передать муниципальному заказчику кадастровые паспорта на построенный Объект; - предоставить необходимые документы для разработки инструкции по эксплуатации объекта. |
| 10. | Основные сведения о сдаче выполненных работ | Выполненные работы будут соответствовать требованиям проектной и рабочей документации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам и другим нормативным документам РФ. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) будут представлены Муниципальному заказчику на бумажных носителях в 6 (шести) экземплярах и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре с подписанием журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) и подтверждающими документами о стоимости материалов и оборудования в открытых расценках (накладные, платежные поручения). Исполнительная и техническая документация представляется в 4-х экземплярах. Исполнительная и техническая документация будет включать: акты освидетельствования скрытых работ с приложением исполнительных геодезических съемок, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, сертификаты, паспорта, и другие документы, подтверждающие качество работ, результаты экспертиз, обследований (в случае необходимости), лабораторных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; а также бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования по ценам поставщика. После завершения строительно-монтажных работ по Объекту Генеральный подрядчик обязуется получить и передать Муниципальному заказчику всю исполнительную и техническую документацию, необходимую для ввода Объекта в эксплуатацию. Проектная, рабочая и сметная документации будет предоставлены муниципальному заказчику в электронном виде с возможностью корректировки на DVD-диске, а также в на бумажном носителе формата А3. Каждый печатный экземпляр будет выполнен в мягком или твердом переплете, обложка будет из прозрачного ПВХ. Представлен пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию, включая технические паспорта и технические планы, кадастровый паспорт. |

Сведения о товарах, используемых при выполнении работ, составляющих предмет муниципального контракта.

Объект: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест с плавательным бассейном в микрорайоне "Заречный" г. Щелково»

| № п.п. | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Общестроительная часть |  |  |
| 1 | Сваи | Сборные железобетонные сечением 30см х 30см, длиной 6 м, армированные стержневой арматурой диаметром 10 мм из бетона класса по порочности на сжатие В25 по водонепроницаемости W6 |
| 2 | Сваи | Сборные железобетонные сечением 30см х 30см, длиной 4 м, армированные стержневой арматурой диаметром 10 мм из бетона класса по прочности на сжатие В25 по водонепроницаемости W6 |
| 3 | Бетон | Бетон тяжелый, наибольшая крупность заполнителя 20 мм, класс бетона по прочности на сжатие В7,5 марка прочности на сжатие М100 |
| 4 | Бетон | Бетон тяжелый. Класс бетона по прочности на сжатие В25, марка бетона по прочности на сжатие М350. Средняя прочность бетона при коэффициенте вариации 13,5% 327,4 кгс/см² |
| 5 | Плиты перекрытия многопустотные | Класс бетона по прочности на сжатие В15, марка бетона по прочности на сжатие М200. Панели будут с круглыми пустотами. |
| 6 | Кирпич | Кирпич полнотелый утолщенный, силикатный, длина 250мм, ширина 120мм, толщина 88мм, марка М100 |
| 7 | Кирпич керамический | Кирпич полнотелый утолщенный, керамический, длина 250мм, ширина 120мм, толщина 88мм, марка М100 |
| 8 | Утеплитель чердачного перекрытия | Плита минераловатная, толщина 160 мм, плотность 180 кг/м³, водопоглощение по объему 1,5%, группа горючести НГ |
| 9 | Блок оконный | Блок оконный из поливинилхлоридных (далее - ПВХ) профилей. Предельные отклонения номинальных габаритных размеров изделий не будут более 2,0мм в сторону увеличения и 1,0мм в сторону уменьшения. Профиль будет белого цвета. Сварные швы не будут иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Цвет ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не будет меняться. Поливинилхлоридные профили будут изготавливаться из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорида, однокамерный стеклопакет, толщина стеклопакета 24 мм, будет с твердым селективным покрытием и устройством для открывания с пола верхних фрамуг окон. |
| 10 | Витражи | - с переплетом ПВХ, остекление - стеклопакет однокамерный с твердым селективным покрытием; - из алюминиевого профиля индивидуального изготовления остекление - стеклопакет однокамерный с твердым селективным покрытием; - из алюминиевого профиля индивидуального изготовления с противопожарным остеклением ЕI 15 |
| 11 | Дверь | Дверь металлическая противопожарная 3 класса защиты, ширина 870мм, высота 2070 мм, с толщиной наружного и внутреннего листа обшивки 2 мм, оборудованная специальными окнами шириной 200мм, высотой 300 мм 3 класса защиты. |
| 12 | Двери | Двери металлические противопожарные однопольные, будут состоять из рамы и полотна. Рама будет из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора будут заполнена теплоизоляционным материалом. Рама будет жесткой конструкцией и одновременно образовывать наличник. Внутренняя полость полотна будет заполнена теплоизоляционным материалом, обеспечивающим заданный предел огнестойкости. Дверное полотно будет оборудовано замком-защелкой. По периметру дверной коробки будет установлена термоуплотнительная лента. Звукоизоляция 35 Дб. Предел огнестойкости 15 и 30, и 60 минут, инерционность срабатывания 15 секунд, усилие открывания двери в начальный период 30 кгс. |
| 15 | Огнезащитные плиты | Огнезащитные минераловатные плиты, толщина 30 мм, класс горючести - НГ. |
| 17 | Утеплитель на полы | Каменная вата. На синтетическом связующем, изготовленная по ГОСТ 9573-96. Плотность 125 кг/м³, сжимаемость 12 %, содержание органических веществ 4 %, влажность 1% . Толщина 160 мм и 50 мм. |
| 18 | Утеплитель | Экструдированный пенополистирол. Плотность 45,0 кг/м³. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 0,41 Мпа. Предел прочности при статическом изгибе 0,5 Мпа. Коэффициент теплопроводности при диапазоне температуры от 20°С до 30 °С будет составлять 0,030 Вт/м*К, модуль упругости- 18МПа, Температура эксплуатации включает диапазон от минус 50°С до 75°С |
| 19 | Линолеум | Линолеум ПВХ толщиной 2 мм. Класс пожарной опасности КМ2, воспламеняемость В1, горючесть Г1, дымообразующая способность Д3, токсичность Т2 |
| 20 | Плиты | Минераловатные, на синтетическом связующем, изготовленные по ГОСТ 9573-96. Плотность 125 кг/м³, сжимаемость 12 %, содержание органических веществ 4 %, влажность 1% . Толщина 105мм и 115мм, и 120 мм. |
| 21 | Сетка армирующая фасадная | Толщина 0,2мм, поверхностная плотность 200 г/м2), переплетение полотняное, не воспламеняется, не горюча, не токсична. |
| 22 | Утеплитель | Каменная вата. На синтетическом связующем, изготовленная по ГОСТ 9573-96. Плотность 125 кг/м³, сжимаемость 12 %, содержание органических веществ 4 %, влажность 1% . |
| 23 | Шкаф пожарный | Шкаф пожарный навесной ШПК-310 Н. Шкаф для оборудования внутреннего пожарного крана и 1-го огнетушителя. Будет иметь перфорированные входные отверстия с двух сторон для подвода водопровода. |
| 24 | Трубы напорные | из полиэтилена низкого давления (далее - ПНД) среднего типа марки ПЭ 80 SDR 17, максимальное рабочее давление 0,8 Мпа, диаметр 90мм, толщина стенки трубы 5,4мм (по ГОСТ 18599-2001) |
| 25 | Труба | Из полипропилена. Диаметром 20мм и 25мм, и 32мм, и 40мм |
| 26 | Унитазы | Керамический детский с сидением, с косым выпуском, в комплекте со смывным бачком по ГОСТ 30493-96 |
| 27 | Унитазы | Керамический взрослый с сидением, с косым выпуском в комплекте со смывным бачком по ГОСТ 30493-96 |
| 28 | Трубопроводы для внутренней канализации | Трубопровод из полипропиленовых (далее - ПП) канализационных труб диаметром 50мм и 100мм |
| 29 | Умывальник | Керамический полукруглый по ГОСТ 30493-96 |
| 30 | Радиаторы | Радиаторы секционные чугунные будут с терморегулирующими вентилями и воздухоспускными кранами. Межосевое расстояние 350мм, глубина секции 160мм; межосевое расстояние 500мм, глубина секции 160мм; межосевое расстояние 900мм, глубина секции 160мм. |
| 31 | Труба | Полипропиленовые трубы стабилизированные наружным диаметром 20мм и толщиной стенки 2,3мм; наружным диаметром 25мм и толщиной стенки 2,8мм; наружным диаметром 32мм и толщиной стенки 3,6мм; наружным диаметром 40мм и толщиной стенки 4,5мм; наружным диаметром 50мм и толщиной стенки 5,6мм; наружным диаметром 63мм и толщиной стенки 7,1мм; 90мм и толщиной стенки 10,1мм; наружным диаметром 110мм и толщиной стенки 12,3мм |
| 32 | Трубопровод | Из стальных водогазонапорных труб, по ГОСТ 3262-75 Диаметром 15мм и толщиной стенки 2,8мм |
| 33 | Приточная вытяжная вентустановка | Приточная-вытяжная вентустановка c комплектом автоматики производительностью по воздуху 4000м³/час. В составе: корпус, воздушный фильтр для наружного и вытяжного воздуха - класс очистки G4, вентиляторы, пластинчатый рекуператор, водяной калорифер, воздушные клапаны, испаритель, конденсатор, тепловой насос, холодильный контур, теплоизолированный и заполненный хладагентом |
| 34 | Воздуховоды | Из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса "П" (плотные), длина 3 м, с тепловой защитой со степенью огнестойкости EI30 |
| 35 | Тепловой пункт | Расчетная тепловая нагрузка 0,894 МВт |
| 38 | Главный распределительный щит | Металлоконструкция, ширина 1250мм, высота 2015мм, глубина 600мм, степень защиты IP40 |
| 41 | Кабель | по ГОСТ 16442-80, марка ВВГнг 3х1,5 (3 жилы, номинальное сечение жил 1,5 мм2) и 3х2,5, и 4х2,5, и 4х6, и 5х1,5, и 5х2,5, и 5х4, и 1х6, и 5х6, и 5х10, и 5х16, и 5х25, и 5х50, и 5х95; будут с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение |
| 42 | Кабель | Марка ВВГнг-LS 3х1,5 (3 жилы, номинальное сечение жил 1,5 мм2) и 4х1,5.будут с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением |
| 43 | Кабель | Огнестойкий с медными жилами, марка ВВГнг-FRLS,3х1,5 (3 жилы, номинальное сечение жил 1,5 мм2) и 3х2,5, и 4х1,5, и 4х2,5, и 5х1,5, и 5х4, и 1х6, и 5х6, и 5х10, и 5х16, и 5х25, и 5х70. Будут с ПВХ изоляцией и оболочной, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением. |
| 44 | Светильник | Потолочный с опаловым рассеивателем из полиметилметакрилата (далее - ПММА), напряжение 220В, частота 50 Гц, степень защиты IP54, на две люминесцентные лампы Т8 G13 мощностью 18Вт со встроенным комплектом пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) |
| 45 | Светильник | Потолочный с опаловым рассеивателем из ПММА, напряжение 220В, частота 50 Гц, степень защиты IP54 на две люминесцентные лампы Т8 G13 мощностью 36Вт со встроенным комплектом пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) |
| 46 | Светильник | Потолочный с опаловым рассеивателем из ПММА, напряжение 220В, частота 50 Гц, степень защиты IP54 на четыре люминесцентные лампы Т8 G13 мощностью 18Вт со встроенным комплектом пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) |
| 47 | Светильник | Потолочный с опаловым рассеивателем из ПММА, 220В, частота 50 Гц, степень защиты IP54 на четыре люминесцентные лампы Т8 G13мощностью 36Вт со встроенным комплектом пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) |
| 48 | Светильник | Встраиваемый в подвесной потолок с зеркальной параболической решеткой напряжение 220В, частота 50 Гц, степень защиты IP20, на четыре люминесцентные лампы Т8 G13 мощностью 36Вт со встроенным комплектом пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) |
| 49 | Светильник | Потолочный с призматическим рассеивателем из прозрачного полимерного материала напряжение 220В, частота 50Гц, степень защиты IP40 на две люминесцентные лампы |
| 50 | Светильник | Потолочный компактный с опаловым рассеивателем из ПММА, напряжение 220В, частота 50 Гц, степень защиты IP54 на одну компактную люминесцентную лампу G10q со встроенным комплектом пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) |
| Наружное электрические сети |  |  |
| 51 | Кабель | Силовой с медными жилами, защитный покров. Марка ВБбШв 4х150-1 . 4 жилы, номинальное сечение жил 150 мм2 , применяемое напряжение 1000 В. По ГОСТ16442-80 |
| 52 | Кабель | Силовой с медными жилой, Марка ВБбШв 3х6-1 . 3 жилы, номинальное сечение жил 6 мм2 , применяемое напряжение 1000 В |
| 53 | Кабель | Контрольный с медной жилой. Экранированный, бронированный, марка МКЭКШа 2х2х0,5 .Толщина брони 2 мм2, 2 жилы, номинальное сечение жил 0,5 мм2 |
| Наружное освещение |  |  |
| 54 | Кабель | Силовой с алюминевыми жилами по ГОСТ 16442-80. Марка АВБбШв 4х25-1 . 4 жилы, номинальное сечение жил 25 мм2 , применяемое напряжение 1000 В |
| 55 | Кабель | Силовой с медными жилами Марка ВВГ 3х1,5 (3 жилы, номинальное сечение жил 1,5 мм2) |
| 56 | Провод | Марка АsxSn 4х25 (4 жилы, номинальное сечение жил 25 мм2) |
| 57 | Опоры | Алюминиевые высотой 7м и 3,74 м |
| Вынос участка ГЧ-2 за пределы площадки строительства |  |  |
| 58 | Плиты | Железобетонные, тип ПП 10-15 |
| 59 | Трубы | Железобетонные, тип Т100.25, диаметр 1000 мм |
| 60 | Бетон | Класс по прочности на сжатие В7,5 по водонепроницаемости W6 |
| Наружные сети водопровода (В1) |  |  |
| 61 | Трубы напорные | Трубы ПЭ 100, SDR 17, номинальное давление 10 бар. Диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4мм; диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5мм; |
| Наружные сети канализации |  |  |
| 62 | Трубы напорные | Из ПВХ, класс жесткости SN 8, диаметр 160мм и 200мм |
| 63 | Жироуловитель в комплекте | В комплект входит: блок управления сигнализацией, сигнализация с датчиком для жироуловителя, технический колодец диаметром 600 мм. Корпус будет изготовлен из высокопрочного армированного пластика. Диаметр 1780 мм, выходное отверстие диаметром 100 мм, производительностью 4 л/с |
| Дождевая канализация |  |  |
| 64 | Очистные сооружения | Корпус будет изготовлен из высокопрочной армированной пластмассы. Бензомаслоотделитель со встроенным пескоотделителем производительностью 6 л/с. Габариты: диаметр 1780 мм, высота 3235 мм с сигнализацией с датчиком в комплекте. В комплект также будет входить технический колодец диаметром 600 мм, высотой 1600 мм |
| 65 | Трубопроводы напорные | Из ПВХ, класс жесткости SN 8, диаметр 160мм и 200мм, и 250мм |
| Дренаж |  |  |
| 66 | Трубопроводы | Трубы ПВХ с геотекстильным фильтром, диаметром (внутренний диаметр/наружный диаметр), мм: 65/75 и 113/126, и 145/160, и 180/200 |
| Благоустройство |  |  |
| 67 | Смесь пескоцементная | Цементно-песчаная смесь, приготовленная из цемента марки М 400. Марка раствора М 100. Будет изготовлена в соответствии с ГОСТ 28013-98 |
| 68 | Плитка тротуарная | Тип ЭДД 1.10 по ГОСТ 17608-91, толщиной 10 см |
| 69 | Плитка тротуарная | Марки 1Ф17.8 по ГОСТ 17608-91, толщиной 8 см. |
| 70 | Резиновое покрытие | Коврики из резиновых гранул |
| 71 | Камни бортовые бетонные | Бордюр тротуарный, размер секции: длина 1000мм, высота 200мм, толщина 80мм. Класс бетона В 22,5, марка бетона М 300, морозостойкость F 200, водопоглощение 4,9%, предел прочности 308 кг/см² |
| 72 | Асфальтобетонные смеси дорожные | Будет соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Горячая щебеночная мелкозернистая пористая, марка II, тип В. Водостойкость 0,7, водонасыщение 9,0 %, предел прочности при сжатии при 50°С 1,2 МПа, остаточная пористость 9,0 %, пористость минеральной части смеси 23 %. |
| 73 | Камни бортовые бетонные | Бордюр вибросухого прессования, размер секции: длина 1000мм, высота 300мм, толщина 150мм. Класс бетона В 22,5, марка бетона М 300, морозостойкость F 200, водопоглощение 4,9%. |
| 75 | Ограждение территории | Металлические секции черного цвета с орнаментом. Ворота размерами: высота 1800мм, ширина 4500мм, калитка размером: высота 1800мм, ширина 850мм. |
| Озеленение |  |  |
| 76 | Посадка деревьев | Ель высотой 1,5 м, сосна обыкновенная высотой 1,5 м, липа разнолистная с кроной 4 лет высотой 2,0 м, , клен остролистный с кроной 5 лет высотой 2 м, клен явор высотой 2,5м, каштан конский, высотой 3,0м, ива, высотой 3,0м, рябина, высотой 3,0м, рябина шведская, туя западная , высотой 1,0 м, липа разнолистная с кроной 5 лет, высотой 2 м, клен остролистный с кроной 3 лет, высотой 2 м, береза бородавчатая, высота 3,0 м, рябина привитая, высота 3,0 м |
| 77 | Газон | Смесь многолетниних трав |
| Монтируемое оборудование |  |  |
| 78 | Ворота | распашные, с электроприводом, кованые, из нержавеющей стали; высота 1800мм, ширина 4500мм; будет установлена калитка высотой 1800мм и шириной 850мм. |