68

	Утверждаю

	Начальник контрактной службы МБУ «ЕКПЦ»

	М. П.___________________
	т.с. антропова

	(личная подпись)
	(расшифровка подписи)


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
для проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку товара: Билирубинометр
для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
	Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»       


Екатеринбург, 2019
СОДЕРЖАНИЕ

3Термины, используемые в документации об аукционе

Часть 1. Инструкция по подготовке и проведению электронного аукциона
5
Раздел 1.1 Приглашение к участию в электронном аукционе
5
Раздел 1.2 Общие сведения о проведении аукциона
5
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5
1.1
Законодательное регулирование
5
1.2
Заказчик
5
1.3
Предмет электронного аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5
1.4
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, порядок формирования цены контракта, сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
5
1.5
Источник финансирования и порядок оплаты
5
1.6
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
6

1.7
Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств (в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона) Размеры, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта
6

1.8
Требования к участникам закупок
10
1.9
Расходы на участие в электронном аукционе
13
1.10
Преимущества
13
1.11
Ограничения
14
1.12
Привлечение субподрядчиков, соисполнителей к исполнению контракта
14
1.13
Запреты на допуск и ограничения допуска
14
1.14
Условия допуска
14

2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
16
2.1
Содержание документации об аукционе
16
2.2
Порядок предоставления документации об аукционе, разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений
16

2.3      Отказ от проведения электронного аукциона…………………………………………………………………………17

3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
17
3.1
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе
17
3.2
Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
17
3.3.
Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
19
3.4.
Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе
20
3.5      Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
20
4.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
21
4.1
Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
21
4.2
Порядок проведения электронного аукциона
22
4.3      Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе………………………...……   24

5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
26

Раздел 1.3  Формы, сведения и документы для участников закупки
30
1.3.1 Форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара……………………………………………………………………………………………...………..  30

1.3.2   Форма сведений об участнике закупки
34
ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА,…………………………………………….35
Часть 3. Техническая часть
43
Часть 4. Обоснование начальной (максимальной) цены
45
Часть 5. Проект контракта
46

Термины, используемые в документации об аукционе

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд – совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года                      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) порядке заказчиком и направленных                  на обеспечение муниципальных нужд.

Уполномоченный орган – орган местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», уполномоченный на определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для заказчиков.

Заказчики – органы местного самоуправления, казенные учреждения, действующие                       от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства               в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования, а также бюджетные учреждения, осуществляющие закупки                        в соответствии с действующим законодательством.

Участник закупки  – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Документация об электронном аукционе – комплект документов, утвержденных Заказчиком, содержащих сведения об условиях и порядке проведения аукциона, исходную организационную, коммерческую и иную информацию о предмете аукциона. 

Заявка на участие в электронном аукционе – подтверждение согласия Участника закупки принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданное в установленные сроки.

Муниципальный контракт (далее – контракт) – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «город Екатеринбург» для обеспечения муниципальных нужд.

Предмет электронного аукциона – право на заключение контракта в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Комиссии по осуществлению закупок муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – Комиссия) – конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, созданные решение уполномоченного органа с целью осуществления функций по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «город Екатеринбург», предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный представитель участника закупки – лицо, представляющее интересы Участника закупки, наделенное полномочиями и правами на совершение действий на электронной площадке от имени Участника закупки.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок;

Аккредитация – действия оператора площадки по регистрации участников закупки в целях обеспечения их доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме. 

Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации)                        или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (статья  2 Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность информации о закупках, информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт).

Часть 1. Инструкция по подготовке и проведению электронного аукциона

Раздел 1.1 Приглашение к участию в электронном аукционе

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в единой информационной системе или на электронной площадке, адрес которой указан в  Информационной карте электронного аукциона. 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 

Раздел 1.2 Общие сведения о проведении аукциона

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Законодательное регулирование
1.1.1 Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Закона. 

1.1.2 В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2 Заказчик

1.2.1 Заказчик, Уполномоченный орган указанный в Информационной карте электронного аукциона, осуществляет закупку путём проведения торгов в форме электронного аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3 Предмет электронного аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

1.3.1 Заказчик осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (далее – контракт).

1.3.2 Участник электронного аукциона, с которым заключен контракт, должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Технической части документации об аукционе.

1.4 Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, порядок формирования цены контракта, сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

1.4.1 Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, порядок формирования цены контракта, сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации указаны в Информационной карте аукциона.

1.5 Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1 Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего электронного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 

1.5.2 Порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6 Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

1.6.1 Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона;

1.6.2 Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Закона, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Закона.

1.6.3 Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное (Постановлением Правительства №439 от 12.04.2018 утверждено значение начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн. рублей).

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе должен составлять:

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

1.6.4 В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

1.6.5 Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
1.7 Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств (в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона) Размеры, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

1.7.1 Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств (в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона);

1.7.2 Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона;

1.7.3 Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта;

1.7.4 В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств; 

1.7.5 В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона;

1.7.6 Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов;

1.7.7 Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации;

1.7.8 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

1.7.9 В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Закона, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся;

1.7.10 Если при проведении Аукциона Участником Аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, сумму цен единиц товара на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то к такому Участнику Аукциона применяются антидемпинговые меры с учетом положений статьи 37 Закона;

1.7.11 Перечисление денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

1.7.12 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика указанным в Информационной карте до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств считается непредставленным;

1.7.13 Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по контракту в течение всего срока. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании к заказчику;

1.7.14 Безотзывная банковская гарантия. Банковская гарантия должна быть безотзывной, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, настоящей Документацией, и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;

2) обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

- обязательства по возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена контрактом);

- обязательства по оказанию услуг в соответствии с условиями Контракта;

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом;

6) обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

7) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

8) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона (срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц);

9) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из контракта при его заключении;

10) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Закона перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

11) Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

12) Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

1.7.15 Сумма банковской гарантии должна соответствовать размеру обеспечения контракта.

1.7.16 Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол электронного аукциона как основание заключения контракта.

1.7.17 В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
1.7.18 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

1.7.19 Дополнительные требования к банковской гарантии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005):
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – Гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

1) обязательное закрепление в банковской гарантии:

а) права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

б) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта;

в) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;

г) перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Закона;

2) недопустимость включения в банковскую гарантию:

а) положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления Гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

б) требований о предоставлении Заказчиком Гаранту отчета об исполнении Контракта;

в) требований о предоставлении Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Закона;

г) требований о предоставлении Заказчику одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии оригинала банковской гарантии;

1.7.20 Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления;

1.7.21 Положения Закона об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

1.8 Требования к участникам закупок

1.8.1 В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в Информационной карте электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Информационной карте аукциона (п.6), а так же при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств
в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
1.8.2 В случае, если проводится электронный аукцион с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Информационной карте аукциона и Извещении о проведении электронного аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации

1.8.1 Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:

        
1) требования установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики  и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-   участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

   9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.8.2 Если указано в Информационной карте аукциона, заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам закупки:

1) требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

1.8.3 Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

1.8.4 Правительство Российской Федерации вправе установить дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг.

1.8.5 Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в части 1.8.4 настоящего раздела, устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.8.6 В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 1.8.4 настоящего раздела дополнительных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

1.8.7 Информация об установленных заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях в соответствии с частями 1.8.2 – 1.8.4 настоящего раздела указывается в извещении об аукционе и документации об аукционе.

1.8.8 Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований Закона.

1.8.9   Указанные в частях 1.8.2 – 1.8.4 настоящего раздела требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

1.8.10 Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1 части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования (если это требование установлено Заказчиком в Информационной карте) статьи 31 Закона, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 указанной статьи, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 – 5,7 – 10 части 1 указанной статьи. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1.8.5 настоящего раздела.

1.8.11 Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 1.8.3 – 1.8.5 настоящего раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

1.8.12 При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному частью 1.8.12 настоящего раздела, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет не более десяти миллионов рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается;

1.8.13  В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 1.8.11 и 1.8.12 настоящей статьи, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил такие же, как и победитель такой закупки, цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги или предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги которого содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от заключения контракта. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1.8.12, победитель признается уклонившимся от заключения контракта;

1.8.14 Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Законом порядке.

1.9 Расходы на участие в электронном аукционе

1.9.1 Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.10  Преимущества

1.10.1 Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных им цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки;

1.10.2 При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

1.11 Ограничения

1.11.1 В соответствии с п.4 ст. 42 Закона в извещении об осуществлении закупки и в документации об электронном аукционе должна содержаться информация об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии Законом;

1.11.2 Заказчики осуществляют закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьёй 30 Закона;

1.11.3 Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, с указанием в контракте объёма такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта; 

1.12  Привлечение субподрядчиков, соисполнителей к исполнению контракта

1.12.1 Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе привлечь к исполнению субподрядчиков, соисполнителей если данное указание содержится в Информационной карте;

1.13  Запреты на допуск и ограничения допуска

1.13.1 В соответствии с п.10 ст. 42 Закона, часть 1 ст. 64 Закона в извещение о проведении электронного аукциона и в документации об электронном аукционе указываются условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

1.14 Условия допуска

1.14.1 Заказчик обеспечивает для целей закупок товаров (работ, услуг), произведенных на территории государств – членов Евразийского экономического союза, поставщикам и потенциальным поставщикам государств сторон, предлагающих такие товары, выполняющих работы и оказывающих услуги для целей закупок, режим не менее благоприятный, чем предоставляется российским поставщикам и потенциальным поставщикам, предлагающим товары, выполняющим работы, осуществляющим услуги. При осуществлении закупок товаров, указанных в Приказе Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (далее – Приказ № 126н), преимущества в отношении цены контракта в размере 15 процентов в соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 Приказа №126н предоставляются участникам закупки, заявки (окончательные предложения) которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза.

1.14.2 При проведении аукциона контракт заключается по цене:

а) сниженной на 15 процентов от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложении к Приказу 126н, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза);

б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложении к Приказу №126н, и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза.

1.14.3 В случае отклонения заявок (окончательных предложений) в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление № 1289), контракт заключается с участником закупки по предложенной им цене контракта при совокупности следующих условий:

а) заявка (окончательное предложение) такого участника закупки содержит предложение о поставке лекарственных препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, и при этом сведения о таких фармацевтических субстанциях включены в государственный реестр лекарственных средств;

б) заявка (окончательное предложение) такого участника закупки соответствует требованиям документации о закупке;

в) таким участником закупки предложена цена контракта, которая является наименьшей среди участников закупки (при наличии таких участников закупки), заявки которых не отклонены в соответствии с пунктом 1 Постановления № 1289 и при этом соответствуют совокупности условий, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего подпункта;

г) таким участником закупки предложена цена контракта, которая не превышает более чем на 25 процентов наименьшее предложение о цене контракта в случае его подачи участником закупки (при наличии такого участника закупки), заявка которого не отклонена в соответствии с пунктом 1 Постановления № 1289, но не соответствует условию, указанному в подпункте «а» настоящего подпункта.

Положения настоящего подпункта не применяются при отсутствии участника закупки, заявка которого соответствует указанным условиям.

1.14.4 В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта и заключении контракта с иным участником закупки, цена контракта определяется заказчиком в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Приказа 126н.

1.14.5 Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в Приложении к Приказу №126н, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Законом наименования страны происхождения товара.

1.14.6 При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложении к Приказу №126н, не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложении к Приказу №126н, будет являться государство - член Евразийского экономического союза.

1.14.7 Положения подпунктов 1.1-1.3 пункта 1 Приказа №126н не применяются при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений в случаях, если:

а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признается не состоявшимся в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

б) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке, предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, содержат предложения о поставке товаров, указанных в Приложении к Приказу №126н и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза;

в) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке, предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, содержат предложение о поставке указанных в Приложении к Приказу №126н товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза).

1.14.8 Для целей применения настоящего приказа не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в Приложении к Приказу №126н и не указанные в нем.

2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1 Содержание документации об аукционе

2.1.1 Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2
Документация об аукционе включает:

- Инструкцию по подготовке и проведению электронного аукциона;

- Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки; 

- Техническую часть (техническое задание на поставку товаров (требование о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ, услуг)).

- Проект контракта;

- Обоснование начальной максимальной цены контракта, сформированное Заказчиком. 

2.1.3
Участники закупки, получившие комплект документации об аукционе в единой информационной системе должны самостоятельно отслеживать появление в единой информационной системе разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неполучения такими участниками закупки разъяснений, изменений и дополнений к документации об аукционе.

2.2  Порядок предоставления документации об аукционе, разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений

2.2.1 В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3 статьи 63 Закона, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.

2.2.2 Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

2.2.3 При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.4 Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

2.2.5 В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик, размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.2.6 Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.

2.2.7 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.2.8 В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 Закона, не менее чем семь дней.

2.2.9 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. 

2.2.10 В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, не менее чем семь дней.

2.3 Отказ от проведения электронного аукциона

2.3.1 Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

2.3.2 Решение об отмене проведения электронного аукциона размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Аукцион считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.3.3 При отмене проведения электронного аукциона заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 

3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

3.1 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе

3.1.1
Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2 Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

3.2.1 Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

3.2.2
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.2.3 
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Закона, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. (по рекомендуемой форме 1.3.1);

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

3.2.4 Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (по рекомендуемой форме 1.3.2);

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;
6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

3.2.5 Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3.2.3 и 3.2.4 настоящего раздела документов и информации, не допускается.

3.2.6 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 статьи 66 Закона, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

3.2.7 Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товаре, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к участию в аукционе. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
3.3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

3.3.1 Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

3.3.2 Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 статьи 66 Закона, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются одновременно.

3.3.3 Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются одновременно.

3.3.4 Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

3.3.5 В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

3.3.6 Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

3.3.7 В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона;

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона.

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона);

3.3.8 Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

3.3.9 Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона первую часть заявки на участие в таком аукционе;

3.3.10 Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе указанного в Информационной карте электронного аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки;

3.3.11 Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 статьи 66 Закона, а также информации, содержащейся в электронных документах (их копиях), предусмотренных частью 8.2 статьи 66 Закона, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.12 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

3.4. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе

3.4.1 Заявки на участие в электронном аукционе принимаются оператором электронной площадки на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о проведении аукциона, Информационной карте электронного аукциона), в течение времени, указанного в Информационной карте аукциона.

3.5 Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов
с поставщиками

3.5.1 Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой электронного аукциона.

4.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

4.1 Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
4.1.1 Аукционная комиссия  проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.2 Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
4.1.3 По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3.2.3 настоящего раздела, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4.1.4 настоящего раздела. 

4.1.4 Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредставления информации, предусмотренной 3.2.3 настоящего раздела, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной 3.2.3 настоящего раздела, требованиям документации о таком аукционе.

4.1.5 Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 4.1.4 настоящего раздела, не допускается.

4.1.6 По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;

  4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона.

4.1.7 Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается на электронной площадке и в единой информационной системе.

4.1.8  В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.1.9 В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола, оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, если документацией об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона.  В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

4.1.10 Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Закона, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, не требуется.

4.2   Порядок проведения электронного аукциона

4.2.1 В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

4.2.2 Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом части 4.2.3 настоящего раздела. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

4.2.3 Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе. 

4.2.4 Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном Законом.

4.2.5 Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона, в документации об электронном аукционе указана цена каждой запчасти к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги такой аукцион проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей статьей.

4.2.6 Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

4.2.7 При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

4.2.8 При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 4.2.9 настоящего раздела.

4.2.9 При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

4.2.10   От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с частью 4.2.11 настоящего раздела.

4.2.11 При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

4.2.12    В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 4.2.11 настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 4.2.9 настоящего раздела.

4.2.13 Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

4.2.14 Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим разделом.

4.2.15 Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным частью 4.2.14 настоящего раздела, не допускается.

4.2.16 В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

4.2.17 В случае проведения в соответствии с частью 4.2.5 настоящего раздела электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

4.2.18 Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

4.2.19    В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 4.2.18 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 4.2.18 настоящего раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

4.2.20    В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 4.2.7 настоящего раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

4.2.21   Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в части 4.2.18 настоящего раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

4.2.22 Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

4.2.23 В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона;

4) "шаг аукциона" составляет до 5 процентов цены контракта, указанной в пункте 1 статьи 68 Закона.

4.3 Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

4.3.1 Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 4.2.19 настоящего раздела, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

4.3.2 Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

4.3.3 Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона.

4.3.4 В случае, если в соответствии с частью 4.3.3 настоящего раздела не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 4.2.18 настоящего раздела, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

4.3.5 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

4.3.6 Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 11, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона.

4.3.7 Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается. Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона.
4.3.8 Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 4.2.18 настоящего раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

4.3.9   Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

4.3.10 Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

4.3.11 В случае, предусмотренном частью 4.2.23 настоящего раздела, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

4.3.12 В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

4.3.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

5.1 По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в электронном аукционе которого в соответствии со статьей 69 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

5.2 В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69, части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 Закона протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта (за исключением части 2.1 стать 83.2 Закона), предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 Закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры;

5.3  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке (если в Информационной карте электронного аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта,) либо размещает протокол разногласий.
5.4 Если при проведении Аукциона Участником Аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, сумму цен единиц товара на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то к такому Участнику Аукциона применяются антидемпинговые меры с учетом положений статьи 37 Закона.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не допускается.

5.5 В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;

5.6 В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона. В случае, если при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме или электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива);

5.7 В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.

5.8 В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 стать 83.2 Закона.

5.9 В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 стать 83.2 Закона, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица;

5.10 В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика;

5.11 С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным;

5.12 Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 Закона, части 13 статьи 83.2 Закона протоколов;

5.13 Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Закона, и максимальному значению цены контракта.

5.14 Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Закона.

5.15 В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта;

5.16 Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

5.17 В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.

5.18 Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

5.19 В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

5.20 При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

5.21 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона. 
Раздел 1.3 Формы, сведения и документы для участников закупки*
1.3.1 Форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

(конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара)**/***
Объект закупки (предмет электронного аукциона): Билирубинометр
Исполняя наши обязательства и изучив документацию об электронном аукционе на право заключения с МБУ «ЕКПЦ» контракта на поставку товара: Билирубинометр, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на осуществление вышеуказанной закупки, мы в случае признания нас победителями электронного аукциона согласны подписать контракт, а также в соответствии с требованиями документации об аукционе поставить товары, сведения об объекте закупки которых, указаны в нижеприведенной таблице:
	№ 
п/п
	Техническое требование заказчика

 (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)  товара)****
	Предложение участника закупки**/***

Указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения предлагаемого товара


	
	Наименование показателя
	Наименование, единица измерения, значение показателя (минимальное и(или) максимальное) или значение, которое не может быть изменено)
	

	1
	Билирубинометр
Код позиции КТРУ 26.60.12.129-00000042
Наименование согласно КТРУ - Билирубинометр чрескожный
Неинвазивный ручной портативный прибор с питанием от батареи предназначен для чрескожного измерения уровня билирубина (TcB), чтобы предсказать уровень общего билирубина в сыворотке крови (TSB) у новорожденного. Он направляет пучок света на кожу новорожденного, как правило, на лоб или грудину, и измеряет интенсивность нескольких длин волн (обычно 2 или более), которые отражаются от подкожных тканей новорожденного. Эти оптические сигналы обрабатываются (обычно с помощью фотоэлемента и микропроцессора) для получения значений TcB и/или TSB. Он используется в основном для скрининга гипербилирубинемии.
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Тип прибора
	Автоматический двухволновой отражательный фотометр
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Принципы измерения
	Измерение десятичного логарифма отношения спектральных коэффициентов отражения  света на двух рабочих длинах волн (492 нм и 523 нм).
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Измеряемые параметры
	Транскутанный билирубиновый индекс (ТБИ)- объективный показатель желтизны кожи, корреляционно связанный со степенью гипербилирубинемии
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Диапазон измерения
	0-50 ед. ТБИ (~ 0-500 мкмоль/л)
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Встроенная автоматическая калибровка
	Наличие
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Прилагаемые средства контроля
	Наличие
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Время измерения, секунд
	не более 2
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Время между измерениями, секунд
	не более 5
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Число разрядов на цифровом табло в рабочем режиме
	2
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Погрешность измерения
	+ 2 ед. ТБИ
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Встроенные элементы электропитания
	Наличие
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Число измерений без замены или подзарядки элементов питания
	не менее 1 000 000
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Масса со встроенными элементами питания, грамм
	не более 200
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Габариты, мм
	не более 130х65х35
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Базовый комплект поставки
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Анализатор гипербилирубинемии фотометрический 
	1
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Футляр
	1
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Контрольный светофильтр 1 в составе

футляра
	1
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Контрольный светофильтр 2 в составе

футляра
	1
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями

	
	Элемент питания постоянного напряжения 1.5 В, тип ААА или LR 03
	Не менее 3
	Указывается участником закупки в соответствии с требованиями


* Предложенные формы не являются требованием к оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе.

**Заполняется в соответствии с Приложением к форме 1.3.1 «Инструкция по заполнению предложения участника». 

***Наименование страны происхождения товара указывается в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;

****При возникновении противоречий между техническими требованиями, установленными Заказчиком в Форме 1.3.1 и положениями Технического задания, приоритет отдается положениям Технического задания.
Обоснование необходимости использования дополнительной информации (дополнительных требований к предмету закупки) согласно п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ПП №145 от 08.02.2017 г. Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения. 
Приложение к форме 1.3.1
**Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части  «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

В случае применения заказчиком в техническом задании слов:

1) «не менее», «не ниже», «≥» - участником предоставляется конкретное цифровое значение равное или превышающее указанное, либо диапазон значений с нижней границей равной или превышающей указанное заказчиком значение;

2) «не более», «не выше», «≤» - участником предоставляется конкретное цифровое значение равное или менее указанного, либо диапазон значений с верхней границей, не превышающей указанное заказчиком значение;

3)«менее», «ниже» - участником предоставляется конкретное цифровое значение меньше указанного, либо диапазон значений диапазон значений с верхней границей, превышающей указанное заказчиком значение;

4)«более», «выше», «свыше» - участником предоставляется конкретное цифровое значение, превышающее указанное, либо диапазон значений с нижней границей, превышающей указанное заказчиком значение;

5) «не менее … и не более…» - участником предоставляется:

- конкретное цифровое значение, равное или превышающее минимальное, но не более, либо равное максимальному значению;

либо

- диапазон значений в границах минимального значения, но не более максимального;

6)«до» - участником предоставляется конкретное цифровое значение меньше указанного, либо диапазон значении не превышающий установленное заказчиком значение, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно»; 

7)«от» - участником предоставляется конкретное цифровое указанное значение или превышающее его, либо диапазон значении превышающий установленное заказчиком значение; 
8)«от…… до….» - участником указывается конкретное цифровое значение ,равное или превышающее «от», но меньше или равное указанного «до», либо диапазон значений с нижней границей равной или превышающей «от», но меньше или равной «до»; 
9)В случае применения заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

10)В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

11)При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

12)со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона); 

13)«диапазон от…до…»»- участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

14)со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

15)если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхней и нижней границы диапазона, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не более».

16)значение со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник указывает предлагаемое значение с сопровождением знака «+/-» и требуемый процент погрешности, либо конкретное значение в пределах погрешности;

17)Если характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», «значение не может быть изменено» – участник не вправе изменять указанные характеристики;

18)При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

19)При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен», «должно», «должны», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «возможность» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком». 

20)Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-200) (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

При использовании заказчиком в части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение.
1.3.2 Форма сведений об участнике закупки

	1. Наименование участника закупки 
	Указывается Участником закупки

	2. Фирменное наименование участника закупки (при наличии)
	Указывается Участником закупки

	3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)
	Указывается Участником закупки

	4. Паспортные данные (для физического лица)


	Указывается Участником закупки

	5. Место нахождения участника закупки (для юридического лица) 
	Указывается Участником закупки

	6. Почтовый адрес участника закупки 
	Указывается Участником закупки

	7. Номер контактного телефона участника закупки
	Указывается Участником закупки

	8.  Идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)
	Указывается Участником закупки

	9. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона
	Указывается Участником закупки

	10. Место жительства (для физического лица) 
	Указывается Участником закупки


	
	
	

	
	
	


Часть 2. Информационная карта электронного аукциона

Следующая информация и данные для электронного аукциона на осуществление закупки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) конкретизируют, изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.2 Общие сведения о проведении электронного аукциона. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

	№ п/п
	№ пункта инструкции 
	Наименование показателя
	Значение 

	1. 
	п.1.2
	Наименование Заказчика 
	Муниципальное бюджетное учреждение "Екатеринбургский клинический перинатальный центр"

Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,9

Место нахождения (Почтовый адрес Заказчика):

г. Екатеринбург, Комвузовская. 3
Ф.И.О. контактного лица: Антропова Татьяна Сергеевна
Телефон/факс (343) 374-33-73, 374-55-74 

 e-mail: mail@ekpc-info.ru.

	2. 
	п.1.2
	Наименование Уполномоченного органа
	Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга;

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, к.547

E-mail: de@ekadm.ru

Тел: (343)304-32-30; факс: (343)354-55-90

	3. 
	п. п. 1.3.1


	Объект закупки (предмет электронного аукциона, идентификационный код закупки)
	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку товара: Билирубинометр
Идентификационный код закупки 
193666005552966700100102380012660000

	4. 
	п.п.1.8.2

п.п.1.11.2
	С  участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации
	Установлено

	5. 
	п. п. 1.11.3
	С привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации 
	Не установлено

	6. 
	п. 1.4
	Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, рублей
	1 200 000,0

	7. 
	п.п 1.4.1
	Порядок формирования цены контракта
	С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

	8. 
	-
	Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы
	Не установлена


	9. 
	-
	Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, перечень таких запасных частей
	Не установлена


	10. 
	п.п 4.2.6
	Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»), рублей
	0,5% - 6 000,0
5%   -  60 000,0

	11. 
	п.1.5

п.п. 1.5.1
	Источник финансирования 
	Средства бюджетных учреждений

	12. 
	п.п.1.5.2
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг 
	Оплата производится в рублях в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки, на основании выставленного счета, при наличии товарных накладных с приложением счетов-фактур на поставленные Товары, при условии подписания Сторонами всех актов о выполнении обязательств, предусмотренных контрактом. Аванс не предусмотрен.

	
	п.3.5
	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	
	п.1.4
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта 
	Не применяется

	
	п.п.1.8.1
	Наименование оператора электронной площадки
	Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП)

	
	п.п 3.4.1
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	https://etp.roseltorg.ru 

	13. 
	п.1.8
	Требования к участникам закупки
	

	14. 
	п. 1.8.1
	Общие требования к участникам закупки
	Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации, в соответствии указанием на это в пункте 4 настоящей карты, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированный некоммерческие организации. 

Статус субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	15. 
	 п.п.1.8.4
	Единые требования к участникам закупки
	1)
требования установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики  и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
-   участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

	16. 
	п.п.1.8.3
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не установлено

	17. 
	п.п.1.8.2
	Требования, установленные Заказчиком
	- Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	10. 
	п.1.12.1
	Привлечение субподрядчиков, соисполнителей 
	Согласно п.3 Муниципального контракта

	11. 
	п. п. 1.10.1 
	Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов
	Не установлено

	12. 
	п.п.1.14.1
	Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Установлено условие допуска согласно Приказу Минфина РФ №126н от 04.06.2018г. 

	13. 
	п. п. 1.13.1
	Запреты на допуск товаров, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не установлено

	14. 
	Заявка на участие в аукционе
	

	
	п.3.2
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе, подаваемой участником закупки
	Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. (по рекомендуемой форме 1.3.1)

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка;

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; ;(по рекомендуемой форме 1.3.2)

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 (если это указано в п 13.1 Информационной карты) части 1 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использование программно-аппаратных средств электронной площадки);
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе (п.13.2 Информационной карты). При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная декларация предоставляется с использование программно-аппаратных средств электронной площадки).
6) Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

в соответствии с Приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н 

Подтверждением страны происхождения товаров (Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-200), указанных в прилагаемом к настоящему приказу Перечне, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны происхождения товара. 



	13.1


	-
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона
	Не установлено

	13..2
	-
	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требованиям к таким товарам, работам, услугам 
	Не установлено

	15. 
	п.п.1.6.3
	Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе
	Требуется

	16. 
	п.п.1.6.3,

п.п.1.6.4
	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе (НДС не облагается), % (рублей) 
	1 % Н(М)ЦК – 12 000,0

	17. 
	
	Уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации: Установлено

	18. 
	п.п.3.4.1

п.п. 3.3.1
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	06.09.2019 10-00

	19. 
	п.п.3.3.10
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
	Участник закупки, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

	20. 
	п.п.4.1.2
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
	09.09.2019

	21. 
	п.п.4.2.2
	Дата проведения электронного аукциона
	10.09.2019

	22. 
	п.1.7
	Требование об обеспечении исполнения контракта
	Требуется


	23. 
	п. 1.7
	Требование об обеспечении гарантийных обязательств (в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона)
	Установлено

10 000,0 руб.
(Размер обеспечения гарантийных обязательств не превышает 10% Н(М)ЦК согласно части 6 статьи 96 Закона)

	24. 
	п.п.1.7.3

п.п 1.7.8
	Размер обеспечения исполнения контракта, % (рублей) 

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона (СМП, СОНКО), предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона (СМП, СОНКО), освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае установленном п.п. 1.7.8. раздела 1.2 Инструкции по подготовке и проведению электронного аукциона
	5 (пять) % от цены, по которой в соответствии с Законом заключается контракт

	25. 
	-
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств установлен в соответствии со статьей  96 Закона

	26. 
	-
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
	Получатель: Департамент финансов Екатеринбурга 

(МБУ «ЕКПЦ» л.с. 89070502003)

ИНН – 6660055529 КПП – 667001001

БИК – 046577001

Р/С – 40701810900003000001
Л/С – 89070502003

Уральское ГУ Банка России

КБК 00000000000000000510

Назначения платежа: «обеспечение исполнения контракта на поставку товара: Билирубинометр» (НДС не облагается).
Назначения платежа: «обеспечение обеспечения гарантийных обязательств по контракту на поставку товара: Билирубинометр» (НДС не облагается)

	27. 
	-
	Возможность изменить количество товаров по контракту (ч.18 ст.34 Закона)


	Установлено


	28. 
	-
	Возможность изменить условия контракта в ходе его исполнения (п.1 ч. 1 ст.95 Закона)
	Установлено


	29. 
	-
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

(части 8-26 ст. 95 Закона)
	Установлено


	30. 
	-
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Контрактная служба МБУ ЕКПЦ
Антропова Татьяна Сергеевна

Телефон/факс (343) 374-33-73, 374-55-74 

 e-mail: rabotadgb10@mail.ru
Приказ о создании контрактной службы 

№117 от 28.02.2014года.

	31. 
	-
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заказчик обязан дать разъяснения положений документации с фактической даты и времени размещения извещения (по местному времени организации, осуществляющей размещение) в ЕИС по «04» сентября 2019 г. включительно. 


Часть 3. Техническая часть 

Техническое задание на поставку товаров 
(требования о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара)

Объект закупки: Билирубинометр
1. Описание объекта закупки:
	№ 
п/п
	Техническое требование заказчика

 (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)  товара)

	
	Наименование показателя
	Наименование, единица измерения, значение показателя (минимальное и(или) максимальное) или значение, которое не может быть изменено)

	1
	Билирубинометр

Код позиции КТРУ 26.60.12.129-00000042

Наименование согласно КТРУ - Билирубинометр чрескожный
Неинвазивный ручной портативный прибор с питанием от батареи предназначен для чрескожного измерения уровня билирубина (TcB), чтобы предсказать уровень общего билирубина в сыворотке крови (TSB) у новорожденного. Он направляет пучок света на кожу новорожденного, как правило, на лоб или грудину, и измеряет интенсивность нескольких длин волн (обычно 2 или более), которые отражаются от подкожных тканей новорожденного. Эти оптические сигналы обрабатываются (обычно с помощью фотоэлемента и микропроцессора) для получения значений TcB и/или TSB. Он используется в основном для скрининга гипербилирубинемии.

	
	Тип прибора
	Автоматический двухволновой отражательный фотометр

	
	Принципы измерения
	Измерение десятичного логарифма отношения спектральных коэффициентов отражения  света на двух рабочих длинах волн (492 нм и 523 нм).

	
	Измеряемые параметры
	Транскутанный билирубиновый индекс (ТБИ)- объективный показатель желтизны кожи, корреляционно связанный со степенью гипербилирубинемии

	
	Диапазон измерения
	0-50 ед. ТБИ (~ 0-500 мкмоль/л)

	
	Встроенная автоматическая калибровка
	Наличие

	
	Прилагаемые средства контроля
	Наличие

	
	Время измерения, секунд
	не более 2

	
	Время между измерениями, секунд
	не более 5

	
	Число разрядов на цифровом табло в рабочем режиме
	2

	
	Погрешность измерения
	+ 2 ед. ТБИ

	
	Встроенные элементы электропитания
	Наличие

	
	Число измерений без замены или подзарядки элементов питания
	не менее 1 000 000

	
	Масса со встроенными элементами питания, грамм
	не более 200

	
	Габариты, мм
	не более 130х65х35

	
	Базовый комплект поставки

	
	Анализатор гипербилирубинемии фотометрический 
	1

	
	Футляр
	1

	
	Контрольный светофильтр 1 в составе

футляра
	1

	
	Контрольный светофильтр 2 в составе

футляра
	1

	
	Элемент питания постоянного напряжения 1.5 В, тип ААА или LR 03
	Не менее 3


Количество поставляемых товаров: 10 шт. согласно п.1 Технического задания на поставку товаров
2. Место поставки товаров: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 3
3. Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта
4. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата производится в рублях в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки, на основании выставленного счета, при наличии товарных накладных с приложением счетов-фактур на поставленные Товары, при условии подписания Сторонами всех актов о выполнении обязательств, предусмотренных контрактом. Аванс не предусмотрен.

6. Условия поставки товаров: доставка до места силами и средствами  Поставщика.

7. Общие требования к товарам: Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать нормативным требованиям по качеству и безопасности товара, а также быть обеспечен информацией о товаре, изготовителе, основных потребительских свойствах. При поставке товара обязательно предоставление всех необходимых документов, подтверждающих качество поставляемых товаров в соответствии с законодательством РФ

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара: в соответствии с технической частью заполнить форму 1.3.1 сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.
9. Требования по комплектности товаров: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна содержать  вскрытий, вмятин, порезов.
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: поставляемый товар должен иметь Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат (декларацию) соответствия Госстандарта РФ (или справку о необязательной сертификации), инструкцию по эксплуатации (применению и уходу) на русском языке, Свидетельство об утверждении средств измерения
11. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: в соответствии с п.1 Технического задания 
12. Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.

13. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика: требуются.  
14. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами:    требуются
15. Требования по объему гарантий качества товаров: Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев. Расходы на обслуживание оборудования в гарантийный срок за счет поставщика.
16. Авторские права: не требуются
17. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

18. Иные требования к товарам по усмотрению заказчика: товар новый, оригинальный указанного производителя, не бывший ранее в употреблении, в  фирменной неповрежденной оригинальной упаковке производителя. Год выпуска не ранее 2019 года. Группа безопасности должна соответствовать нормативным актам на данный вид товара. 
Часть 4. Обоснование начальной (максимальной цены)                     

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2014 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом  положений Приказа Министерства экономического развития РФ  от 02 октября 2013г. № 567 « Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»:
	№ п.п
	Наименование
	Количество, шт.
	Поставщик 1, цена за 1 шт., руб.
	Поставщик 2, цена за 1 шт., руб.
	Поставщик 3, цена за 1 шт., руб.
	Средняя, цена за 1 шт., руб.
	Итого, руб.

	1
	Билирубинометр
	10
	122000
	118000
	120000
	120000
	1200000

	
	Итого
	
	
	
	1200000


Начальник контрактной службы                                                                                  Т.С. Антропова
Часть 5. Проект контракта
Муниципальный контракт №_____
на поставку медицинских изделий – Билирубинометр, 

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия 
Идентификационный код закупки 193666005552966700100102380012660000
город Екатеринбург                                                                 

«____»_________________201_    г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» (МБУ «ЕКПЦ»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Мартиросяна Сергея Валериевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________ (полное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________(должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от _________________ №______, на основании протокола  комиссии по размещению муниципального заказа № _____ от _______________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий ___________________________________________________ОКПД (заполняется после выбора победителя определения поставщика  при заключении контракта, указывается наименование оборудования, торговая марта производителя (при наличии), в соответствии с заявкой участника закупки.) (код  -________________) (далее - Оборудование) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, правилам эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технические показатели - Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 3, (далее - Место доставки). 

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта, составляет_________руб. (_________)_______коп., включая НДС__________руб. (_________)______коп. (если НДС не облагается, указать основание).

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Оборудования. Цена единицы дополнительно поставляемого Оборудования или цена единицы Оборудования при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Оборудования должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.
2.7. Уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта осуществляется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; Поставщик обязан заблаговременно (не менее чем за 3 календарных дня) уведомить Заказчика о дате и времени поставки, согласовать время производства работ по монтажу Оборудования и оказанию услуг по обучению специалистов персонала Заказчика.

3.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. разработать программу обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4. использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию, по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества;

3.1.5. осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требование безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствия с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.8. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.9. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг, в том числе замену товара ненадлежащего качества, ассортимента или комплектации;

3.1.10. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать накладную на товар при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательство по контракту. 

3.1.11. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.12. Обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 8 Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствий с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.3. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Оборудования.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Оборудования:_______________________

Муниципальный контракт №____________________

Заказчик (название):_________________

Поставщик (название компании):_____________

Получатель:_____________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:____________________

Ящик/контейнер №_______, всего ящиков/контейнеров_________

Размеры (высота, длина, ширина)_______________

Вес брутто ________ кг

Вес нетто _________ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Оборудования, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Оборудование должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).

5. Порядок поставки Оборудования и документация

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставщик за 3 (три) календарных дня до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Получателей уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки. Поставка осуществляется в рабочие дни (в понедельника по пятницу) с 9-00 до 15-00 ч.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3. При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного_____________;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (технический паспорт оборудования или иной документ, его заменяющий, инструкция пользователя и пр.);

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке, счет, счет фактуру (при наличии) – не менее чем в двух экземплярах;

г) Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой составляет не менее _______ месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

е) гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа;

ж) копию документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

6. Порядок приемки Оборудования

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.

Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, и полученных результатов экспертизы Оборудования, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания.

6.4. При выявлении несоответствий в поставленном Оборудовании, препятствующих его приемке, в т.ч. несоответствия поставленного Оборудования по количеству, комплектности и качеству Техническим требованиям (Приложение № 2 к настоящему контракту), оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения (не более 15 дней), который подписывается уполномоченными представителями Сторон. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) Товара без дополнительной платы.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту), проводится повторная приемка Оборудования, по результатам которой Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

 
При повторном обнаружении отступлений от  условий контракта, ухудшающих качество Оборудования или иных недостатков в Оборудовании, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается уполномоченными представителями Сторон.

6.6. Оборудование не поставлено, либо Оборудование поставлено с существенными нарушениями условий контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации – не подлежит приемке. 

6.7. Обнаружив после приемки Оборудования отступления от контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик обязан известить об этом Поставщика письменно в течение 10-ти рабочих дней после их обнаружения. Поставщик обязан произвести замену некачественного Оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней, либо в срок, согласованный Сторонами.

 
6.8. Под существенными нарушениями контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

 
а) обнаружение отступлений от условий контракта при повторной приемке Оборудования либо нарушение сроков устранения недостатков (дефектов).

 
6.9. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков (дефектов) в Оборудовании или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена дополнительная экспертиза. Выбор эксперта осуществляется по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик. 

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг

7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

7.2. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования в соответствии с разделом 6 Контракта в срок 5 (пяти) календарных дней, но не позднее срока, установленного пунктом 5.1. Контракта. 

7.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания, о чем Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по сборке, установке и монтажу Оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и законодательством Российской Федерации и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пуско-наладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6. Оказание Услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных Услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.9. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Поставщика Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) направляет Поставщику подписанный Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9 Контракта.

8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), Техническими требованиями (приложение N 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

8.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет ___ месяцев. Гарантия производителя на Оборудование составляет______ месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

8.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения. 
Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг (либо - по каждому этапу поставки Оборудования и оказания Услуг).

9.2. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в установленный срок следующих документов или копий документов:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) Актов приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту), подписанных Поставщиком;

д) Актов ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту), подписанных Поставщиком;

е) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;

ж) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);

з) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);

и) копии документа о соответствии Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями).

9.3. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "д", "ж", "з" пункта 9.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.4. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), и оказания Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

9.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 5 к Контракту).

10. Обеспечение исполнения Контракта. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Поставщик обязан одновременно с подписанным контрактом представить Заказчику обеспечение исполнения контракта в соответствии с ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
10.2. В случае заключения контракта по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотренный ч.96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, устанавливается в размере 5 (пять) % от цены, по которой в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт и составляет _______ рублей.


10.3. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.4. В соответствии с ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке, за исключением случаев, указанных в п.10.2 настоящего контракта.
10.5. Исполнение контракта может обеспечиваться: 

- предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п.10.1. «Требования к банковской гарантии» настоящего Контракта;

- внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Сумма обеспечения в течение всего срока действия обеспечения индексации не подлежит.

Способ обеспечения исполнения контракта определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и ч. 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
10.6. Обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, представленное Поставщиком, в полном объеме возвращается Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, при условии исполнения Поставщиком всех обязательств по настоящему контракту, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта
. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный стороной контракта в письменном требовании.

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту на условиях, установленных Аукционной документацией
. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.8. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика и распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик имеет право удержать сумму обеспечения исполнения контракта, предоставленного в соответствии с настоящим контрактом. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком без согласия Поставщика во внесудебном порядке в размере равном сумме неустойки по Контракту и причиненных убытков в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения Контракта, при отсутствии нарушения условий Контракта Заказчиком.
10.9. Заказчиком в соответствии с частью 4 статьи 33 № 44-ФЗ установлены гарантийные обязательства (п.8.4. настоящего контракта). На основании этого в соответствии с № 44-ФЗ Заказчик устанавливает требование обеспечения гарантийных обязательств.
10.10. Требования к гарантии качества работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара, использованному при выполнении работ (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, установленный в пункте 8.4. настоящего контракта, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.11 Размер обеспечения гарантийных обязательств согласно ч.6 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ не превышает 10 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. 

10.12. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Поставщик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика. Оформление документов о приемке поставленного товара осуществляется только после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с ч.7.1. ст.94 №44-ФЗ.
10.13. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

7) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств;

9) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

10.14. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Поставщиком по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов Екатеринбурга 

(МБУ «ЕКПЦ» л.с. 89070502003)

ИНН – 6660055529 КПП – 667001001

БИК – 046577001

Р/С – 40701810900003000001

Л/С – 89070502003

Уральское ГУ Банка России

КБК 00000000000000000510

Назначения платежа: «обеспечение обеспечения гарантийных обязательств по контракту на поставку товара: Билирубинометр» (НДС не облагается).

10.15. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, но не ранее даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 5.3.8. настоящего контракта. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный стороной контракта в письменном требовании, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

10.16. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств
9. ТРЕБОВНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

10.1.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч 1.2 ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.1.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

10.1.3. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.1.4. Уменьшение в соответствии с ч. 7 и 7.1 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной ч. 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.1.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

10.1.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

10.1.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестрах банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч. 2 и 3 ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

10.1.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный п.9.6. настоящего Контракта, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.1.9. Банковская гарантия, используемая для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные ч.9 ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в ч. 8.1 ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

10.1.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 30 ст. 34, п. 9 ч. 1 ст. 95, ч. 7 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится
11. Ответственность Сторон

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф), осуществляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042.

11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).. 


11.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени согласно ч.7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

             11.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________________ рублей:

1 (один) процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, предусмотренного пп.3.1.2-3.1.4, 3.1.7-3.1.10, 3.1.12, 5.3, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
11.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

 а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

11.3.1 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
11.3.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы согласно ч.5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от выполнения контрактных обязательств.

11.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.6. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорных обстоятельств).
11.7. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 3 календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Поставщику настоящего Контракта, подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями Сторон, и действует до «31» января 2020 года, а в части взаиморасчетов до их исполнения. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту и ответственности за его нарушение.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Оборудования в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.8. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях согласно ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

 - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов поставки, качества поставляемых товаров и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

12.9. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12.10. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13. Исключительные права

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Оборудования, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

15. Уведомления

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма (в том числе электронного), телеграммы, факса, по реквизитам, указанным в контракте, с последующим предоставлением оригинала по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15.2. Уведомление считается доставленным: 1) при поступлении его в адрес стороны с отметкой о получении уполномоченными  представителями сторон; 2) оно поступило в адрес стороны, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или адресат не ознакомился с ним. 

15.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

16. Банковское сопровождение Контракта

16.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

17. Дополнительные условия и заключительные положения

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению и инструктажу специалистов (приложение № 4  к Контракту).

17.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта, были урегулированы путем переговоров. При направлении одной из Сторон претензии, срок рассмотрения претензии другой стороной составляет 10 календарных дней. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

17.4. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью лиц, уполномоченных на подписание контракта, с обеих сторон. После заключения контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические требования;

Приложение № 3 - Акт приема-передачи Оборудования;

Приложение № 4 - Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению и инструктажу специалистов;

Приложение № 5  - Акт сверки расчетов;
Приложение №6 – Акт сдачи-приемки (экспертизы)
18. Реквизиты и подписи Сторон

	18.1.Поставщик:
	18.2. Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»
Адрес места нахождения: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,9

Фактический адрес: 620137 г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 3
Телефон/факс: (343) 374-74-34, 374-55-74
e-mail: mail@ekpc-info.ru
Главный врач МБУ «ЕКПЦ»   

_____________________  С.В. Мартиросян 

 (подпись)

              М.П.

	(наименование юридического лица)

Место нахождения: _____________________________

_______________________________________________

Телефон (ы): ___________________________________

Факс __________________________________________

e-mail: ________________________________________

Платежные реквизиты:___________________________

_______________________________________________

__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________

(подпись)

              М.П.
	


Номер реестровой записи:___________________________
Приложение № 1 к Контракту
от "____"____________20____г.
№__________
Спецификация 
	N п/п
	Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска, страна происхождения и другое)
	Ед. измерения
	Количество, в ед.
	Цена за ед., включая

Услуги, руб. (включая НДС)
	Общая стоимость, включая Услуги,

руб. (включая НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


ИТОГО: __________________________________________________________ рублей ____ копеек.  
	ПОСТАВЩИК:

__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________

(подпись)

              М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

     Главный врач МБУ «ЕКПЦ»   

      _____________________  С.В. Мартиросян 

 (подпись)

              М.П.


Приложение № 2 к Контракту
от "____"____________20____г.
№__________
Технические требования

	N
	Наименование параметра
	Требуемое значение

	1. Общие сведения

	1.1.
	Наименование Оборудования
	

	1.2.
	Наименование производителя
	

	1.3.
	Модель
	

	1.4.
	Год выпуска Оборудования
	

	1.5.
	Страна происхождения
	

	
	
	

	2. Технические характеристики

	2.1.
	
	

	2.2.
	
	

	
	
	

	3. Требования к упаковке и маркировке

	3.1.
	
	

	3.2.
	
	

	
	
	

	4. Дополнительные требования

	Срок предоставления гарантии производителя
	

	Срок предоставления гарантии поставщика
	

	Объем предоставления гарантии качества:
	

	- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства
	Наличие

	- устранение неисправностей посредством замены запасных частей
	Наличие

	Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию
	Наличие

	Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки
	Наличие

	
	


	ПОСТАВЩИК:

__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________

(подпись)

              М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

     Главный врач МБУ «ЕКПЦ»   

      _____________________  С.В. Мартиросян 

 (подпись)

              М.П.


Приложение № 3 к Контракту
от "____"____________20____г.
N__________
Образец

Акт
приема-передачи оборудования по муниципальному контракту
от "____" ______________ 20__ г.   №_______

от «___»__________201_ 

Поставщик _________________ (полное наименование), в лице ___________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании _______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», в лице главного врача Мартиросяна Сергея Валериевича, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):

1. Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое):_________

2. Единица измерения:_____________

3. Количество в единицах измерения:_____________

4. Стоимость: _______________(сумма прописью) руб. _________________ коп., в том числе НДС____________% -__________________сумма прописью) руб._______коп.

Приемка Оборудования произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:

1. Товарная Накладная от "____"______________20___г. №________;

2. Копия Регистрационного удостоверения от "______"_____________20_____г. №_____;

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

4. Гарантия производителя от "____"______________20___г. №________;

5. Гарантия Поставщика от "____"______________20___г. №________;

6. Копия документа о соответствии (при наличии) от "____"______________20___г. №________;

7. ________________________________________________________________________________.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

	ПОСТАВЩИК:

__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________

(подпись)

              М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

     Главный врач МБУ «ЕКПЦ»   

      _____________________  С.В. Мартиросян 

 (подпись)

              М.П.


Приложение № 4 к Контракту
от "____"______________20___г. 

№_________
Образец
Акт
ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по контракту
от "____"______________20___г. №________

Поставщик _____________________ (полное наименование), в лице ______________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик  - Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», в лице главного врача Мартиросяна Сергея Валериевича, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту): ________________________________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) №№___________________________________________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: _________________________________________

Результаты испытаний Оборудования: _________________________________________________________

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки предусмотренные условиями Контракта, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования следующих специалистов Заказчика:

1._________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика (Получателя) проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования: _____________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа).

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика: _______________________________ (перечислить документы при наличии).

	ПОСТАВЩИК:

__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________

(подпись)

              М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

     Главный врач МБУ «ЕКПЦ»   

      _____________________  С.В. Мартиросян 

 (подпись)

              М.П.


Приложение № 5 к Контракту
от "_____"_____________20____г.
№_____
Образец
Акт
сверки расчетов

Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»»

и___________________________________________________

(Муниципальный контракт от_____________ №___________

Сальдо на_______________ __________________    Раздел____________________

                         
(дата)                  

 (сумма)

	Наименование Заказчика
	Наименование Поставщика

	№ платежных поручений
	Сумма, руб.
	№ акта, дата
	Сумма, руб.

	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Сальдо на____________________ ___________________

                 

 (дата)            

  (сумма)

В пользу___________________

	ПОСТАВЩИК:

__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________

(подпись)

              М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

     Главный врач МБУ «ЕКПЦ»   

      _____________________  С.В. Мартиросян 

 (подпись)

              М.П.


       Главный бухгалтер                      


  Главный бухгалтер

       ___________ ______________________    

   ___________ _______________________

                  (подпись)                 (расшифровка подписи)     


        (подпись)   
        (расшифровка подписи)

Приложение № 6
 к контракту от "_____"_____________20____г.
№_____
АКТ

сдачи-приемки товара (экспертизы)
г. Екатеринбург                         



         «__»  _______________ 201_г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мартиросяна С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице __ (должность, фамилия, имя, отчество) __, действующего (ей) на основании __ (устав, доверенность и т. д.) ___, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

     1. В соответствии с Контрактом № ___________________ от «___» _______ 201_г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 2.    Количество    товаров (соответствует/не соответствует) требованиям заявки (Контракту)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Соблюдение срока поставки (ненужное зачеркнуть):

  -   Просрочка поставки товаров составляет _____ дней

 -   Товар поставлен в соответствии с требованиями заявки (Контракта)

_____________________________________________________________________________

4. По результатам экспертизы объект закупки : _______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

соответствует требованиям закупки по контракту № __________ от _______________ 201_  


Экспертизу товара (работы, услуги) провел __________________________________________ 










(наименование должности)

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись, дата)

5. Результаты по Контракту: 

_____________________________________________________________________________

	Сдал:
Поставщик:

_____________________ 

М.П.                                                                               
	Принял:
Заказчик:

______________________

М.П.


�Пункт 10.6. Контракта применяется в случае предоставления Поставщиком Заказчику обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств. 


�Пункт 10.7. Контракта применяется в случае предоставления Поставщиком Заказчику обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией.





68
42

