|  | Утверждаю Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга ______________ О.Ю. Донченко «___»___________2011 г. |
| --- | --- |

Документация об открытом аукционе

в электронной форме

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления здания

ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

номер аукциона в электронной форме:

______________________

Документация об аукционе включает в себя:

1)часть 1 - положения об открытом аукционе в электронной форме, инструкции участникам размещения, образцы форм;

2) часть 2 - техническое задание;

3) часть 3 - проект гражданско-правового договора Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург

2012

# Часть I. Положения об открытом аукционе в электронной форме, ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАЗЦЫ ФОРМ.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

1. Предмет открытого аукциона в электронной форме (аукцион): право заключить гражданско-правовой договор на:

выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления здания ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

2. Начальная (максимальная) цена договора в рублях:

8346514,00

3. Сведения о заказчике Санкт-Петербурга (заказчике).

Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 418 .

Место нахождения и почтовый адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича,  д. 4, Лит. А.

Банковские реквизиты: ИНН 7818010883, КПП 784301001, л/сч № 0560043, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга

Должностное лицо уполномоченного заказчика, ответственное за работу с проектом договора:

1) директор ГБОУ СОШ № 418;

2) Донченко Ольга Юрьевна;

3) адрес электронной почты:  school418@yandex.ru

4) рабочий телефон: 439-01-27

5) место нахождения и почтовый адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.4 , литер А, кабинет № 209.

4. Компетентной комиссией для настоящего открытого аукциона в электронной форме является: «Комиссия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга» (далее - комиссия).

5. Источник финансирования заказа: Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013, 2014 годов» № 658-120 от 26.10.2011г., код подраздела 0709, код фонда 00, код вида расходов 001, код целевой статьи 4350080, код ОСГУ 225.

6.Законодательное регулирование

6.1.Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с главой 3.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон), Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7. Требования к участнику размещения заказа (в соответствии со статьей 11, статьей 15 Закона)

7.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику размещения заказа:

7.1.1. соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона:

7.1.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7.1.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

7.1.4.  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

7.2. Дополнительные требования, устанавливаемые Заказчиком к участникам размещения заказа:

7.2.1. отсутствие в предусмотренном настоящим  Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

7.2.2. отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

7.2.3. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

8. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

8.1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Закона условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (в случае необходимости данные требования устанавливаются заказчиком в разделе 1 части 2- техническое задание).

8.2. В соответствии со статьей 14 Закона учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов предоставляются преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с настоящим Федеральным законом (в случае необходимости данные требования устанавливаются заказчиком в разделе 1 части 2- техническое задание).

9. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии со статьей 41_7 Закона)

9.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке (www.sberbank-ast.ru), вправе направить на адрес ЭТП, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме, в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.

9.2. В течение 2(двух) дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного подпункте 9.1. настоящего раздела запроса Заказчик, размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 5(пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 3(три) миллиона рублей не позднее, чем за 3(три) дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

9.3.Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

10. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с частью 5 статьи 41_5, частью 7 статьи 41_7 Закона)

10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее, чем за 5(пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются Заказчиком, на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).

10.2. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15(пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 3(три) миллиона рублей, не менее чем 7(семь) дней.

11. Отказ от проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии с частью 6 статьей 41_5 Закон)

11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее, чем за 10(десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 3(три) миллиона рублей - за 5(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

11.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).

РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (в соответствии со статьей 41_8 Закона).

2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с частями 4-6 статьи 41_8 Закона)

    - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

    - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

    - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

      - при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 79-ФЗ)

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 79-ФЗ)

      - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

      - при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 79-ФЗ)

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 79-ФЗ)

    - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренная подпунктом 2.1.3 настоящего раздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

2.1.5.      Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если такое требование установлено заказчиком;

г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона;

д) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с частью 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации.

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.04.2011 N 79-ФЗ)

2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии со статьей 41_8 Закона).

2.2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке (www.sberbank-ast.ru), подает заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями главы 3.1. Закона и Инструкциями для участников размещения по адресу: www.sberbank-ast.ru.

2.2.2. Заявка подается участником размещения в любой момент с момента  размещения извещения о проведении  открытого аукциона в электронной форме  до даты и времени окончания срока подачи заявок.

2.2.3. Заявка направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки, оформленные в соответствии с пунктом 2.1 настоящего раздела.

2.2.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

2.2.5. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением случаев, установленных следующим абзацем настоящей документации (статья 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации").

2.2.6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, участвующих в аукционе, принимаются для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, Российская Федерация присоединилась к Конвенции 03.05.1992), если иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).

2.2.7. Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык.

2.2.8. Рекомендации:

Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате  А4, шрифтом “Times New Roman” размером 12.

2.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с частью 18 статьи 41_8 Закона)

2.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки (www.sberbank-ast.ru).

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

3.1.Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с частью 5 статьи 41_1 Закона)

### 3.1.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора – 417325,70 рублей.

### 3.1.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и перечисляется на счет оператора электронной торговой площадки.

3.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с частями 1,2 статьи 41_5):

11 ч 00 мин (по Московскому времени) «30» января 2012 года.

3.3. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с частью 2 статьи 41_9 Закона):

«01» февраля 2012 года.

3.4. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии с частью 2 статьи 41_9 Закона):

«06» февраля 2012 года.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками: Российский рубль.

3.6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

3.7. Размер   обеспечения   исполнения   гражданско-правового договора,  срок  и порядок его предоставления (в соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 41_6 Закона, частью 19 статьи 41_12 Закона):

15% от начальной (максимальной) цены договора – 1251977,10 рублей

Документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным проектом гражданско-правового договора в течение 5 дней со дня получения проекта гражданско-правового договора от оператора электронной площадки (в соответствии с частью 4 статьи 41_12).

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется на весь объем предусмотренных договором обязательств.

Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора.

Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

- капитал   и   резервы   поручителя,   указанные   в   соответствующем   разделе
бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

- чистая    прибыль    поручителя,    указанная    в    соответствующем    разделе
бухгалтерской   отчетности,   должна  превышать   не   менее   чем   в   три   раза  размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

- стоимость   основных   средств   (в   части   зданий)   поручителя,   указанная   в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста   миллионов   рублей   и   превышать   не   менее   чем   в   десять   раз   размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия.

В случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, перечисляет сумму залога денежных средств на счет:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга: р/сч 40302810521000001069 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург дополнительный офис Кронштадтский к/сч 30101810900000000790 БИК 044030790, ИНН7818010883, КПП 784301001.

Обеспечение исполнения гражданско-правового договора должно быть предоставлено на срок до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по гражданско-правовому договору.

Обеспечение исполнения гражданско-правового договора, представленное в виде залога денежных средств, возвращается исполнителю по гражданско-правовому договору в срок, не превышающий 10 рабочих дней после исполнения им всех обязательств по гражданско-правовому договору на основании его письменного обращения.

РАЗДЕЛ IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведение открытого аукциона в электронной форме

4.1.Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии со статьей 41_9 Закона)

    - Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные подпунктом 2.1.3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

    - На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 2.1.3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей частью.

    - Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- непредоставления сведений, предусмотренных подпунктом 2.1.3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

- несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 2.1.3  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

- отсутствие сведений (декларирование) страны происхождения поставляемого товара, в случае если указанное требование установлено Заказчиком.

    - Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным подпунктом 4.1.3 настоящей части, не допускается.

4.2.Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии со ст.41_10 Закона).

4.2.1.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного подпунктом 4.2.9 настоящего раздела, начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящей статьей.

4.2.2.В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного подпунктом 4.2.9 настоящего раздела.

4.2.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

4.2.4.При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

4.2.5.При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 4.2.6. настоящего раздела.

4.2.6.При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

4.2.7. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

4.2.8. В случае проведения в соответствии с подпунктом 4.2.2. настоящего раздела открытого аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного подпунктом 4.2.9. настоящего раздела.

4.2.9.В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион проводится путем повышения цены договора на величину в пределах "шага аукциона", в соответствии требованиями установленными Законом.

4.2.10.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение 2-х рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

4.3.Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии со статьей 41_11 Закона)

4.3.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленные Заказчику оператором электронной площадки, которые при проведении ранжирования оператором электронной площадки, получили первые 10 (десять) порядковых номеров в соответствии с предложениями, о цене договора, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

4.3.2.  Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Для принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

4.3.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных оператором электронной площадки, до принятия решения о соответствии 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее 10(десяти) участников открытого аукциона и менее 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе.

Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора (в случае, предусмотренном пунктом 4.2.9 настоящей документации - наиболее высокую цену договора).

4.3.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 41.8 Закона, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Закона, более чем за 6 (шесть) месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

4.3.5.Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным подпунктом 4.3.4. настоящего раздела, не допускается.

4.3.6.Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе, в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

В случае, предусмотренном частью, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка, на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

4.3.7. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА.

5.1.Заключение гражданско-правового договора (в соответствии со статьей 41_12 Закона)

1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 настоящего Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор.

3. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

4. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  (часть 9 статья 41_12 Закона).

5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона (часть 10 статья 41_12 Закона).

6. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41_12 Закона, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных статьей 41_12, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект договора по истечении 13 (тринадцати) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41_11 Закона протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41_12 Закона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора.

7. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

8. В случае, если Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется (часть 19 статья 41_12 Закона).

, 5.2.  Изменение условий гражданско-правового договора (при проведении аукциона на поставку товара)

5.2.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч. 6.5 ст. 9 Закона:

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Законом заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

5.2.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Закона о размещении заказов:

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов количество всех предусмотренных договором  товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

5.2.3. Возможность заказчика при исполнении договора изменить качество поставляемых по договору товаров в соответствии с частью 6.7 статьи 9 Закона о размещении заказов

При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. В этом случае в реестр договоров, заключенных по итогам размещения заказов, вносятся сведения, предусмотренные пунктом 8 части 2 статьи 18 Закона.

5.3.  Возможность заказчика внесения изменений в условия договоров при их заключении и исполнении.

При заключении и исполнении договора изменение условий, договора указанных в частях 11 и 12 статьи 9, части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 статьи 31.5, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 22 статьи 41.8, части 11 статьи 41.9, части 15 статьи 41.11, частях 10 и 14 статьи 41.12, части 6 статьи 42, частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 Закона, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 6 - 6.7 и 8.1 статьи 9, частью 26.1 статьи 65 Закона.

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ.

1.ФОРМА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Наименование аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления здания ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А.

| В соответствии с предложением участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ссылка на номер позиции пунктов 8 и 9 технического задания, по которым участник предлагает отличные технические (технологические) решения. | Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам техническим (технологическим) решениям, а также материалам | Фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование предлагаемых материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Примечание:

В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям Заказчика, изложенным в техническом задании, участник  в графе 3 формы «Предложение о качестве работ » указывает следующее: «Работы  будут выполнены                  в соответствии со всеми требованиями, указанными  в техническом задании,  с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных  в техническом задании». Графы 1, 2 и 4 формы «Предложение о качестве работ» в этом случае участником не заполняются.

В случае,  если участник предлагает использовать при выполнении работ  отличные от поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование),   в графе 3 формы «Предложение о качестве работ » участником должны быть указаны все технические, качественные и др. характеристики, позволяющие определить  их эквивалентность (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 4 формы «Предложение о качестве работ » указываются фирменное наименование (марка, вид  и т.д.), наименование предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка   на соответствующие пункты технического задания.

В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы «Предложение о качестве работ » участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ  качественным потребностям Заказчика (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 2 формы «Предложение о качестве работ » указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. Графа 4 формы «Предложение о качестве работ» участником  в этом случае не заполняется.

# Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ открытого аукциона

# в электронной форме

Раздел 1. Общие требования

1. Предметом настоящего аукциона является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления здания ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

2. Начальная (максимальная) цена договора:  8346514,00 рублей.

3. ОКДП - 4530010: Прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и систем

2. Цели и правовое основание для оказания услуг

2.1. Целями данной закупки является: капитальный ремонт внутренних инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления здания.

2.2. Основанием для оказания услуг является: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год.

3. Источник финансирования государственного заказа  Санкт- Петербурга.

Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013, 2014 годов» № 658-120 от 26.10.2011г. Код подраздела 0709, код фонда 00, код вида расходов 001, код целевой статьи 4350080, код ОСГУ 225.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме.

4.2. Сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится Заказчиком в соответствии с утвержденными ассигнованиями, предусмотренными Законом  Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013, 2014 годов» № 658-120 от 26.10.2011г. Окончательная оплата работ – не позднее 20.12.2012 года.

4.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (КС-2), счет, счет-фактура.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.4. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки выполнения работ:

4.1. Место выполнения работ: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А.

4.2. Условия выполнения работ: По окончании выполнения работ Заказчик должен принять работы.

4.3. Сроки выполнения работ:

4.3.1. Начало – с момента подписания договора Сторонами, окончание -  не позднее 01 августа 2012 г.

6. Порядок формирования цены договора:

5.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком в сметно-нормативной базе «ГосЭталон 1.1.» в ценах ноября 2011 года (Распоряжение КЭРППиТ от 07.11.2011г №1347-р).

5.2. Цена договора формируется участником на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. Цена за единицу вида объема работ рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы вида объема работ, указанная Заказчиком в проектно-сметной документации (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4), уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены лота.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом открытого аукциона в электронной форме.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

7.1. Объем работ определяется в соответствии с проектной – сметной  документацией Заказчика, являющейся Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3, Приложением № 4 к техническому заданию.

7.2. Работы, являющиеся предметом аукциона, должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной – сметной  документацией Заказчика,  являющейся     Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3, Приложением № 4 к техническому заданию.

8. Требования к качеству и безопасности работ

8.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а так же используемых материалов (изделий  и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральным законом «О  техническом регулировании» № 184 – ФЗ от 27.12.2002 г;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов.

Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

8.2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем техническом задании, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).

8.3. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

###### 8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта  Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ).

###### 8.5. Наличие свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Перечень). Требование установлено пунктом 1 статьи 55.8 главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, и Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (с изменениями от 23 июня 2010 г.)

9. Требования к техническим характеристикам работ

9.1. Требования к техническим характеристикам работ определены в настоящем техническом задании и по видам работ указаны в  проектно-сметной документации Заказчика, являющейся Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3, Приложением № 4 к техническому заданию.

9.2. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент» (аналог). Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих) определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в соответствии с проектной – сметной  документацией Заказчика, являющейся Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3, Приложением № 4 к техническому заданию.

9.3. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические) и (или) декларация соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

9.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием  Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.

9.5. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

9.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

9.7. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

10.1. Приемка результата выполненных работ производится представителями Заказчика и  Подрядчика, при необходимости иных уполномоченных государственных органов и организаций.

10.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется  рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Подрядчика и подписанный Заказчиком рекламационный акт подписывается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

10.3. Датой передачи Подрядчиком результата работ Заказчику считается дата подписания акта сдачи- приемки выполненных работ.

10.4. Акт выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3) в количестве 2-х экземпляров подписывается уполномоченными сторонами с приложением счетов и счетов-фактур.

10.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.

Раздел 3. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 36 месяцев, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью.

1. Сводный сметный расчет «на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления здания ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга» по адресу: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А» (Приложение № 1);

2. Локальная смета № 1 «на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления и здания ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга» по адресу: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А» (Приложение № 2);

3. Локальная смета № 2 «на выполнение работ по  капитальному ремонту отопления в ГБОУ СОШ №418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А» (Приложение № 3);

4. Локальная смета № 3 «на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (система электроснабжения) в ГБОУ СОШ №418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А» (Приложение № 4).

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 % и не может превышать 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае размещения заказа для субъектов малого предпринимательства (в соответствии со статьей 15 Закона) размер обеспечения заявки не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 3 миллиона рублей, Заказчик вправе разместить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте не менее чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.