| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара. |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение, предлагаемое участником |  |
|  | Почтовый ящик Стандарт, 5-ти секционный с задней стенкой (RAL 7035) | Товарный знак отсутствует Страна происхождения Россия | Материал изготовления | сталь холоднокатаная | сталь холоднокатаная |  |
|  |  |  | Толщина стали | не менее 0,8 | 0,8 | мм |
|  |  |  | Толщина стенки готового изделия | не менее 1 | 1 | мм |
|  |  |  | Тип корпуса | Цельный | Цельный |  |
|  |  |  | Наличие задней стенки | есть, вставная | есть, вставная |  |
|  |  |  | Количество секций(ячеек) | 5 | 5 |  |
|  |  |  | Тип загрузки корреспонденции | Через прорезь в фасадной части секции | Через прорезь в фасадной части секции |  |
|  |  |  | Покрытие | Полимерно-порошковое, шагрень | Полимерно-порошковое, шагрень |  |
|  |  |  | Высота | 642 | 642 | мм |
|  |  |  | Ширина | 383 | 383 | мм |
|  |  |  | Глубина | 186 | 186 | мм |
|  |  |  | Цвет | серый (RAL 7035) | серый (RAL 7035) |  |
|  |  |  | Способ установки | навесной | навесной |  |
|  |  |  | Открывание дверей | горизонтальное | горизонтальное |  |
|  |  |  | Крепление дверей | рояльная петля | рояльная петля |  |
|  |  |  | Дверцы | со специальным рельефным штампом для нумерации квартир (размер площадки для размещения номера 35х100 мм) | со специальным рельефным штампом для нумерации квартир (размер площадки для размещения номера 35х100 мм) |  |
|  |  |  | Упаковка | гофрокартон | гофрокартон |  |
|  |  |  | Вес | от 6,7 до 7 | 6,9 | кг |
|  | Почтовый ящик Стандарт, 6-ти секционный с задней стенкой (RAL 7035) | Товарный знак отсутствует Страна происхождения Россия | Материал изготовления | сталь холоднокатаная | сталь холоднокатаная |  |
|  |  |  | Толщина стали | не менее 0,8 | 0,8 | мм |
|  |  |  | Толщина стенки готового изделия | не менее 1 | 1 | мм |
|  |  |  | Тип корпуса | Цельный | Цельный |  |
|  |  |  | Наличие задней стенки | есть, вставная | есть, вставная |  |
|  |  |  | Количество секций(ячеек) | 6 | 6 |  |
|  |  |  | Тип загрузки корреспонденции | Через прорезь в фасадной части секции | Через прорезь в фасадной части секции |  |
|  |  |  | Покрытие | Полимерно-порошковое, шагрень | Полимерно-порошковое, шагрень |  |
|  |  |  | Высота | 742 | 742 | мм |
|  |  |  | Ширина | 383 | 383 | мм |
|  |  |  | Глубина | 186 | 186 | мм |
|  |  |  | Цвет | серый (RAL 7035) | серый (RAL 7035) |  |
|  |  |  | Способ установки | навесной | навесной |  |
|  |  |  | Открывание дверей | горизонтальное | горизонтальное |  |
|  |  |  | Крепление дверей | рояльная петля | рояльная петля |  |
|  |  |  | Дверцы | со специальным рельефным штампом для нумерации квартир (размер площадки для размещения номера 35х100 мм) | со специальным рельефным штампом для нумерации квартир (размер площадки для размещения номера 35х100 мм) |  |
|  |  |  | Упаковка | гофрокартон | гофрокартон |  |
|  |  |  | Вес | от 7,85 до 8,2 | 8,1 | кг |
|  | Замок для почтового ящика с двумя ключами | Товарный знак отсутствует Страна происхождения Россия | Тип ручки | Ключ | Ключ |  |
|  |  |  | Тип закрывающего механизма | Цилиндрический | Цилиндрический |  |
|  |  |  | Материал | Сталь | Сталь |  |
|  |  |  | Вид или марка материала | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |  |
|  |  |  | Ригель | прямой | прямой |  |
|  |  |  | Размер | 16х17,5 | 16х17,5 | мм |
|  |  |  | Цвет | Серебристый (хром) | Серебристый (хром) |  |
|  |  |  | Степень защиты - IP | IP54 | IP54 |  |
|  |  |  | Угол поворота ключа | 90 | 90 |  |
|  |  |  | Количество ключей в комплекте | не менее 2 | 2 | шт. |
|  |  |  | Совместимость | с почтовыми ящиками | с почтовыми ящиками |  |
|  | Клапан загрузочный навесной КН-500 | Товарный знак отсутствует Страна происхождения Росси | Материал | сталь холоднокатаная по ГОСТ 16523-97 | сталь холоднокатаная по ГОСТ 16523-97 |  |
|  |  |  | Марка | КН-500 | КН-500 |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст08пс | Ст08пс |  |
|  |  |  | Толщина стали | не менее 1,5 | 1,5 | мм |
|  |  |  | Толщина стенки готового изделия | от 1,8* до 2,0* | 1,8 | мм |
|  |  |  | Усилие открывания ковша | не более 3 | 3 | кгс |
|  |  |  | Размер монтажного окна на стволе мусоропровода | 750х400 | 750х400 | мм |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | 850 | 850 | мм |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | 500 | 500 | мм |
|  |  |  | Габаритные размеры: глубина | 320 | 320 | мм |
|  |  |  | Размеры: по хорде | 420 | 420 | мм |
|  |  |  | Вес клапана в сборе | 15,8 | 15,8 | кг |
|  |  |  | Установочный диаметр ствола мусоропровода | 500 | 500 | мм |
|  |  |  | Комплект поставки | клапан с уплотнениями в сборе – 1 шт., крепёжный хомут - 2 шт., т-образный болт М10х90 – 2 шт., гайка М10 – 2 шт., шайба – 2шт., паспорт и руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт. | клапан с уплотнениями в сборе – 1 шт., крепёжный хомут - 2 шт., т-образный болт М10х90 – 2 шт., гайка М10 – 2 шт., шайба – 2шт., паспорт и руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт. |  |
|  |  |  | Ресурс работы | не менее 50000 | 50000 | цикл |
|  |  |  | Описание/свойства | уплотнитель резино-магнитный (обеспечивает полную герметичность и бесшумность работы ковша), усиленная петля крепления крышки ковша к корпусу клапана расположена по всей ширине крышки ковша, что позволяет лучше распределить нагрузку, увеличивает надёжность крепления и способствует более лёгкому открыванию ковша при эксплуатации мусоропровода | уплотнитель резино-магнитный (обеспечивает полную герметичность и бесшумность работы ковша), усиленная петля крепления крышки ковша к корпусу клапана расположена по всей ширине крышки ковша, что позволяет лучше распределить нагрузку, увеличивает надёжность крепления и способствует более лёгкому открыванию ковша при эксплуатации мусоропровода |  |
|  |  |  | Покрытие | порошковое полимерное с декоративной шагренью типа «апельсиновая корка» | порошковое полимерное с декоративной шагренью типа «апельсиновая корка» |  |
|  |  |  | Цвет | серый RAL 7035 | серый RAL 7035 |  |
|  |  |  | Вместимость ковша | 12 | 12 | литр |