Заказчику (Государственный заказчик, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты):

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Место нахождения

429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Ленина, д.20.

Почтовый адрес

429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Ленина, д.20.

Адрес электронной почты: Urmary-CRB-Econom@med.cap.ru

Номер контактного телефона: 8(83544)2-12-86

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию электронного аукциона (закупка № 0315300012320000028 от 13 марта 2020 года, ИКЗ 202211400165021140100100450292660000) на право заключения с  Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики договора на поставку медицинских изделий (электрокардиографов), ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий, в том числе, условия проведения настоящего аукциона, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы, в случае признания нас победителями аукциона, обязуемся подписать договор, согласны выполнить предусмотренные аукционом обязательства в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

1. Требования к качеству и безопасности товара: поставляемое оборудование безопасное для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования, проводимыми в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования указаны в эксплуатационной документации.

Качество оборудования подтверждается декларацией или сертификатом о соответствии.

В целях обеспечения безопасности, качества и эффективности оборудование зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации (ст. 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 октября 2013 г. №737н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий»).

2. Требования к сроку и (или) объёму гарантий качества: минимальный срок предоставления гарантий соответствует стандартным обязательствам производителя. Объём предоставления гарантий качества оборудования соответствует объёму, установленному производителем оборудования. Оборудование обеспечено гарантиями производителя по обеспечению всеми необходимыми расходными материалами в гарантийный период.

3. Гарантия Поставщика с момента ввода оборудования в эксплуатацию 12 (Двенадцать) месяцев.

4.Гарантия Производителя с момента ввода оборудования в эксплуатацию 12 (Двенадцать) месяцев.

Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования производится в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», введенных в действие письмом Минздрава России от 27 октября 2003 № 293-22/233, включая все расходы.

5. Требования к упаковке: упаковка оборудования, способная предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Получателям. Упаковка оборудования полностью обеспечивает условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Вся упаковка соответствует требованиям части 2 статьи 481 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Требования к отгрузке товара: отгрузка оборудования будет произведена без нарушений требований технической документации на оборудование, к моменту отгрузки на оборудование будут оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

7. Поставляемое оборудование новое (не бывшее в употреблении, не прошедшее ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, прошедшее предпродажную подготовку) и 2020 года выпуска.

8. При поставке будут предоставлены :

а) копия регистрационного удостоверения на Оборудование;

б) техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

в) товарная накладная, оформленная в установленном порядке в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

г) Акт приема-передачи Оборудования (приложение N 3 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) гарантия производителя на Оборудование, оформленная в виде отдельного документа;

е) гарантия Поставщика на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку действия гарантии производителя на Оборудование, оформленная в виде отдельного документа;

ж) копия документа, подтверждающая соответствие Оборудования установленным стандартам качества - сертификаты (декларации);

з) документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств (платежное поручение о перечислении денежных средств на счет Заказчика или банковская гарантия).

9. Во 2-х частях заявки на участие в аукционе в электронной форме будут приложены:

- копия действующего регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») или информация о таком удостоверении. (В регистрационном удостоверении перечислены все изделия медицинского назначения технического задания, в случае, отсутствия того или иного изделия в регистрационном удостоверении, будут приложены отдельные регистрационные удостоверения на каждый вид медицинского изделия).

Предложения участника Закупки

- Электрокардиограф (по рег. удостоверению Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» №ФСР 2007/00454 от 22.12.2014г., ООО Концерн «Аксион», Россия) – 2 шт.

| 1 | Характеристики, установленные КТРУ (код позиции 26.60.12.111-00000028) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики |  | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |
| 1.1 | Анализ аритмий |  | Да |  |  |
| 1.2 | Вывод ЭКГ на печать |  | Встроенный принтер |  |  |
| 1.3 | Количество синхронных регистрируемых каналов, максимальное количество (в штуках). |  | 3 |  | Штука (шт) |
| 1.4 | Дисплей |  | Да |  |  |
| 2. | В отношении закупаемого электрокардиографа в указанной выше позиции КТРУ 26.60.12.111-00000028 указанный набор характеристик является недостаточно детализированным, не в полной мере описывает товар и соответствует значительному количеству моделей принтеров, имеющихся на рынке, при этом часть таких моделей не соответствует требованиям, предъявляемым Заказчиком, и не может исполнять необходимые Заказчику функции, ввиду чего согласно пункту 5 Правил использования каталога Заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога КТРУ 26.60.12.111-00000028, а именно: |  |  |  |  |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Обоснование необходимости использования такой информации |  |
| 2.1 | Размер дисплея по диагонали, дюйм | 2,8 |  | Для просмотра ЭКГ. При меньшем размере невозможно зафиксировать ЭКГ изменения на экране. |  |
| 2.2 | Определение кардиостимулятора | Да |  | Обусловлено необходимостью для проведения обследований у пациентов |  |
| 2.3 | Режим работы | Автоматический и ручной |  | ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 |  |
| 2.4 | Диапазон входных напряжений, размах, мВ | От 0,03 до 10,00 |  | Обеспечивает неискаженную регистрацию ЭКГ |  |
| 2.5 | Передача данных на ПК | USB разъём |  | Сохранение ЭКГ на ПК для распечатки |  |
| 2.6 | Слот для карты памяти SD | наличие |  | Хранение данных |  |
| 2.7 | Чувствительность электрокардиографа: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | в трехканальном режиме, мм/мВ | 2,5;5;10 |  | Качественное отображение ЭКГ |  |
| 2.8 | Эффективная ширина записи канала, мм | От 57 до 58 мм (по паспорту) |  | Печать отведений |  |
| 2.9 | Скорость движения носителя записи, мм/с | 5;12,5;25;50 |  | Качественное отображение ЭКГ |  |
| 2.10 | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений, уд/мин | В диапазоне 30 – 300 (по паспорту) |  | Обусловлено необходимостью для проведения обследований у пациентов |  |
| 2.11 | Режим работы | От сети и аккумулятора |  | # Для возможности работы в стационарных условиях, а также в палате, на выезде в другое отделение и т.д. в случаях отключения электропитания. |  |
| 2.12 | Защита от дефибрилляции | Соответствие |  | Для безопасности пациента во время исследования |  |
| 2.13 | Стандартные принадлежности: |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Кабель пациента | 1 шт |  | Необходим для съема ЭКГ с поверхности тела пациента |  |
| 2.13.2 | Зажимы для конечностей | 4 шт |  | Необходим для съема ЭКГ с поверхности тела пациента |  |
| 2.13.3 | Грудные электроды(груши) | 6 шт |  | Необходим для съема ЭКГ с поверхности тела пациента |  |
| 2.13.4 | Карта памяти SD | 8G |  | Для хранения данных |  |
| 2.13.5 | Сумка для переноски и хранения | наличие |  | Необходим для укладки и переноски электрокардиографа |  |

2. Мы ознакомлены с материалами спецификации и технического задания, влияющими на стоимость поставки.