Форма №1

#### Первая часть заявки участника закупки

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений в ЦТП (1 этаж, подвал) на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 65 мы выражаем свое желание участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации, и направляем техническое предложение участника закупки.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями аукциона на условиях, предусмотренных документацией по проведению аукциона на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений в ЦТП (1 этаж, подвал) на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 65.

Техническое предложение участника закупки

- Наименование работ: ремонт помещений в ЦИП (1 этаж, подвал). Рабочая документация составляется подрядчиком и согласовывается с заказчиком после заключения договора).

- Работы по ремонту помещений в ЦТП проводятся на 1-м этаже и в подвале ЦТП. Общая площадь, выделяемая под ремонт – 194,6 м2.

- Место проведения работ: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 65.

- Дата начала выполнения работ с момента подписания Договора.

- Срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с даты начала выполнения работ.

- Выполнение работ:

  - Подрядчик самостоятельно и за свой счет выполняет основные работы, включая сопутствующие, согласно сметной и рабочей документации в соответствии с нормативной и проектной документацией.

  - Наличие у рабочих удостоверения ПТМ (Пожарно-технического минимума) и соответствующих допусков на огневые работы – в случае проведения таких.

Самостоятельное открытие ответственными представителями наряд-допусков на огневые работы в ПЧ.

  - Заказчик имеет право проводить выборочно экспертное исследование поставленных Подрядчиком материалов.

  - Проживание на территории режимного предприятия не допустимо.

  - Работы проводятся с 8:00 до 20:00 в календарные дни.

  - Подрядчик доставляет рабочих, необходимые материалы и инструмент ежедневно самостоятельно. Самостоятельно организовывает работы, выполняет контроль за качеством выполнения работ.

  - Подрядчик предоставляет договор об утилизации отходов, содержит площадку строительства в чистоте и порядке, при возникновении мусора самостоятельно его утилизирует. При вывозе мусора предоставляет талоны по утилизации отходов.

  - Персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету аукциона, имеет гражданство РФ и имеет необходимую квалификацию, а также проходит соответствующую проверку в отделе режима Заказчика.

  - Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. Подрядчик располагает необходимыми материально-техническими средствами, инвентарем, экипировкой, снаряжением и другим необходимым оборудованием для выполнения работ по Договору.

  - При сдаче работ предоставляет акты освидетельствования скрытых работ, выполнение которых невозможно проверить в момент сдачи здания в эксплуатацию. С приложениями:

- Исполнительная схема;

- Паспорт качества;

- Сертификат соответствия.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного производителя работ (СП 48.13330.2011, п.5.2.), с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие у ответственного лица соответствующей квалификации (документ об окончании профессионального учебного заведения в области строительства);

  - Подрядчик своими силами уточняет размеры и количество требуемых материалов по месту.

  - До заключения Договора Подрядчик согласовывает у Заказчика сметный расчет на основе Сметной документации (Приложение № 2 к Договору) с применением коэффициента аукционного снижения.

- Перечень и объёмы выполнения работ:

| № п/п | Состав работ | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,126 |
| 2 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) потолка | 1 м2 поверхности | 182 |
| 3 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 облицовки | 0,2127 |
| 4 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) стен | 1 м2 поверхности | 457,17 |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки | 100 шт. | 0,12 |
| 6 | Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,14 |
| 7 | Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 компл. | 0,01 |
| 8 | Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин | 100 компл. | 0,01 |
| 9 | Резка труб диаметром 168 мм | 100 м труб | 0,8 |
| 10 | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 150 мм | 100 м | 0,8 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,208 |
| 12 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях | 100 м2 | 0,08 |
| 13 | Демонтаж металлических дверных блоков | 10 шт. | 0,4 |
| 14 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,82 |
| 15 | Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-3 до 50 мм | 100 м2 стяжки | 1,82 |
| 16 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,455 |
| 17 | Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 1,82 |
| 18 | Огрунтовка бетонных поверхностей лаком первый слой | 100 м2 | 1,82 |
| 19 | Огрунтовка бетонных поверхностей лаком -последующий слой | 100 м2 | 1,82 |
| 20 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,126 |
| 21 | Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-3 до 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,126 |
| 22 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 Т | 0,0315 |
| 23 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,126 |
| 24 | Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 1,82 |
| 25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,82 |
| 26 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,359 |
| 27 | Улучшенное оштукатуривание стен по сетке без устройства каркаса известковым раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,359 |
| 28 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 4,359 |
| 29 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,359 |
| 30 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 0,2127 |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2127 |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (Трубы) | 100 м2 | 0,1 |
| 33 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 (2 слоя) (Трубы) | 100 м2 | 0,1 |
| 34 | Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным | 1 комплект | 1 |
| 35 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 1 комплект | 1 |
| 36 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 1,8 |
| 37 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,9 |
| 38 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,9 |
| 39 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,06 |
| 40 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,06 |
| 41 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,15 |
| 42 | Установка противопожарных металлических двупольных дверных блоков | 10 шт. | 0,4 |
| 43 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 |
| 44 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,208 |
| 45 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,16 |

- Качество и безопасность выполняемых работ:

  - Качество работ соответствует актуальной версии, следующей нормативно-технической документации:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1)

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

ФЗ РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

При проведении работ соблюдаются требования Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий»;

СП 51.13330.2011 – «Защита от шума»;

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

ПУЭ Правила устройства электроустановок.

  - Все используемые материалы и оборудование имеют технические паспорта и сертификаты соответствия. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и оборудования. При выполнении Работ предоставляются сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на материалы.

Используемые материалы являются новыми, не бывшими в употреблении. Материалы будут не хуже указанных в смете.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

  - Заказчик в одностороннем порядке может уменьшить объем выполняемых работ.

По окончании работ при отсутствии замечаний от эксплуатирующего подразделения Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, подписывается акт приемки. Если в процессе работ выполняются работы, скрываемые последующими работами, составляется акт освидетельствования скрытых работ.

  - Перечень исполнительной документации:

- Исполнительные схемы - 4 экз. на бумажном носителе + 1 экз. на электронном носителе;

- Акты скрытых работ - 4 экз. на бумажном носителе.

- Срок предоставления гарантии качества на результаты выполненных работ:

5 лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме  КС-3).