Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на поставку товаров, соответствующих требованиям документации электронного аукциона «Поставка оборудования для оснащения объекта: Пристройка на 200 мест к МАОУ «Лицей № 21» по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, 3а» (реестровый номер закупки 0848300044520000199), на условиях, предусмотренных указанной документацией электронного аукциона.

	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (при наличии)
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.

	
	
	
	Наименование показателя товара 
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Значение показателя, предлагаемое участником
	

	1
	Сушка для рук электрическая
	Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Россия
	Мощность
	От 900
	950
	Вт

	
	
	
	Тип
	Скоростная
	Скоростная
	

	
	
	
	Материал корпуса
	пластик; металл
	пластик
	


	
	
	
	Цвет корпуса
	Хром; серебристый; белый
	белый
	

	
	
	
	Максимальная скорость воздушного потока
	не менее 50
	50
	м/сек

	
	
	
	Температура воздушного потока (максимальная)
	>50
	52
	°С

	2
	Электросушитель для рук
	Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Россия
	Мощность
	не менее 1.0
	1.0
	кВт

	
	
	
	Скорость потока воздуха
	не менее 30 
	30
	м/с

	
	
	
	Автоматическое включение при поднесении рук
	наличие
	наличие
	

	3
	Очиститель воздуха 
	Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Россия
	Производительность
	150*...320
	150…155
	м3 / час

	
	
	
	Уровень шума, 
	не более 46
	45
	дБ

	
	
	
	Номинальная мощность
	От 30 до 60
	40
	Вт

	
	
	
	Эффективность фильтрации частиц и микроорганизмов
	класс H11; класс H12
	класс H11
	

	
	
	
	Площадь очищаемого помещения
	От 30
	35
	м3

	
	
	
	Габаритные размеры
	Длина ≤1000
	760
	мм

	
	
	
	
	Ширина до 300
	265
	

	
	
	
	
	Высота <1000
	170
	



