ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту системы отопления

Срок выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Наименование выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 3 |
| 2. | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | шт. | 15 |
| 3. | Слив воды из системы | м3 | 450 |
| 4. | Установка радиаторов чугунных | кВт | 45,12 |
| 5. | Установка терморегуляторов, вентилей и спускных кранов радиаторов диаметром 20 мм | шт. | 51 |
| 6. | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 17 |
| 7. | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 17 |
| 8. | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 17 |
| 9. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 92 |
| 10. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 17 |
| 11. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт. | 17 |
| 12. | Погрузка радиаторов | т | 4,00 |
| 13. | Разгрузка радиаторов | т | 4,00 |
| 14. | Перевозка радиаторов на расстояние до 10 км | т | 4,00 |