Приложение № 1 к документации об электронном аукционе
Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку тележки каталки со съемными носилками
	№
п/п
	Описание объекта закупки  
указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Предложение участника закупки
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению  заявки на участие в закупке Документации о закупке)

	
	Наименование объекта закупки (товара)

	Товарный знак или эквивалент*
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные)  объекта закупки (товара)
	Показатели товара (значения показателей)
	Товарный знак (при  наличии):
	Показатели
товара (значения показателей)**
	Наименование страны происхождения товара


	
	
	
	
	Минимальные и (или) максимальные показатели:
	Показатели, которые не изменяются:
	Показатели, указанные в диапазоне (указываются минимальные и максимальные значения):
	Иные показатели:
	
	
	

	1
	Тележка каталка со съемными носилками

	Не устанавливается
	Каталка больничная (медицинская) со съемными носилками предназначена для транспортировки и перевозки больных в лечебных учреждениях, комплектуется съёмным матрацем. Металлические поверхности покрыты порошковым полимерным покрытием, ручки выполнены из резиновой смеси. Колесные опоры обеспечивают легкость передвижения и управления каталкой, две колесные опоры оснащены тормозным механизмом.
	
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	· Габаритные размеры (ВxДxШ), мм
	Не менее 805x2400x585
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	· Длина ложа съемной панели,мм
	Не менее 2000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	· Масса каталки, кг
	не более 40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	· Масса съемной панели, кг
	не более 18
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	· Максимальная нагрузка, кг
	Не менее 150
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	· Диаметр колеса, мм
	Не менее 160
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».
** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупи указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.
