| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения. |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2-ой этаж(группа, спальня, музыкальный зал) |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 |
|  | (0) |  |  |
| 2 | ТЕРр63-5-02 | Снятие обоев | 100 м2 очищаемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 2,1 | [509-9900] | Строительный мусор | т |
| 3 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 4 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 4,1 | [101-9732] | Грунтовка | т |
| 5 | [101-3456] | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROLрасход 150мл/м2 | л |
| 6 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен за 2раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 7 | ТЕР15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Армстронг без относа | 100 м2 |
|  | (0) |  |  |
| 7,1 | [101-4830] | Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм | м2 |
| 7,2 | [201-8261] | Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый | м |
| 7,3 | [101-2414] | Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" | м2 |
| 8 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |
|  | (0) |  |  |
| 9 | [509-0769] | Держатель светильника | 10 шт. |
| 10 | [509-1380] | Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, тип ПСХ-60М | шт. |
| 11 | [509-0696] | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления, типа ЛБ 20 | 10 шт. |
| 12 | [509-0771] | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. |
| 13 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м |
|  | (0) |  |  |
| 14 | [501-8191] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |
| 15 | ФЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м |
|  | (0) |  |  |
| 16 | [507-0545] | Трубы полиэтиленовые | м |
| 17 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |
|  | (0) |  |  |
| 19 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |
|  | (0) |  |  |
| 20 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | (0) |  |  |
| 20,1 | [101-9411] | Скобяные изделия | комплект |
| Раздевалка, санузел, моечная,коридор |  |  |  |
| 21 | ТЕРр63-5-02 | Снятие обоев | 100 м2 очищаемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 21,1 | [509-9900] | Строительный мусор | т |
| 22 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 23 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 23,1 | [101-9732] | Грунтовка | т |
| 24 | [101-3456] | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROLрасход 150мл/м2 | л |
| 25 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 26 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности потолка | 100 м2 расчищенной поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 27 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 28 | ФССЦ 311-01-146-1 | Погрузка мусора вручную | т |
|  | (0) |  |  |
| 29 | РИ МОГЭ т.2 | Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на расстояние до 7 км | т |
| 30 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков за 2раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 31 | ТЕР15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Армстронг без относа | 100 м2 |
|  | (0) |  |  |
| 31,1 | [101-4830] | Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм | м2 |
| 31,2 | [201-8261] | Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый | м |
| 31,3 | [101-2414] | Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" | м2 |
| 32 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |
|  | (0) |  |  |
| 33 | [509-0769] | Держатель светильника | 10 шт. |
| 34 | [509-1380] | Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, тип ПСХ-60М | шт. |
| 35 | [509-0696] | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления, типа ЛБ 20 | 10 шт. |
| 36 | [509-0771] | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. |
| 37 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |
|  | (0) |  |  |
| 38 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | (0) |  |  |
| 38,1 | [101-9411] | Скобяные изделия | комплект |
| 39 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | (0) |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |
| 40 | ТЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 41 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса |
|  | (0) |  |  |
| 42 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса |
|  | (0) |  |  |
| 42,1 | [509-9900] | Строительный мусор | т |
| 43 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |
|  | (0) |  |  |
| сантехнические работы |  |  |  |
| 44 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников со смесителями с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. |
|  | (0) |  |  |
| 44,1 | [301-0825] | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | комплект |
| 45 | [301-0880] | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 650х590х180 мм | комплект |
| 46 | [301-1520] | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. |
| 47 | ТЕР17-01-003-04 | Установка детских унитазов унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым | 10 компл. |
|  | (0) |  |  |
| 48 | [301-1520] | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. |
| 49 | ТЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. |
|  | (0) |  |  |
| 50 | [301-1520] | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. |
| 51 | ТЕР24-01-033-01 | Установка крана шарового полнопроходного со штуцером и накидной гайкой с ручкой"бабочка" до 20 мм | 1 шт. |
|  | (0) |  |  |
| 52 | ТЕР24-01-033-01 | Установка крана шарового полнопроходного со штуцером и накидной гайкой с ручкой "рычаг" диаметром до 20 мм | 1 шт. |
|  | (0) |  |  |
| 53 | ТЕР24-01-033-02 | Установка крана шарового полнопроходного со штуцером и накидной гайкой с ручкой "рычаг" диаметром до 25 мм | 1 шт. |
|  | (0) |  |  |
| 54 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. |
|  | (0) |  |  |
| 54,1 | [301-1527] | Исключается стоимость: Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. |
|  |  | Итого по расценке |  |
| 55 | [301-0615] | Смесители для умывальников СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой | комплект |
| 56 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |
|  | (0) |  |  |
| 56,1 | [103-9140] | Арматура муфтовая | шт. |
| 57 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода |
|  | (0) |  |  |
| 57,1 | [103-9140] | Арматура муфтовая | шт. |
| 58 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |
|  | (0) |  |  |
| 58,1 | [103-9140] | Арматура муфтовая | шт. |
| 59 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 60 | ТЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка |
|  | (0) |  |  |
| 61 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |
|  | (0) |  |  |
| 62 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 63 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |
|  | (0) |  |  |
| 63,1 | [302-9120] | Задвижки | шт. |
| группа,спальня,моечная, санузел,раздевалка,кабинеты |  |  |  |
| 64 | ТЕР15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Армстронг без относа | 100 м2 |
|  | (0) |  |  |
| 64,1 | [101-4830] | Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм | м2 |
| 64,2 | [201-8261] | Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый | м |
| 64,3 | [101-2414] | Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" | м2 |
| 65 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |
|  | (0) |  |  |
| 66 | [509-0769] | Держатель светильника | 10 шт. |
| 67 | [509-1380] | Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, тип ПСХ-60М | шт. |
| 68 | [509-0696] | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления, типа ЛБ 20 | 10 шт. |
| 69 | [509-0771] | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. |
| 70 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности потолка от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 71 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 72 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 72,1 | [101-9732] | Грунтовка | т |
| 73 | [101-3456] | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROLрасход 150мл/м2 | л |
| 74 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен за 2раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 75 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 76 | ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 76,1 | [101-9732] | Грунтовка | т |
| 77 | [101-3456] | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROLрасход 150мл/м2 | л |
| 78 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков за 2раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 79 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |
|  | (0) |  |  |
| 80 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 81 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |
|  | (0) |  |  |
| 82 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | (0) |  |  |
| 82,1 | [101-9411] | Скобяные изделия | комплект |
| 83 | ТЕР10-04-002-01 | Устройство зашивки дверного проема с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм/на деревянном каркасе/ | 100 м2 перегородок |
|  | (0) |  |  |
| 84 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 |
|  | (0) |  |  |
| 85 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 86 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 86,1 | [101-9732] | Грунтовка | т |
| 87 | [101-3456] | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROLрасход 150мл/м2 | л |
| 88 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | (0) |  |  |
| 89 | ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 89,1 | [101-9732] | Грунтовка | т |
| 90 | [101-3456] | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROLрасход 150мл/м2 | л |
| 91 | ТЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 91,1 | [509-9900] | Строительный мусор | т |
| 92 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия |
|  | (0) |  |  |
| 93 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. |
|  | (0) |  |  |
| 94 | [509-1380] | Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, тип ПСХ-60М | шт. |
| 95 | [509-0771] | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. |