
Приложения к технической части аукционной документации на право заключения договора на выполнение работ «Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания цеха связи в г. Усть-Донецк»*

* Все указания на товарные знаки дополняются словами «или эквивалент». Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, материалы.
	
	Наименование материалов, и их эквивалентные показатели
	Кол-во

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм
Ед.изм: шт.

	1

	
	
	

	
	
	

	
	Труба из полипропелена PN 20/20 или эквивалент. Наружный диаметр 20 мм .Для горячего водоснабжения (температура до +95°С), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2); 11,45*0,938  Ед.изм: м
	22,475

	
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм
Ед.изм: шт.

	4

	
	
	

	
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм
Ед.изм: шт.

	11

	
	
	

	
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"
Ед.изм: шт.

	6

	
	
	

	
	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-1/2"
Ед.изм: шт.

	13

	
	
	

	
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм
Ед.изм: шт.

	2

	
	
	

	
	
	

	
	Труба из полипропилена PN 20/25 или эквивалент. Наружный диаметр 25 мм .Для горячего водоснабжения (температура до +95°С), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2);   17,9*0,938  Ед.изм: м
	55,9258

	
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм
Ед.изм: шт.

	28

	
	
	

	
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм
Ед.изм: шт.

	8

	
	
	

	
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"
Ед.изм: шт.

	6

	
	
	

	
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм
Ед.изм: шт.

	27

	
	
	

	
	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2"
Ед.изм: шт.

	10

	
	
	

	
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм
Ед.изм: шт.

	10

	
	
	

	
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм
Ед.изм: шт.

	2

	
	
	

	
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм или эквивалент. Тип в/н
Корпус, изготовленный из высококачественной латуни; Затвор шаровый (запирающий элемент, имеющий сферическую форму), материал никелированная латунь; Центральный шток с гайкой и рукояткой; Тефлоновые или фторопластовые уплотнения.
Ед.изм: шт.

	8

	
	
	

	
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм или эквивалент. Тип в/н
Корпус, изготовленный из высококачественной латуни; Затвор шаровый (запирающий элемент, имеющий сферическую форму), материал никелированная латунь; Центральный шток с гайкой и рукояткой; Тефлоновые или фторопластовые уплотнения.
Ед.изм: шт.

	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Смесители для ванн СМ-В-ШТ или эквивалент. С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой,хромированное покрытие; латунь; резиновые кран-буксы Ед.изм: компл.
	1

	
	Краны водоразборные и туалетные  Ед.изм: шт.
	2

	
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука Армофлекс или эквивалент. Температура применения: не хуже  -200°С +110°С, теплопроводность: не хуже λ≤0,033 Вт/(м•К) при 0°C, паропроницаемость: не менее µ≥10000 ), вспененного полиэтилена Термофлекс трубками или эквивалент. Теплопроводность: не хуже £ 0,34 Вт/м·К (при температуре 10 °С), температура применения: не хуже  −80 °С до +95 °С.
Ед.изм: 10 м трубопровода
	7,6

	
	
	

	
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм  Ед.изм: м
	83,6

	
	Поддоны душевые ПМС-2 или эквивалент. Эмалированный стальной мелкий с пластмассовым унифицированным сифоном  Ед.изм: компл.
	1

	
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм
Ед.изм: шт.
	6

	
	
	

	
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм

Ед.изм: шт.
	13

	
	
	

	
	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм
Ед.изм: шт.
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Муфта компрессионная Д25 3/4"
Ед.изм: шт
	4

	
	
	

	
	Отвод компрессионный Д25  

Ед.изм: шт

	4

	
	
	

	
	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110x3/4"

Ед.изм: шт.

	1

	
	
	

	
	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) или эквивалент. Полиэтиленовые трубы из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 10 атм., наружный диаметр 225 мм. Ед.изм: 10 м
	0,97

	
	
	

	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм или эквивалент. Предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих: воду холодную, горячую и прочие слабоагрессивные среды . Краны должны соответствовать требованиям ТУ. Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ У. Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 А., диаметр 20 мм. Ед.изм: шт.
	3

	
	
	

	
	
	

	
	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 или эквивалент. Материал корпуса латунь. Диаметр условного прохода 15 мм., рабочее давление 16 МПа (кгс/см2),  Температура рабочей среды (max) C◦ 100,  Ед.изм: шт.
	1

	
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм  Ед.изм: шт.
	1

	
	Люки чугунные легкий  Ед.изм: шт.
	1

	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т  Ед.изм: т
	0,013

	
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
Ед.изм: 100 м2 изолируемой поверхности
	0,08

	
	
	

	
	
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б  Ед.изм: т
	1,0626

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б  Ед.изм: т
	0,5324

	
	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм  Ед.изм: м
	2,994

	
	Люки чугунные легкий  Ед.изм: шт.
	1

	
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы  Ед.изм: т
	0,065

	
	Песок природный для строительных работ средний
Ед.изм: м3
	5,66

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Блоки оконные металлопластиковые глухие с двухкамерным стеклопакетом Ед.изм: м2
	36,13

	
	Блоки оконные металлопластиковые поворотно-откидные с двухкамерным стеклопакетом Ед.изм: м2
	19,5

	
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый

Ед.изм: м2

	19,5

	
	
	

	
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм  Ед.изм: м
	32,7

	
	Обрамление проемов угловой сталью
Ед.изм: 1 т
	0,08

	
	
	

	
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных  Ед.изм: компл.
	15

	
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба

Ед.изм: м2

	29,19

	
	
	

	
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм

Ед.изм: шт.

	1

	
	
	

	
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм

Ед.изм: шт.

	1

	
	
	

	
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных  Ед.изм: компл.
	1

	
	Двери стальные утепленные  Ед.изм: шт.
	1

	
	Установка противопожарного люка

Ед.изм: 1 м2 проема

	0,64

	
	
	

	
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 Ед.изм: шт.
	1

	
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> или эквивалент. По каркасу из оцинкованного профиля, минераловолокнистые кассеты толщиной 20 мм, укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной диаметр не менее 2-х мм.
Ед.изм: 100 м2 поверхности облицовки
	1,8176

	
	
	

	
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» (П 113) или эквивалент. Одноуровневые подвесные потолки из гипсокартонных листов.
Ед.изм: 100 м2 потолка
	0,1065

	
	
	

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1065

	
	
	

	
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> или эквивалент. По каркасу из оцинкованного профиля, минераловолокнистые кассеты толщиной 20 мм, укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной диаметр не менее 2-х мм
Ед.изм: 100 м2 поверхности облицовки
	0,2185

	
	
	

	
	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS или эквивалент. Панели и комплектующие должны соответствовать устанавливаемому подвесному потолку
Ед.изм: м2
	22,5055

	
	
	

	
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
Ед.изм: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,168

	
	
	

	
	
	

	
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель или эквивалент. Грунтовка полимерная, предназначена для обработки очень гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ внутри зданий. Расход, при разведении в соотношении 1:3 100 г/м2.   Ед.изм: кг
	54,3309

	
	Комплектующие для монтажа перилл (Нержавеющая труба AISI 201 Ф-42,4х1,5 мм, AISI 201 Ф-12х1 мм с фасонными частями)
Ед.изм: компл

	1

	
	
	

	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,4028

	
	
	

	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,2544

	
	
	

	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,2544

	
	
	

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см

Ед.изм: 100 м2 покрытия

	0,2544

	
	
	

	
	Устройство подстилающих слоев песчаных
Ед.изм: 1 м3 подстилающего слоя
	1

	
	
	

	
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм  Ед.изм: м2
	3,6

	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,036

	
	
	

	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавлять до толщины 60 мм)
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,036

	
	
	

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
Ед.изм: 100 м2 покрытия

	0,036

	
	
	

	
	Устройство подстилающих слоев песчаных
Ед.изм: 1 м3 подстилающего слоя
	1,9

	
	
	

	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок

Ед.изм: 1 т
Кол-во=6,96*2,1/1000  
	0,014616

	
	
	

	
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм  Ед.изм: м2
	6,96

	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,0696

	
	
	

	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавлять до толщины 60 мм)
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,0696

	
	
	

	
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом
Ед.изм: 100 м2 поверхности
	0,0696

	
	
	

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см

Ед.изм: 100 м2 покрытия

	0,0696

	
	
	

	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,065

	
	
	

	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,065

	
	
	

	
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10
Ед.изм: 100 м2 поверхности
	0,065

	
	
	

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см

Ед.изм: 100 м2 покрытия

	0,065

	
	
	

	
	Устройство подстилающих слоев песчаных
Ед.изм: 1 м3 подстилающего слоя
	19

	
	
	

	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок

Ед.изм: 1 т
Кол-во=66,12*2,1/1000  
	0,138852

	
	
	

	
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм  Ед.изм: м2
	66,12

	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,6612

	
	
	

	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавлять до толщины 60 мм)
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,6612

	
	
	

	
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» или эквивалент. Время высыхания полная прочность достигается через не более 24 часа. Расход клея при сплошном нанесении: 100 - 250 г/кв.м., состав бутадиен-стирольный латекс, КМЦ, наполнитель, вода.
Ед.изм: 100 м2 покрытия
	0,6612

	
	
	

	
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" или эквивалент. Толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2., сопротивление скольжению R9, устойчивость к воздействию влаги. Ед.изм: м2
	67,4424

	
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм  Ед.изм: м
	3,36

	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,1005

	
	
	

	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавлять до толщины 50 мм)
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,1005

	
	
	

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
Ед.изм: 100 м2 покрытия

	0,1005

	
	
	

	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
Ед.изм: 1 м3 изоляции
	1,34

	
	
	

	
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм  Ед.изм: м2
	4,8

	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,048

	
	
	

	
	
	

	
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом
Ед.изм: 100 м2 поверхности
	0,048

	
	
	

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см

Ед.изм: 100 м2 покрытия

	0,048

	
	
	

	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
Ед.изм: 1 м3 изоляции
	18,711

	
	
	

	
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм  Ед.изм: м2
	69,3

	
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Ед.изм: 100 м2 стяжки
	0,693

	
	
	

	
	
	

	
	Линолеум коммерческий гомогенный ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" или эквивалент. Толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2., сопротивление скольжению R9, устойчивость к воздействию влаги. Ед.изм: 
	70,686


[image: image1.png]



6

