Приложение №1

К Контракту ____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку материалов для ремонтных работ

| Вид деятельности — | материально-техническое снабжение |
| --- | --- |
| Способ закупки — | аукцион в электронной форме |
| № закупки — | 418069 |

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка материалов для ремонтных работ.

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.11.07.01.01 СМЕСИ ШТУКАТУРНЫЕ НА ОСНОВЕ ГИПСА; 01.11.03.05.08 ГРУНТОВКИ; 01.11.07.04.01 ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ; 01.11.03.12.05.01 ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ; 01.11.03.09.99 МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОЧИЕ; 01.11.03.07 МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНЯЮЩИЕ, ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ; 01.11.07.06 ЗАТИРКИ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ; 01.11.03.05.05 КРАСКИ.

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: Штукатурка гипсовая, мешок 30кг, шт; Грунтовка воднодисперсионная акриловая, 5кг, упак; Шпатлевка на основе ПВА, 15 кг., белая, шт; Плитка керамогранитная, напольная, м2; Пена монтажная, всесезоная, 750мл, шт; Клей для стеклообоев, 500г; Затирка для плиточных швов с модифицирующими добавками, 2кг, упак; Герметик силиконовый, универсальный, прозрачный, 310мл, шт; Краска акриловая водно-дисперсионная, белая, 10л; Плитка керамогранитная, напольная 300х300х8мм, м2; Герметик шовный силиконовый, 260мл, шт; Клей плиточный, с комплексом полимерных добавок, 25кг, упак; Краска водоэмульсионная, 2,5л, шт.

1.4. Место поставки товара: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 21.

1.5. Количество товара: 95 922,30 усл.ед.

1.6. Срок поставки товара: с 1-го по 60-ый календарный день с момента заключения Контракта.

Первый период поставки: с 1 по 5 календарный день с момента заключения Контракта.

Второй период поставки: с 6 по 60 календарный день с момента заключения Контракта.

График поставки:

| № п/п | Наименование (вид, тип) товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 период | 2 период |
| 1 | Штукатурка гипсовая, для внутренних работ, 30кг | шт | 9 451,00 | 1890,00 | 7 561,00 |
| 2 | Грунтовка воднодисперсионная акриловая, объемом 5кг | уп | 300,00 | 60,00 | 240,00 |
| 3 | Шпатлевка на основе ПВА, для внутренних работ, в упаковке 15кг, цветом белая | шт | 400,00 | 80,00 | 320,00 |
| 4 | Плитка керамогранитная, напольная | м2 | 38 014,00 | 7602,93 | 30 411,07 |
| 5 | Пена монтажная, полиуретановая, всесезонная, 750мл | шт | 1 600,00 | 320,00 | 1 280,00 |
| 6 | Клей для стеклообоев на модифицированном крахмале с антигрибковой добавкой, массой 500г | шт | 302,00 | 60,00 | 242,00 |
| 7 | Затирка цементная для плиточных швов максимальной шириной 10мм, белая | уп | 9 322,00 | 1864,00 | 7 458,00 |
| 8 | Герметик силиконовый, универсальный, прозрачный, объемом 310мл | шт | 2 100,00 | 420,00 | 1 680,00 |
| 9 | Краска акриловая водно-дисперсионная, для стен и потолков, глубокоматовая, белая, 10л | шт | 1 100,00 | 220,00 | 880,00 |
| 10 | Плитка керамогранитная, напольная, матовая, гладкая, толщиной 8мм, шириной 300мм, длинной 300мм, серая | м2 | 15 310,30 | 3061,98 | 12 248,32 |
| 11 | Герметик силиконовый, шовный | шт | 1 200,00 | 240,00 | 960,00 |
| 12 | Клей плиточный цементно-песчаный, с комплексом полимерных добавок, 25кг | уп | 12 374,00 | 2475,00 | 9 899,00 |
| 13 | Краска водоэмульсионная износостойкая для внутренних работ, многокомпонентная, белая, матовая, 1 класса устойчивости, объемом 2,5л | шт | 4 449,00 | 890,00 | 3 559,00 |
|  | Итого | Усл.ед. | 95 922,30 | 19 183,91 | 76 738,39 |

2. Стандарт товаров

Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания с учетом всех Приложений.

Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от прав и притязаний третьих лиц. Поставщик гарантирует, что передаваемый им товар не отчужден и не подлежит отчуждению третьим лицам по каким-либо основаниям, не является предметом судебного или иного спора, не находится в залоге, под арестом; право собственности Поставщика на Товар не обременено каким-либо иным способом.

Режим работы складов: понедельник–четверг с 08-00 до 16-00 московского времени, пятница и предпраздничные дни с 08-00 до 15-00 московского времени, суббота и воскресенье — выходные дни.

В случае если дата окончания срока поставки приходится на выходной день, дата окончания срока переносится на первый рабочий день, следующий за указанной датой.

В периоде поставки допускается не более трех партий поставок, если иное количество партий письменно не согласовано Заказчиком в установленный период.

Поставщик не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты доставки товара обязан известить Заказчика посредством факсимильной связи и/или электронной почты с указанием даты, времени и количества предлагаемой партии товара в соответствии с условиями контракта.

Контактное лицо по вопросам исполнения контракта: Косатюк Наталья Геннадьевна, в рабочие дни по адресу: г. Москва, ул. Искры, д. 21, ком. 903, телефон: 8 (495) 684-99-20, эл. почта: ttg@mosmetro.ru.

3. Порядок сдачи-приемки

В дополнение к пункту 1.5 контракта при исполнении контракта Поставщик обязан предоставить счет на оплату (1 экз.), а также вправе использовать универсальный передаточный документ (УПД) (2 экз.).

Товар, выпускаемый зарубежными производителями, должен иметь все необходимые разрешительные документы согласно действующим нормативным актам Российской Федерации.

4. Объем и сроки гарантий качества

Срок гарантии на поставленный товар составляет срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара. В течение срока гарантии Поставщик обязуется устранять все выявленные дефекты за свой счет путем замены. Гарантийный срок продлевается на все время, в течение которого товар не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за устранение которых несет ответственность Поставщик. Гарантия на товар не распространяется в случае установления фактов умышленной порчи товара. Для установления/опровержения данных фактов Стороны вправе привлекать независимых экспертов.

5. Требования к безопасности товара

Товар, выпускаемый зарубежными производителями, должен иметь все необходимые разрешительные документы согласно действующим нормативным актам Российской Федерации, в том числе копию таможенной декларации для подтверждения легальности ввоза товара.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

Способ доставки — силами и за счет средств Поставщика.

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Не требуется.

8. Неотъемлемыми частями настоящего Технического задания являются:

Приложение № 1 к Техническому заданию – Наименование, краткая техническая характеристика. 
Приложение № 2 к Техническому заданию – Перечень поставляемого товара в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены Контракта.

Приложение № 1

к Техническому заданию

НАИМЕНОВАНИЕ, КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| № | Номенклатурный номер товара | Наименование (вид, тип) товара | Описание |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100014431000 | Штукатурка гипсовая, для внутренних работ, 30кг | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | шт | 9 451,00 |
|  |  |  | Основной материал | Гипс |  |  |  |
|  |  |  | Тип работ | Внутренний |  |  |  |
|  |  |  | Мешок | Не менее 30 | кг |  |  |
|  |  |  | Расход смеси при нанесении слоя 10мм | Не более 8,5 | кг/м2 |  |  |
|  |  |  | Размер фракции | Не более 1,2 | мм |  |  |
|  |  |  | Максимальная толщина нанесения слоя | Не более 50 | мм |  |  |
|  |  |  | Плотность в отвержденном состоянии | Не менее 950 | кг/м3 |  |  |
|  |  |  | Время набора прочности | Не более 7 | сут |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура выполнения работ | Не более +5 | °С |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура выполнения работ | Не менее + 30 | °С |  |  |
| 2 | 100002252000 | Грунтовка воднодисперсионная акриловая, объемом 5кг | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | Упак. | 300,00 |
|  |  |  | Состав воднодисперсионной грунтовки | Акриловый латекс |  |  |  |
|  |  |  | Плотность | Не более 1 | г/см3 |  |  |
|  |  |  | Уровень рН | Не менее 8 Не более 10 |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Не менее 5 | кг |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура нанесения | Не более +5 | °С |  |  |
| 3 | 100012018000 | Шпатлевка на основе ПВА, для внутренних работ, в упаковке 15кг, цветом белая | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | шт | 400,00 |
|  |  |  | Основа | ПВА |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Для внутренних работ |  |  |  |
|  |  |  | Масса упаковки | Не менее 15 | кг |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная толщина наносимого слоя | Не более 5 | мм |  |  |
|  |  |  | Количество циклов морозостойкости | Не менее 5 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура применения | Не более +5 | °С |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура применения | Не менее +30 | °С |  |  |
|  |  |  | Разбавитель | Вода |  |  |  |
|  |  |  | Запах | Без запаха |  |  |  |
| 4 | 100011724000 | Плитка керамогранитная, напольная | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | м2 | 38 014,00 |
|  |  |  | Назначение | Напольная |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Керамогранит |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность | Без рельефа, матовая |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 8 не более 8,2 | мм |  |  |
|  |  |  | Ширина | Не менее 300 не более 300,5 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина | Не менее 300 не более 300,5 | мм |  |  |
|  |  |  | Цвет | Светло-серый |  |  |  |
| 5 | 100010720000 | Пена монтажная, полиуретановая, всесезонная, 750мл | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | шт | 1 600,00 |
|  |  |  | Основа | Полиуретан |  |  |  |
|  |  |  | Тип применения | Пистолет |  |  |  |
|  |  |  | Класс огнестойкости | В1 |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Не менее 750 | мл |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура применения | Не более -10 | °С |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура применения | Не менее +30 | °С |  |  |
|  |  |  | Тип по сезонности | Всесезонная |  |  |  |
| 6 | 100008504000 | Клей для стеклообоев на модифицированном крахмале с антигрибковой добавкой, массой 500г | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | шт | 302,00 |
|  |  |  | Тип | Клей |  |  |  |
|  |  |  | Тип обоев | Стеклообои, виниловые, текстильные, флизелиновые |  |  |  |
|  |  |  | Основа | Органическая |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Модифицированный крахмал с антигрибковой добавкой |  |  |  |
|  |  |  | Масса | Не менее 500 | г |  |  |
|  |  |  | Материал основания | Бетон, штукатурка |  |  |  |
| 7 | 100007381000 | Затирка цементная для плиточных швов максимальной шириной 10мм, белая | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | упак | 9 322,00 |
|  |  |  | Основа | Цементная, с добавлением модифицирующих добавок |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная ширина шва | 10 | мм |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Масса | Не менее 2 Не более 5 | кг |  |  |
|  |  |  | Время твердения | Не менее 24 не более 24,5 | ч |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F50 |  |  |  |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии | Не менее 15 | МПа |  |  |
|  |  |  | Прочность на растяжение | Не менее 3,5 | МПа |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для плиточных швов |  |  |  |
| 8 | 100003316000 | Герметик силиконовый, универсальный, прозрачный, объемом 310мл | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | шт | 2 100,00 |
|  |  |  | Основа | Силиконовая |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Универсальный |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Прозрачный |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Не менее 310 | мл |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации | Не более -40 | °С |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура эксплуатации | Не менее +150 | °С |  |  |
|  |  |  | Компоненты | Однокомпонентный |  |  |  |
| 9 | 100008085000 | Краска акриловая водно-дисперсионная, для стен и потолков, глубокоматовая, белая, 10л | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | шт | 1 100,00 |
|  |  |  | Основа | Акриловая, водно-дисперсионная |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для стен и потолков |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность | Глубокоматовая |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Не менее 10 | л |  |  |
|  |  |  | Разбавитель | Вода |  |  |  |
|  |  |  | Запах | Без запаха |  |  |  |
| 10 | 100000962000 | Плитка керамогранитная, напольная, матовая, гладкая, толщиной 8мм, шириной 300мм, длинной 300мм, серая | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | м2 | 15 310,30 |
|  |  |  | Материал | Керамогранит |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Напольная |  |  |  |
|  |  |  | Класс износостойкости | V |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность | Матовая |  |  |  |
|  |  |  | Фактура поверхности | Гладкая |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 8 не более 8,2 | мм |  |  |
|  |  |  | Ширина | Не менее 300 не более 300,5 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина | Не менее 300 не более 300,5 | мм |  |  |
|  |  |  | Цвет | Серый |  |  |  |
| 11 | 100008471000 | Герметик силиконовый, шовный | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | шт | 1 200,00 |
|  |  |  | Основа | Силиконовая |  |  |  |
|  |  |  | Компоненты | Однокомпонентный |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Шовный |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Прозрачный |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Не менее 260 | мл |  |  |
|  |  |  | Тип тары | Катридж |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | Не более -30 | °С |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | Не менее +120 | °С |  |  |
| 12 | 100014899000 | Клей плиточный цементно-песчаный, с комплексом полимерных добавок, 25кг | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | упак | 12 374,00 |
|  |  |  | С комплексом полимерных добавок |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Плиточный |  |  |  |
|  |  |  | Основа | Цементно-песчаная |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для внутренних и наружных работ |  |  |  |
|  |  |  | Адгезия к основанию | Не менее 1 | МПа |  |  |
|  |  |  | Жизнеспособность | Не менее 180 | мин |  |  |
|  |  |  | Толщина слоя нанесения | Не менее 3 не более 7 | мм |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость | Не менее 50 | Цикл |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура нанесения | Не более +5 | °С |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура нанесения | Не менее +35 | °С |  |  |
|  |  |  | Цвет | Серый |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 25 | кг |  |  |
| 13 | 100022293000 | Краска водоэмульсионная износостойкая для внутренних работ, многокомпонентная, белая, матовая, 1 класса устойчивости, объемом 2,5л | Наименование характеристики: | Требуемое значение | Единица измерения. | шт | 4 449,00 |
|  |  |  | Тип | Водоэмульсионная износостойкая |  |  |  |
|  |  |  | Область применения | Для внутренних работ |  |  |  |
|  |  |  | Количество компонентов | Многокомпонентная |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия поверхности | Матовое |  |  |  |
|  |  |  | Класс устойчивости | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Не менее 2,5 | л |  |  |
|  |  |  | Разбавитель | Вода |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура применения | Не более +5 | °С |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | Усл.ед. | 95922,30 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень поставляемого товара в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта

| № п/п | Номен клатурный номер | Наименование (вид, тип) товара | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара | Начальная (максимальная) цена за ед. в руб. (с учетом НДС) | Начальная (максимальная) цена в руб. (с учетом НДС) | НДС НМЦК в руб. | Цена за ед. в руб. с учетом коэффициента снижения (с учетом НДС, если применяется) | Сумма в руб. с учетом коэффициента снижения (с учетом НДС, если применяется) | НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100014431000 | Штукатурка гипсовая, для внутренних работ, 30кг | шт | 9 451,00 |  | 281,53 | 2 660 740,03 | 443 456,67 |  |  |  |
| 2 | 100002252000 | Грунтовка воднодисперсионная акриловая, объемом 5кг | уп | 300,00 |  | 225,14 | 67 542,00 | 11 257,00 |  |  |  |
| 3 | 100012018000 | Шпатлевка на основе ПВА, для внутренних работ, в упаковке 15кг, цветом белая | шт | 400,00 |  | 285,00 | 114 000,00 | 19 000,00 |  |  |  |
| 4 | 100011724000 | Плитка керамогранитная, напольная | м2 | 38 014,00 |  | 375,00 | 14 255 250,00 | 2 375 875,00 |  |  |  |
| 5 | 100010720000 | Пена монтажная, полиуретановая, всесезонная, 750мл | шт | 1 600,00 |  | 281,53 | 450 448,00 | 75 074,67 |  |  |  |
| 6 | 100008504000 | Клей для стеклообоев на модифицированном крахмале с антигрибковой добавкой, массой 500г | шт | 302,00 |  | 289,22 | 87 344,44 | 14 557,41 |  |  |  |
| 7 | 100007381000 | Затирка цементная для плиточных швов максимальной шириной 10мм, белая | уп | 9 322,00 |  | 175,03 | 1 631 629,66 | 271 938,28 |  |  |  |
| 8 | 100003316000 | Герметик силиконовый, универсальный, прозрачный, объемом 310мл | шт | 2 100,00 |  | 222,65 | 467 565,00 | 77 927,50 |  |  |  |
| 9 | 100008085000 | Краска акриловая водно-дисперсионная, для стен и потолков, глубокоматовая, белая, 10л | шт | 1 100,00 |  | 1 335,00 | 1 468 500,00 | 244 750,00 |  |  |  |
| 10 | 100000962000 | Плитка керамогранитная, напольная, матовая, гладкая, толщиной 8мм, шириной 300мм, длинной 300мм, серая | м2 | 15 310,30 |  | 498,00 | 7 624 529,40 | 1 270 754,90 |  |  |  |
| 11 | 100008471000 | Герметик силиконовый, шовный | шт | 1 200,00 |  | 156,68 | 188 016,00 | 31 336,00 |  |  |  |
| 12 | 100014899000 | Клей плиточный цементно-песчаный, с комплексом полимерных добавок, 25кг | уп | 12 374,00 |  | 376,00 | 4 652 624,00 | 775 437,33 |  |  |  |
| 13 | 100022293000 | Краска водоэмульсионная износостойкая для внутренних работ, многокомпонентная, белая, матовая, 1 класса устойчивости, объемом 2,5л | шт | 4 449,00 |  | 253,05 | 1 125 819,45 | 187 636,58 |  |  |  |
| Итого |  |  | Усл.ед. | 95 922,30 |  |  | 34 794 007,98 | 5 799 001,34 |  |  |  |

Коэффициент снижения: _____.

Итого с учетом коэффициента снижения: __________________ рублей.

После определения победителя (допущенного участника) закупки Заказчик вправе рассчитать коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем (допущенным участником) в ходе проведения закупки по следующей формуле:

КС = (ценовое предложение участника с которым заключается контракт) / (начальная (максимальная) цена контракта)

Коэффициент снижения применяется к каждой единице товара, указанной в Перечне поставляемого товара.